## 3.1 MET_CA_TAL_01
Tabla 3.1. Datos horarios Meteorológicos
| TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en agosto de 2024.
| ESTACIÓN DE MONITOREO: | Tala (CA-TAL-01) |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0010-8-2024-417
DATOS DEL EQUIPO
| EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
| MODELO: | DNB105.2, DQA251, DMA975, DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21005924/21020360, 2140131/3000827, 21020253, 21020280
| FECHA Y HORA | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
1 | 2024-08-01 | 518.9 | 0 | 8.6 | 22.5 | 4.7 | 102.1
| 2024-08-01 01:00 | 518.4 | 0 | 8.6 | 19.6 | 5.4 | 100.9
| 2024-08-01 02:00 | 518 | 0 | 8.3 | 14.8 | 5.6 | 96.9
| 2024-08-01 03:00 | 517.8 | 0 | 8.7 | 12.1 | 5.8 | 92.9
| 2024-08-01 04:00 | 517.8 | 0 | 8.6 | 12.5 | 6.7 | 87.6
| 2024-08-01 05:00 | 517.9 | 0 | 8.8 | 12 | 6.8 | 72.4
| 2024-08-01 06:00 | 518.3 | 0 | 8.5 | 12.4 | 6.4 | 84.9
| 2024-08-01 07:00 | 518.6 | 0 | 11.4 | 10.2 | 5.1 | 79.8
| 2024-08-01 08:00 | 518.5 | 0 | 15.4 | 8 | 2.5 | 354.6
| 2024-08-01 09:00 | 518.4 | 0 | 15 | 10.1 | 3.1 | 269.4
| 2024-08-01 10:00 | 518.5 | 0 | 15.9 | 8.9 | 4.2 | 270.8
| 2024-08-01 11:00 | 518.4 | 0 | 16.4 | 8.1 | 4.9 | 270.6
| 2024-08-01 12:00 | 518.4 | 0 | 16.5 | 8.6 | 5.6 | 266.3
| 2024-08-01 13:00 | 518.4 | 0 | 16.6 | 8.6 | 5.7 | 265.2
| 2024-08-01 14:00 | 518.4 | 0 | 16.4 | 9.1 | 5.7 | 262.6
| 2024-08-01 15:00 | 518.4 | 0 | 15.7 | 11.5 | 5.1 | 270.9
| 2024-08-01 16:00 | 518.3 | 0 | 13.7 | 16.1 | 3.4 | 280.6
| 2024-08-01 17:00 | 518.3 | 0 | 10.8 | 23.9 | 1 | 238.8
| 2024-08-01 18:00 | 518.9 | 0 | 9.1 | 26.8 | 1.3 | 123.7
| 2024-08-01 19:00 | 519 | 0 | 8.8 | 23 | 3 | 110.2
| 2024-08-01 20:00 | 519 | 0 | 8.9 | 19.1 | 2.8 | 109
| 2024-08-01 21:00 | 519 | 0 | 8.4 | 17.8 | 4 | 107.9
| 2024-08-01 22:00 | 518.9 | 0 | 8.7 | 13.4 | 4.6 | 98.4
| 2024-08-01 23:00 | 519 | 0 | 8 | 12.5 | 2.5 | 101
2 | 2024-08-02 | 518.6 | 0 | 8.4 | 11.1 | 5.7 | 93
| 2024-08-02 01:00 | 518.4 | 0 | 7.8 | 11.1 | 6.2 | 100.2
| 2024-08-02 02:00 | 518 | 0 | 7.3 | 10 | 5.6 | 96.8
| 2024-08-02 03:00 | 517.9 | 0 | 7.2 | 7.7 | 5.4 | 103.3
| 2024-08-02 04:00 | 517.8 | 0 | 7.2 | 6 | 5.5 | 105.4
| 2024-08-02 05:00 | 518 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 110.2
| 2024-08-02 06:00 | 518.1 | 0 | 6.8 | 5.4 | 5.1 | 98.6
| 2024-08-02 07:00 | 518.5 | 0 | 10.2 | 5.4 | 2.9 | 103.6
| 2024-08-02 08:00 | 518.7 | 0 | 13.5 | 4.8 | 1.3 | 292.9
| 2024-08-02 09:00 | 518.6 | 0 | 13.7 | 7.4 | 2.1 | 281.8
| 2024-08-02 10:00 | 518.5 | 0 | 14.3 | 10.6 | 4 | 265.4
| 2024-08-02 11:00 | 518.3 | 0 | 14.7 | 12.3 | 5.2 | 269.2
| 2024-08-02 12:00 | 518.3 | 0 | 14.9 | 13.1 | 5.4 | 271.2
| 2024-08-02 13:00 | 518.2 | 0 | 15.1 | 15 | 5.2 | 272.6
| 2024-08-02 14:00 | 518.2 | 0 | 15 | 16.9 | 5.1 | 269.4
| 2024-08-02 15:00 | 518.1 | 0 | 13.6 | 25.1 | 5 | 268.5
| 2024-08-02 16:00 | 518.1 | 0 | 11.8 | 29.2 | 3 | 292.3
| 2024-08-02 17:00 | 518.3 | 0 | 9.4 | 30.3 | 1.1 | 303.1
| 2024-08-02 18:00 | 518.8 | 0 | 8 | 32.9 | 1.4 | 122.1
| 2024-08-02 19:00 | 518.9 | 0 | 7.2 | 33.6 | 2.9 | 115.1
| 2024-08-02 20:00 | 519 | 0 | 6.7 | 33.6 | 3.6 | 109.8
| 2024-08-02 21:00 | 518.9 | 0 | 6.4 | 27.6 | 3.4 | 107.8
| 2024-08-02 22:00 | 518.7 | 0 | 6.8 | 16 | 2.1 | 111.7
| 2024-08-02 23:00 | 518.4 | 0 | 7.4 | 8.3 | 4.4 | 97
3 | 2024-08-03 | 518.2 | 0 | 7.4 | 6.6 | 5.4 | 98.2
| 2024-08-03 01:00 | 517.7 | 0 | 6.9 | 6 | 5.6 | 103.3
| 2024-08-03 02:00 | 517.2 | 0 | 6 | 5.1 | 5.8 | 100
| 2024-08-03 03:00 | 516.8 | 0 | 6.2 | 3.4 | 5.4 | 93.7
| 2024-08-03 04:00 | 516.5 | 0 | 6.6 | 2.1 | 5.4 | 92.9
| 2024-08-03 05:00 | 516.6 | 0 | 7.1 | 1.4 | 6.4 | 89.4
| 2024-08-03 06:00 | 516.8 | 0 | 7.2 | 1.5 | 5.6 | 94.4
| 2024-08-03 07:00 | 517.2 | 0 | 11 | 1.3 | 2 | 90
| 2024-08-03 08:00 | 517.3 | 0 | 13.9 | 1.5 | 1.8 | 279.8
| 2024-08-03 09:00 | 517.4 | 0 | 13.5 | 4.1 | 3.4 | 268.4
| 2024-08-03 10:00 | 517.3 | 0 | 14.3 | 5.4 | 4.2 | 268.7
| 2024-08-03 11:00 | 517 | 0 | 14.5 | 9.1 | 5.2 | 264.3
| 2024-08-03 12:00 | 516.7 | 0 | 14.3 | 14.9 | 5.5 | 265.7
| 2024-08-03 13:00 | 516.6 | 0 | 14.6 | 16.4 | 4.8 | 274.3
| 2024-08-03 14:00 | 516.6 | 0 | 14.4 | 16.7 | 4.6 | 279.9
| 2024-08-03 15:00 | 516.7 | 0 | 13.7 | 15.4 | 4.5 | 275.1
| 2024-08-03 16:00 | 516.6 | 0 | 12.1 | 24.5 | 3.1 | 273
| 2024-08-03 17:00 | 517.1 | 0 | 9.1 | 30.5 | 1.5 | 309.3
| 2024-08-03 18:00 | 517.7 | 0 | 8 | 29.9 | 2.7 | 113.3
| 2024-08-03 19:00 | 517.8 | 0 | 7.8 | 27.4 | 2.6 | 117.2
| 2024-08-03 20:00 | 518.1 | 0 | 7.1 | 27.4 | 2.8 | 117.6
| 2024-08-03 21:00 | 518.4 | 0 | 6.3 | 26 | 4 | 112.2
| 2024-08-03 22:00 | 518.4 | 0 | 5.4 | 22.1 | 4.3 | 112.2
| 2024-08-03 23:00 | 518.2 | 0 | 4.8 | 22.4 | 4.4 | 109.6
4 | 2024-08-04 | 517.9 | 0 | 4.5 | 19.5 | 4.4 | 111.8
| 2024-08-04 01:00 | 517.5 | 0 | 4.3 | 16.3 | 4.2 | 113
| 2024-08-04 02:00 | 517.2 | 0 | 4.1 | 15.3 | 4.5 | 115.4
| 2024-08-04 03:00 | 517.1 | 0 | 3.8 | 12.6 | 4.5 | 116.9
| 2024-08-04 04:00 | 517.2 | 0 | 3.8 | 10 | 4.6 | 114
| 2024-08-04 05:00 | 517.3 | 0 | 4.7 | 6.9 | 2.8 | 119.8
| 2024-08-04 06:00 | 517.4 | 0 | 5.4 | 7.6 | 1.8 | 121.9
| 2024-08-04 07:00 | 517.9 | 0 | 9.2 | 6.3 | 1.2 | 34.8
| 2024-08-04 08:00 | 518.5 | 0 | 11 | 8.4 | 1.4 | 290.8
| 2024-08-04 09:00 | 518.4 | 0 | 13.8 | 7.5 | 1.8 | 289.2
| 2024-08-04 10:00 | 518.2 | 0 | 13.7 | 11.1 | 4.5 | 266.3
| 2024-08-04 11:00 | 518 | 0 | 14 | 13.3 | 5.1 | 264.9
| 2024-08-04 12:00 | 517.8 | 0 | 14.1 | 15.2 | 5.8 | 266.1
| 2024-08-04 13:00 | 517.6 | 0 | 14.6 | 13.9 | 5.2 | 273.7
| 2024-08-04 14:00 | 517.6 | 0 | 14.4 | 14 | 4.8 | 277.5
| 2024-08-04 15:00 | 517.6 | 0 | 13.6 | 16.8 | 4.5 | 275.6
| 2024-08-04 16:00 | 517.6 | 0 | 12.1 | 23 | 2.6 | 284.1
| 2024-08-04 17:00 | 518.1 | 0 | 9.4 | 27.2 | 1.4 | 350.1
| 2024-08-04 18:00 | 518.8 | 0 | 8.4 | 19 | 2.4 | 107.2
| 2024-08-04 19:00 | 519 | 0 | 8 | 17.9 | 2.4 | 108.7
| 2024-08-04 20:00 | 519.1 | 0 | 7.6 | 19.7 | 3.7 | 105.2
| 2024-08-04 21:00 | 519 | 0 | 7.5 | 21.1 | 2.4 | 108
| 2024-08-04 22:00 | 518.9 | 0 | 7.2 | 22.5 | 1.6 | 125.9
| 2024-08-04 23:00 | 518.9 | 0 | 6.8 | 12.7 | 3.7 | 108.6
5 | 2024-08-05 | 518.7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 4 | 105.7
| 2024-08-05 01:00 | 518.3 | 0 | 7.7 | 4.7 | 4.2 | 126.4
| 2024-08-05 02:00 | 518 | 0 | 7.7 | 6.6 | 4 | 126.4
| 2024-08-05 03:00 | 517.8 | 0 | 7.8 | 10.7 | 2.6 | 127.1
| 2024-08-05 04:00 | 517.8 | 0 | 8.2 | 13.8 | 3.7 | 112.9
| 2024-08-05 05:00 | 518 | 0 | 8.2 | 17.7 | 4.5 | 108.6
| 2024-08-05 06:00 | 518.3 | 0 | 8.1 | 19.5 | 5.1 | 105.1
| 2024-08-05 07:00 | 518.7 | 0 | 10.6 | 17.5 | 3.9 | 90.9
| 2024-08-05 08:00 | 518.7 | 0 | 14.3 | 13.8 | 1.6 | 89.8
| 2024-08-05 09:00 | 518.4 | 0 | 15.1 | 13 | 3 | 261.2
| 2024-08-05 10:00 | 518 | 0 | 15.8 | 11.6 | 4.2 | 267.3
| 2024-08-05 11:00 | 517.7 | 0 | 15.9 | 12.6 | 5.8 | 265.6
| 2024-08-05 12:00 | 517.6 | 0 | 16 | 13.2 | 6 | 266
| 2024-08-05 13:00 | 517.7 | 0 | 15.9 | 14.3 | 5.2 | 272.1
| 2024-08-05 14:00 | 517.6 | 0 | 15.3 | 12.5 | 5.4 | 268.6
| 2024-08-05 15:00 | 517.5 | 0 | 14.5 | 12.4 | 5.2 | 265.8
| 2024-08-05 16:00 | 517.4 | 0 | 13.1 | 15.4 | 3.6 | 271.1
| 2024-08-05 17:00 | 517.8 | 0 | 10.5 | 23.7 | 1.4 | 301
| 2024-08-05 18:00 | 518.4 | 0 | 9.6 | 15.9 | 2.2 | 115.6
| 2024-08-05 19:00 | 518.8 | 0 | 9.1 | 15.1 | 2.2 | 123
| 2024-08-05 20:00 | 518.9 | 0 | 8.3 | 15 | 3.6 | 110.7
| 2024-08-05 21:00 | 518.8 | 0 | 7.7 | 12.4 | 3.9 | 105.1
| 2024-08-05 22:00 | 518.6 | 0 | 7.4 | 16.9 | 4.6 | 102.8
| 2024-08-05 23:00 | 518.3 | 0 | 7.3 | 23.3 | 3.9 | 103.6
6 | 2024-08-06 | 518.1 | 0 | 8.1 | 25.2 | 3.5 | 107.1
| 2024-08-06 01:00 | 517.9 | 0 | 8.8 | 24.9 | 2.7 | 134.9
| 2024-08-06 02:00 | 517.5 | 0 | 8.9 | 25.7 | 2.4 | 110.5
| 2024-08-06 03:00 | 517.6 | 0 | 8.1 | 28.7 | 2 | 130.1
| 2024-08-06 04:00 | 517.3 | 0 | 8.4 | 28.2 | 2.5 | 56.2
| 2024-08-06 05:00 | 517.3 | 0 | 9.1 | 27.8 | 3.3 | 87.2
| 2024-08-06 06:00 | 517.6 | 0 | 9.2 | 29.6 | 3.2 | 119.5
| 2024-08-06 07:00 | 517.7 | 0 | 11.4 | 25.5 | 2.6 | 209.6
| 2024-08-06 08:00 | 517.7 | 0 | 12.1 | 23.1 | 4.2 | 241
| 2024-08-06 09:00 | 517.6 | 0 | 13.2 | 22.5 | 5.9 | 242.5
| 2024-08-06 10:00 | 517.2 | 0 | 13.8 | 21.8 | 8.9 | 248.2
| 2024-08-06 11:00 | 517 | 0 | 13 | 24.1 | 6.9 | 241.8
| 2024-08-06 12:00 | 516.7 | 0 | 12.8 | 26.4 | 6.1 | 251.5
| 2024-08-06 13:00 | 516.6 | 0 | 11.9 | 31 | 5.9 | 265
| 2024-08-06 14:00 | 516.6 | 0 | 11.6 | 30.9 | 4.5 | 271.2
| 2024-08-06 15:00 | 516.9 | 0 | 10.4 | 31.7 | 4.6 | 262.3
| 2024-08-06 16:00 | 517.4 | 0 | 9.6 | 29.9 | 3 | 270.3
| 2024-08-06 17:00 | 517.9 | 0 | 7.7 | 33.8 | 1.1 | 169.5
| 2024-08-06 18:00 | 518.4 | 0 | 7.2 | 34.5 | 0.9 | 184.8
| 2024-08-06 19:00 | 518.4 | 0 | 6.8 | 33.6 | 2.4 | 113.7
| 2024-08-06 20:00 | 518.4 | 0 | 6.8 | 30.8 | 1.9 | 124.3
| 2024-08-06 21:00 | 518.4 | 0 | 6.8 | 26.8 | 2.6 | 110.1
| 2024-08-06 22:00 | 518.3 | 0 | 7 | 24.2 | 2.9 | 107.4
| 2024-08-06 23:00 | 518.2 | 0 | 6.5 | 24.2 | 3.8 | 113.6
7 | 2024-08-07 | 518 | 0 | 6 | 24.6 | 3.3 | 114.5
| 2024-08-07 01:00 | 517.8 | 0 | 6.2 | 24.1 | 3.6 | 117.2
| 2024-08-07 02:00 | 517.6 | 0 | 6.1 | 24.4 | 3.2 | 124.6
| 2024-08-07 03:00 | 517.5 | 0 | 6.2 | 25.3 | 1.9 | 91.1
| 2024-08-07 04:00 | 517.1 | 0 | 5.5 | 27.6 | 4 | 108.5
| 2024-08-07 05:00 | 517.2 | 0 | 5.6 | 27.6 | 3.7 | 98.6
| 2024-08-07 06:00 | 517.4 | 0 | 5.7 | 26.1 | 4.1 | 112.7
| 2024-08-07 07:00 | 517.9 | 0 | 9.5 | 19.3 | 2.1 | 116.3
| 2024-08-07 08:00 | 518.1 | 0 | 11.8 | 15.9 | 2 | 176.7
| 2024-08-07 09:00 | 517.9 | 0 | 12.6 | 11.6 | 4 | 250
| 2024-08-07 10:00 | 517.6 | 0 | 13.4 | 9.8 | 4.6 | 257.2
| 2024-08-07 11:00 | 517.2 | 0 | 13.9 | 12.1 | 5.7 | 266
| 2024-08-07 12:00 | 516.8 | 0 | 14.1 | 13.2 | 5.6 | 269.6
| 2024-08-07 13:00 | 516.5 | 0 | 14.1 | 12.9 | 5.9 | 267.4
| 2024-08-07 14:00 | 516.4 | 0 | 14 | 12.2 | 5.6 | 270.1
| 2024-08-07 15:00 | 516.3 | 0 | 13.8 | 13.3 | 4.8 | 269.4
| 2024-08-07 16:00 | 516.4 | 0 | 12.2 | 15.9 | 3.7 | 278.8
| 2024-08-07 17:00 | 517 | 0 | 9.2 | 18.5 | 2 | 292.9
| 2024-08-07 18:00 | 517.5 | 0 | 7.6 | 19.8 | 3.4 | 116.8
| 2024-08-07 19:00 | 517.6 | 0 | 7.1 | 21 | 3 | 115.5
| 2024-08-07 20:00 | 517.7 | 0 | 6.6 | 17.6 | 3.6 | 109.2
| 2024-08-07 21:00 | 517.7 | 0 | 6.1 | 12.8 | 3.9 | 104.6
| 2024-08-07 22:00 | 517.6 | 0 | 6.3 | 7.8 | 5.2 | 88.7
| 2024-08-07 23:00 | 517.4 | 0 | 6.2 | 5.6 | 5 | 90.2
8 | 2024-08-08 | 517 | 0 | 6 | 3.7 | 6.3 | 79
| 2024-08-08 01:00 | 516.6 | 0 | 5.8 | 2.9 | 6.9 | 74.8
| 2024-08-08 02:00 | 516.3 | 0 | 5.7 | 2.4 | 7.1 | 79.4
| 2024-08-08 03:00 | 516.1 | 0 | 5.5 | 2.4 | 7.1 | 78.3
| 2024-08-08 04:00 | 516 | 0 | 5.4 | 2.5 | 6.2 | 76.2
| 2024-08-08 05:00 | 516.1 | 0 | 5.2 | 2.8 | 6.2 | 80.9
| 2024-08-08 06:00 | 516.3 | 0 | 6 | 3.1 | 6 | 79.1
| 2024-08-08 07:00 | 516.8 | 0 | 9.9 | 3.2 | 4 | 82.4
| 2024-08-08 08:00 | 517.1 | 0 | 13.2 | 2.1 | 2.4 | 288
| 2024-08-08 09:00 | 517.1 | 0 | 12.6 | 3.3 | 3.4 | 270.8
| 2024-08-08 10:00 | 517 | 0 | 13.5 | 4.9 | 4.1 | 267.7
| 2024-08-08 11:00 | 516.7 | 0 | 14.8 | 4.6 | 4.6 | 271.8
| 2024-08-08 12:00 | 516.3 | 0 | 15.5 | 5.1 | 5.4 | 268.3
| 2024-08-08 13:00 | 516.3 | 0 | 15.1 | 7.5 | 5.7 | 266
| 2024-08-08 14:00 | 516.3 | 0 | 14.7 | 9.9 | 5.6 | 266.8
| 2024-08-08 15:00 | 516.4 | 0 | 14.3 | 11.9 | 4.4 | 274.6
| 2024-08-08 16:00 | 516.6 | 0 | 12.6 | 16.1 | 3 | 285.6
| 2024-08-08 17:00 | 517 | 0 | 9.6 | 22.1 | 1 | 278.5
| 2024-08-08 18:00 | 517.8 | 0 | 7.8 | 23.1 | 2.2 | 122.3
| 2024-08-08 19:00 | 518 | 0 | 7.9 | 12.6 | 2.7 | 103.8
| 2024-08-08 20:00 | 518.4 | 0 | 8.3 | 9.3 | 4.5 | 103.7
| 2024-08-08 21:00 | 518.5 | 0 | 8.1 | 6 | 5.4 | 95.9
| 2024-08-08 22:00 | 518.4 | 0 | 8.3 | 1.7 | 4.8 | 94.5
| 2024-08-08 23:00 | 518.4 | 0 | 7 | 1.9 | 4.8 | 105.2
9 | 2024-08-09 | 518.1 | 0 | 7 | 1.5 | 5.9 | 97
| 2024-08-09 01:00 | 518 | 0 | 7.4 | 1.2 | 5.4 | 101
| 2024-08-09 02:00 | 517.7 | 0 | 7.2 | 1.2 | 5 | 100.9
| 2024-08-09 03:00 | 517.5 | 0 | 7.3 | 1.1 | 4.3 | 108.5
| 2024-08-09 04:00 | 517.6 | 0 | 7.4 | 1.2 | 4.4 | 112.7
| 2024-08-09 05:00 | 517.9 | 0 | 7.6 | 0.9 | 3.8 | 115.4
| 2024-08-09 06:00 | 518.1 | 0 | 7.8 | 0.9 | 3.3 | 127.6
| 2024-08-09 07:00 | 518.7 | 0 | 10.9 | 0.5 | 2.6 | 121.1
| 2024-08-09 08:00 | 518.8 | 0 | 14.5 | 0 | 1.7 | 277.1
| 2024-08-09 09:00 | 518.7 | 0 | 14.7 | 0.1 | 4 | 267.3
| 2024-08-09 10:00 | 518.7 | 0 | 15.2 | 1.1 | 5 | 268
| 2024-08-09 11:00 | 518.4 | 0 | 16 | 1.7 | 5.3 | 267.2
| 2024-08-09 12:00 | 518.2 | 0 | 16.2 | 1.6 | 5.7 | 266.8
| 2024-08-09 13:00 | 518.1 | 0 | 16.4 | 2.1 | 5.6 | 267.3
| 2024-08-09 14:00 | 518.1 | 0 | 16.4 | 4.5 | 5.3 | 272.6
| 2024-08-09 15:00 | 518.1 | 0 | 15.6 | 8.3 | 4.8 | 268.1
| 2024-08-09 16:00 | 518.1 | 0 | 14.2 | 10.9 | 2.7 | 288.2
| 2024-08-09 17:00 | 518.1 | 0 | 11.2 | 14.2 | 1.7 | 112.2
| 2024-08-09 18:00 | 518.7 | 0 | 9.8 | 11.6 | 3.5 | 111.4
| 2024-08-09 19:00 | 519 | 0 | 9 | 7.7 | 3.9 | 103.5
| 2024-08-09 20:00 | 519.2 | 0 | 8.5 | 7.8 | 4.4 | 107.5
| 2024-08-09 21:00 | 519.2 | 0 | 8.1 | 7.3 | 4.6 | 108.4
| 2024-08-09 22:00 | 519.2 | 0 | 7.9 | 6 | 4.9 | 103.3
| 2024-08-09 23:00 | 519.1 | 0 | 7.7 | 5.6 | 4.8 | 103
10 | 2024-08-10 | 518.7 | 0 | 7.4 | 5.5 | 4.8 | 106.4
| 2024-08-10 01:00 | 518.4 | 0 | 7.5 | 5.4 | 5 | 107.1
| 2024-08-10 02:00 | 518 | 0 | 7.9 | 5 | 4.4 | 98.8
| 2024-08-10 03:00 | 517.9 | 0 | 7.7 | 5.1 | 4 | 103.7
| 2024-08-10 04:00 | 518.1 | 0 | 7.2 | 5.9 | 3.9 | 111.6
| 2024-08-10 05:00 | 518.2 | 0 | 7 | 6.1 | 4.9 | 105
| 2024-08-10 06:00 | 518.5 | 0 | 7.6 | 6.1 | 4.2 | 99.8
| 2024-08-10 07:00 | 518.9 | 0 | 10.8 | 5.2 | 2.3 | 104.2
| 2024-08-10 08:00 | 519.1 | 0 | 13.5 | 2.9 | 1.6 | 284.6
| 2024-08-10 09:00 | 519 | 0 | 14.1 | 2 | 3 | 266.8
| 2024-08-10 10:00 | 518.8 | 0 | 14.8 | 1.7 | 4.9 | 264.4
| 2024-08-10 11:00 | 518.5 | 0 | 15.2 | 2.2 | 6 | 262.2
| 2024-08-10 12:00 | 518.3 | 0 | 15.8 | 4.1 | 5.4 | 266
| 2024-08-10 13:00 | 518.3 | 0 | 16.2 | 4.2 | 5.2 | 271
| 2024-08-10 14:00 | 518.4 | 0 | 15.2 | 8.6 | 5.4 | 268.3
| 2024-08-10 15:00 | 518.5 | 0 | 14.2 | 13.4 | 3.8 | 275.1
| 2024-08-10 16:00 | 518.4 | 0 | 13 | 16.5 | 2.1 | 295.3
| 2024-08-10 17:00 | 518.4 | 0 | 10.1 | 20.7 | 1.3 | 291.4
| 2024-08-10 18:00 | 519.1 | 0 | 8.2 | 23.6 | 1.8 | 117.2
| 2024-08-10 19:00 | 519.2 | 0 | 8 | 20.7 | 1.1 | 145.4
| 2024-08-10 20:00 | 519.3 | 0 | 8.2 | 14.6 | 2.3 | 109.8
| 2024-08-10 21:00 | 519.2 | 0 | 8.8 | 13.8 | 5.1 | 84.3
| 2024-08-10 22:00 | 519.3 | 0 | 8.2 | 16.9 | 4.3 | 95.8
| 2024-08-10 23:00 | 519.2 | 0 | 8.4 | 18 | 5.8 | 83.5
11 | 2024-08-11 | 518.9 | 0 | 8.6 | 17.3 | 6.5 | 83.5
| 2024-08-11 01:00 | 518.5 | 0 | 8.7 | 16.4 | 5.2 | 87.7
| 2024-08-11 02:00 | 518.2 | 0 | 8.6 | 16.7 | 4.8 | 91.5
| 2024-08-11 03:00 | 518 | 0 | 8 | 17 | 3.8 | 100.2
| 2024-08-11 04:00 | 517.9 | 0 | 8.1 | 15.7 | 2.9 | 78.4
| 2024-08-11 05:00 | 518 | 0 | 8.6 | 14.5 | 2.4 | 108.4
| 2024-08-11 06:00 | 518.2 | 0 | 9 | 14.2 | 2.8 | 137.9
| 2024-08-11 07:00 | 518.6 | 0 | 12.3 | 11.4 | 2.1 | 124
| 2024-08-11 08:00 | 518.5 | 0 | 14.8 | 8.6 | 2.2 | 242.8
| 2024-08-11 09:00 | 518.3 | 0 | 14.7 | 8.9 | 4.4 | 256.7
| 2024-08-11 10:00 | 518 | 0 | 15.2 | 8.2 | 5.1 | 264.1
| 2024-08-11 11:00 | 517.6 | 0 | 15.4 | 8.3 | 6.7 | 260.8
| 2024-08-11 12:00 | 517.4 | 0 | 15.8 | 8.9 | 6.1 | 265
| 2024-08-11 13:00 | 517.4 | 0 | 16.1 | 8.8 | 5.8 | 265.1
| 2024-08-11 14:00 | 517.4 | 0 | 15.8 | 8.6 | 5.5 | 266.2
| 2024-08-11 15:00 | 517.2 | 0 | 15.3 | 9.5 | 5.1 | 266.9
| 2024-08-11 16:00 | 517.2 | 0 | 14.2 | 10 | 3.3 | 272.8
| 2024-08-11 17:00 | 517.4 | 0 | 11.3 | 11.9 | 1 | 98.8
| 2024-08-11 18:00 | 518 | 0 | 10 | 14 | 2.9 | 115.2
| 2024-08-11 19:00 | 518.3 | 0 | 9.3 | 14.7 | 3.9 | 112.1
| 2024-08-11 20:00 | 518.6 | 0 | 8.7 | 15.4 | 3.8 | 106.9
| 2024-08-11 21:00 | 518.6 | 0 | 8.6 | 14.2 | 4 | 106.6
| 2024-08-11 22:00 | 518.4 | 0 | 8.6 | 10.5 | 4 | 106
| 2024-08-11 23:00 | 518.2 | 0 | 8.3 | 8.4 | 4.5 | 106.4
12 | 2024-08-12 | 517.8 | 0 | 8.5 | 8.2 | 4.9 | 105
| 2024-08-12 01:00 | 517.5 | 0 | 8.8 | 9 | 4.8 | 107.8
| 2024-08-12 02:00 | 517.2 | 0 | 8.5 | 9.4 | 4.2 | 110.7
| 2024-08-12 03:00 | 517 | 0 | 7.9 | 9.9 | 4.6 | 110.8
| 2024-08-12 04:00 | 517 | 0 | 7.5 | 10.6 | 4.9 | 104.4
| 2024-08-12 05:00 | 517.1 | 0 | 7.3 | 11.1 | 4.7 | 108.9
| 2024-08-12 06:00 | 517.4 | 0 | 7.2 | 11.9 | 4.7 | 105.2
| 2024-08-12 07:00 | 517.9 | 0 | 10.9 | 9.6 | 3.1 | 107
| 2024-08-12 08:00 | 518 | 0 | 14.4 | 9.5 | 1.7 | 288.1
| 2024-08-12 09:00 | 517.8 | 0 | 15.4 | 9 | 2.9 | 273.2
| 2024-08-12 10:00 | 517.7 | 0 | 15.6 | 8.7 | 3.7 | 268.5
| 2024-08-12 11:00 | 517.6 | 0 | 16.1 | 8.4 | 4.9 | 265.7
| 2024-08-12 12:00 | 517.3 | 0 | 16.8 | 7.8 | 4.6 | 273.5
| 2024-08-12 13:00 | 517.2 | 0 | 17 | 7 | 4.7 | 267.6
| 2024-08-12 14:00 | 517.2 | 0 | 16.9 | 7.3 | 5.1 | 268.7
| 2024-08-12 15:00 | 517.1 | 0 | 16.3 | 9.1 | 4.5 | 270.4
| 2024-08-12 16:00 | 517.1 | 0 | 14.6 | 14.2 | 3.3 | 274
| 2024-08-12 17:00 | 517 | 0 | 12.2 | 16.6 | 1.1 | 3.5
| 2024-08-12 18:00 | 517.7 | 0 | 11 | 16.8 | 2.8 | 115.9
| 2024-08-12 19:00 | 518.1 | 0 | 10.6 | 15 | 3.7 | 110.5
| 2024-08-12 20:00 | 518.3 | 0 | 10.6 | 14.6 | 3.6 | 108.4
| 2024-08-12 21:00 | 518.3 | 0 | 11.1 | 13.4 | 4.8 | 87.5
| 2024-08-12 22:00 | 518.4 | 0 | 11.4 | 12.4 | 2.1 | 55.9
| 2024-08-12 23:00 | 518.4 | 0 | 10.5 | 15.9 | 2.7 | 116.6
13 | 2024-08-13 | 518.2 | 0 | 9.8 | 23 | 3.4 | 112
| 2024-08-13 01:00 | 517.8 | 0 | 9.6 | 26 | 3.7 | 112.7
| 2024-08-13 02:00 | 517.5 | 0 | 9.8 | 27 | 2.8 | 101.9
| 2024-08-13 03:00 | 517.5 | 0 | 9.4 | 27.1 | 3 | 108.9
| 2024-08-13 04:00 | 517.6 | 0 | 9.6 | 24.8 | 4.2 | 103.8
| 2024-08-13 05:00 | 517.8 | 0 | 9.7 | 22.9 | 3.1 | 114.8
| 2024-08-13 06:00 | 517.9 | 0 | 10.3 | 19.3 | 3 | 137.5
| 2024-08-13 07:00 | 518.2 | 0 | 13.3 | 13.8 | 1 | 155.5
| 2024-08-13 08:00 | 518.1 | 0 | 15.2 | 12.2 | 2 | 273.3
| 2024-08-13 09:00 | 518 | 0 | 15.8 | 10.8 | 3 | 276.6
| 2024-08-13 10:00 | 518 | 0 | 16.6 | 9.3 | 5.5 | 257.9
| 2024-08-13 11:00 | 517.9 | 0 | 17.7 | 9.5 | 6.1 | 263.7
| 2024-08-13 12:00 | 517.9 | 0 | 17.9 | 10.8 | 6.1 | 263.8
| 2024-08-13 13:00 | 517.9 | 0 | 17.9 | 11.6 | 5.8 | 264.4
| 2024-08-13 14:00 | 517.7 | 0 | 17.4 | 13 | 5.8 | 266.1
| 2024-08-13 15:00 | 518 | 0 | 16.6 | 14.6 | 4.7 | 264.4
| 2024-08-13 16:00 | 518 | 0 | 15 | 14.9 | 4.4 | 266.3
| 2024-08-13 17:00 | 518 | 0 | 12.6 | 16.1 | 2.1 | 295.7
| 2024-08-13 18:00 | 518.6 | 0 | 11 | 19 | 2.1 | 114.2
| 2024-08-13 19:00 | 519.2 | 0 | 10.1 | 20.3 | 3.3 | 111.3
| 2024-08-13 20:00 | 519.4 | 0 | 9.5 | 21.8 | 3.9 | 111.5
| 2024-08-13 21:00 | 519.6 | 0 | 9 | 22.9 | 4.1 | 108
| 2024-08-13 22:00 | 519.5 | 0 | 8.6 | 23.7 | 4.3 | 109.3
| 2024-08-13 23:00 | 519.4 | 0 | 8.2 | 25.9 | 4.2 | 115.1
14 | 2024-08-14 | 519.1 | 0 | 8.1 | 27.5 | 4.5 | 112.6
| 2024-08-14 01:00 | 518.8 | 0 | 7.9 | 29.3 | 5 | 110
| 2024-08-14 02:00 | 518.3 | 0 | 8.1 | 29.6 | 3.5 | 110.5
| 2024-08-14 03:00 | 518.2 | 0 | 7.8 | 30.2 | 4.1 | 112.6
| 2024-08-14 04:00 | 518.3 | 0 | 7.3 | 30 | 4.4 | 108.5
| 2024-08-14 05:00 | 518.4 | 0 | 7.7 | 23.2 | 4.5 | 104.5
| 2024-08-14 06:00 | 518.6 | 0 | 8.9 | 13.1 | 5.7 | 85.9
| 2024-08-14 07:00 | 518.8 | 0 | 12.4 | 8.7 | 4.2 | 75.8
| 2024-08-14 08:00 | 518.8 | 0 | 15.4 | 10.2 | 2.9 | 268.9
| 2024-08-14 09:00 | 518.7 | 0 | 14.8 | 15.1 | 4.5 | 259.2
| 2024-08-14 10:00 | 518.5 | 0 | 15.7 | 15.1 | 5.8 | 261.2
| 2024-08-14 11:00 | 518.1 | 0 | 16.8 | 13.4 | 5.6 | 263.1
| 2024-08-14 12:00 | 517.9 | 0 | 17.4 | 12.6 | 5.7 | 269.7
| 2024-08-14 13:00 | 517.8 | 0 | 17.6 | 11.7 | 5.3 | 268.9
| 2024-08-14 14:00 | 518 | 0 | 16.8 | 14.9 | 5.7 | 265.2
| 2024-08-14 15:00 | 518 | 0 | 16 | 16.9 | 5.3 | 261.3
| 2024-08-14 16:00 | 518 | 0 | 15.8 | 15 | 4 | 272
| 2024-08-14 17:00 | 518 | 0 | 12.4 | 23.4 | 2.9 | 266
| 2024-08-14 18:00 | 518.6 | 0 | 10.4 | 26.7 | 1.7 | 115.3
| 2024-08-14 19:00 | 519 | 0 | 9.9 | 25.3 | 2.7 | 111.5
| 2024-08-14 20:00 | 519.1 | 0 | 9.6 | 25.7 | 3.6 | 110.4
| 2024-08-14 21:00 | 519.3 | 0 | 9.1 | 26.6 | 4.1 | 110.2
| 2024-08-14 22:00 | 519.2 | 0 | 9.4 | 24.6 | 4.9 | 92.7
| 2024-08-14 23:00 | 518.9 | 0 | 10.1 | 21.8 | 4.7 | 81.2
15 | 2024-08-15 | 518.6 | 0 | 9.6 | 22.4 | 3.9 | 81.4
| 2024-08-15 01:00 | 518.3 | 0 | 9.3 | 22.7 | 2.5 | 92.8
| 2024-08-15 02:00 | 518.2 | 0 | 8.9 | 23 | 2.7 | 101.7
| 2024-08-15 03:00 | 518 | 0 | 8.9 | 22.7 | 4.1 | 82.2
| 2024-08-15 04:00 | 518 | 0 | 9.3 | 22.1 | 4.9 | 77.7
| 2024-08-15 05:00 | 518.1 | 0 | 9.8 | 21.1 | 5 | 68
| 2024-08-15 06:00 | 518.3 | 0 | 10 | 20.5 | 5.2 | 71.3
| 2024-08-15 07:00 | 518.6 | 0 | 12.7 | 17.4 | 3.9 | 76.6
| 2024-08-15 08:00 | 518.5 | 0 | 16 | 13.7 | 1.9 | 317.9
| 2024-08-15 09:00 | 518.3 | 0 | 15.7 | 15.1 | 3.6 | 259.4
| 2024-08-15 10:00 | 518 | 0 | 16.2 | 15.2 | 5.6 | 257
| 2024-08-15 11:00 | 517.8 | 0 | 16.6 | 16.8 | 6.1 | 260.5
| 2024-08-15 12:00 | 517.6 | 0 | 16.3 | 18.1 | 6 | 261.9
| 2024-08-15 13:00 | 517.5 | 0 | 16.2 | 18.1 | 6.2 | 259.7
| 2024-08-15 14:00 | 517.4 | 0 | 15.8 | 20.1 | 5.8 | 259.8
| 2024-08-15 15:00 | 517.4 | 0 | 15.4 | 21.2 | 5.3 | 261.2
| 2024-08-15 16:00 | 517.5 | 0 | 13.5 | 24.8 | 4.4 | 265
| 2024-08-15 17:00 | 518 | 0 | 11.3 | 29.9 | 1.2 | 293.8
| 2024-08-15 18:00 | 518.5 | 0 | 10.7 | 30 | 1.6 | 117.5
| 2024-08-15 19:00 | 518.8 | 0 | 10.7 | 27.8 | 1.3 | 133.1
| 2024-08-15 20:00 | 519.2 | 0 | 9.7 | 30 | 2.8 | 112.7
| 2024-08-15 21:00 | 519.2 | 0 | 9.8 | 27.2 | 3.5 | 103
| 2024-08-15 22:00 | 519.1 | 0 | 9.9 | 24.8 | 3.4 | 107.8
| 2024-08-15 23:00 | 518.8 | 0 | 10.3 | 21.1 | 4.6 | 91.4
16 | 2024-08-16 | 518.5 | 0 | 11 | 17.3 | 3.6 | 61.1
| 2024-08-16 01:00 | 518.3 | 0 | 10.2 | 19.4 | 3.3 | 102.8
| 2024-08-16 02:00 | 517.9 | 0 | 10.8 | 20.3 | 5.3 | 71.3
| 2024-08-16 03:00 | 518 | 0 | 10.3 | 21.3 | 4.6 | 87.8
| 2024-08-16 04:00 | 518 | 0 | 10.4 | 20.5 | 5.9 | 76.5
| 2024-08-16 05:00 | 518.2 | 0 | 10.4 | 19.9 | 6.2 | 74.5
| 2024-08-16 06:00 | 518.4 | 0 | 10.7 | 19.1 | 6.6 | 77.4
| 2024-08-16 07:00 | 518.4 | 0 | 13.9 | 15.4 | 4.2 | 75.2
| 2024-08-16 08:00 | 518.4 | 0 | 16.1 | 13.1 | 2.4 | 285.8
| 2024-08-16 09:00 | 518.4 | 0 | 17.6 | 10.9 | 2.8 | 270.1
| 2024-08-16 10:00 | 518.6 | 0 | 18.4 | 10.7 | 4.8 | 264.2
| 2024-08-16 11:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA
| 2024-08-16 12:00 | 518.1 | 0 | 20.3 | 11.1 | 4.7 | 273.2
| 2024-08-16 13:00 | 517.8 | 0 | 20.2 | 13 | 5.3 | 267.9
| 2024-08-16 14:00 | 517.5 | 0 | 19 | 15.6 | 5.1 | 265.8
| 2024-08-16 15:00 | 517.4 | 0 | 18.9 | 14.1 | 4.5 | 264.2
| 2024-08-16 16:00 | 517.5 | 0 | 17.2 | 18.2 | 3.3 | 273.6
| 2024-08-16 17:00 | 517.4 | 0 | 12.8 | 27.5 | 1.6 | 273.5
| 2024-08-16 18:00 | 518.1 | 0 | 11.1 | 32 | 1.8 | 124.5
| 2024-08-16 19:00 | 518.4 | 0 | 11.1 | 29.5 | 1.2 | 138.7
| 2024-08-16 20:00 | 518.8 | 0 | 10.2 | 29.6 | 1.8 | 125.2
| 2024-08-16 21:00 | 518.9 | 0 | 10.4 | 26.3 | 3.2 | 112.7
| 2024-08-16 22:00 | 518.8 | 0 | 10.5 | 24.7 | 2.6 | 112.9
| 2024-08-16 23:00 | 518.8 | 0 | 9.7 | 26.7 | 2.8 | 117.7
17 | 2024-08-17 | 518.5 | 0 | 9.1 | 27.1 | 3.7 | 112.4
| 2024-08-17 01:00 | 518.2 | 0 | 8.9 | 26.9 | 3.5 | 111.5
| 2024-08-17 02:00 | 517.9 | 0 | 8.6 | 27.3 | 4 | 111.8
| 2024-08-17 03:00 | 517.8 | 0 | 8.5 | 27.3 | 4 | 115.1
| 2024-08-17 04:00 | 517.7 | 0 | 8.5 | 26.9 | 3.9 | 109.2
| 2024-08-17 05:00 | 517.9 | 0 | 8.1 | 27.6 | 4.1 | 110.8
| 2024-08-17 06:00 | 518.3 | 0 | 8.2 | 27.3 | 3.6 | 110.3
| 2024-08-17 07:00 | 518.5 | 0 | 11.7 | 21.6 | 1.8 | 110.5
| 2024-08-17 08:00 | 518.4 | 0 | 13 | 19.6 | 3 | 264.4
| 2024-08-17 09:00 | 518.4 | 0 | 13.8 | 18.8 | 4.3 | 258.5
| 2024-08-17 10:00 | 518.1 | 0 | 14.4 | 18.5 | 5.3 | 261.9
| 2024-08-17 11:00 | 517.8 | 0 | 15.4 | 18.2 | 5.2 | 262.9
| 2024-08-17 12:00 | 517.6 | 0 | 15.9 | 17 | 5.8 | 265.6
| 2024-08-17 13:00 | 517.5 | 0 | 15.8 | 16.8 | 5.8 | 264.5
| 2024-08-17 14:00 | 517.5 | 0 | 15.5 | 16 | 5.6 | 265
| 2024-08-17 15:00 | 517.5 | 0 | 14.8 | 18.1 | 5.3 | 266.4
| 2024-08-17 16:00 | 517.6 | 0 | 13.8 | 21 | 4.3 | 268
| 2024-08-17 17:00 | 517.9 | 0 | 11.4 | 24.9 | 3 | 258.8
| 2024-08-17 18:00 | 518.8 | 0 | 9.6 | 28.6 | 1.1 | 90.9
| 2024-08-17 19:00 | 519.4 | 0 | 8.9 | 29.5 | 2.4 | 116.9
| 2024-08-17 20:00 | 519.6 | 0 | 8.9 | 28.5 | 2.5 | 113.8
| 2024-08-17 21:00 | 519.7 | 0 | 8.4 | 30.2 | 2.5 | 116.1
| 2024-08-17 22:00 | 519.6 | 0 | 8.4 | 29.9 | 2.9 | 116.6
| 2024-08-17 23:00 | 519.5 | 0 | 8 | 30.2 | 3.6 | 108.5
18 | 2024-08-18 | 519.1 | 0 | 7.8 | 29.8 | 4.1 | 104.4
| 2024-08-18 01:00 | 518.7 | 0 | 8 | 28.4 | 4.2 | 100.1
| 2024-08-18 02:00 | 518.3 | 0 | 8.4 | 26.8 | 4.8 | 95.4
| 2024-08-18 03:00 | 518.1 | 0 | 8.6 | 25.7 | 3.9 | 110.5
| 2024-08-18 04:00 | 517.9 | 0 | 8.6 | 24.7 | 4.5 | 106
| 2024-08-18 05:00 | 517.9 | 0 | 8.8 | 24.4 | 2.5 | 117.2
| 2024-08-18 06:00 | 518.2 | 0 | 9 | 24.5 | 4 | 110.2
| 2024-08-18 07:00 | 518.2 | 0 | 14.1 | 17.7 | 0.9 | 97
| 2024-08-18 08:00 | 518 | 0 | 14.2 | 17.3 | 2.3 | 284.7
| 2024-08-18 09:00 | 518 | 0 | 15.6 | 15.5 | 2.5 | 276.6
| 2024-08-18 10:00 | 517.9 | 0 | 16.1 | 15.4 | 4.2 | 261.8
| 2024-08-18 11:00 | 517.6 | 0 | 17 | 14.8 | 4.8 | 264.7
| 2024-08-18 12:00 | 517.5 | 0 | 16.7 | 15.8 | 4.8 | 268.5
| 2024-08-18 13:00 | 517.3 | 0 | 16.8 | 16.4 | 4.7 | 271.5
| 2024-08-18 14:00 | 517.3 | 0 | 15.6 | 19.1 | 5 | 269.1
| 2024-08-18 15:00 | 517.3 | 0 | 14.6 | 20.7 | 4.6 | 263
| 2024-08-18 16:00 | 517.3 | 0 | 14 | 21.7 | 3.5 | 266
| 2024-08-18 17:00 | 517.3 | 0 | 11.2 | 26.1 | 0.9 | 298.7
| 2024-08-18 18:00 | 517.9 | 0 | 10.2 | 27.8 | 1.1 | 116.5
| 2024-08-18 19:00 | 518.2 | 0 | 10.4 | 26.5 | 3.1 | 114
| 2024-08-18 20:00 | 518.5 | 0 | 10.1 | 26.2 | 3.5 | 113.1
| 2024-08-18 21:00 | 518.7 | 0 | 9.9 | 26 | 3 | 110.6
| 2024-08-18 22:00 | 518.8 | 0 | 9.8 | 24.8 | 3.5 | 105.2
| 2024-08-18 23:00 | 518.7 | 0 | 9.6 | 23.4 | 4.2 | 100.4
19 | 2024-08-19 | 518.6 | 0 | 9.5 | 22.2 | 4.7 | 91.6
| 2024-08-19 01:00 | 518.4 | 0 | 9.1 | 22.4 | 4.8 | 97
| 2024-08-19 02:00 | 518.1 | 0 | 8.8 | 23 | 5 | 93.6
| 2024-08-19 03:00 | 517.9 | 0 | 8.5 | 24 | 5.4 | 93
| 2024-08-19 04:00 | 517.9 | 0 | 8.5 | 24.6 | 5.7 | 82.9
| 2024-08-19 05:00 | 518 | 0 | 8.5 | 24.4 | 5.7 | 87.4
| 2024-08-19 06:00 | 518.3 | 0 | 8.6 | 23.8 | 5 | 84.3
| 2024-08-19 07:00 | 518.6 | 0 | 11.6 | 19.9 | 2.7 | 101.4
| 2024-08-19 08:00 | 518.5 | 0 | 12.8 | 18.1 | 2.1 | 276.1
| 2024-08-19 09:00 | 518.3 | 0 | 13.6 | 18.6 | 4.1 | 258.5
| 2024-08-19 10:00 | 518.1 | 0 | 13.9 | 19.8 | 5.8 | 261
| 2024-08-19 11:00 | 518 | 0 | 14.8 | 18.1 | 5.4 | 263.5
| 2024-08-19 12:00 | 517.6 | 0 | 15.9 | 15.6 | 5.8 | 264.1
| 2024-08-19 13:00 | 517.4 | 0 | 16.1 | 15.2 | 5.7 | 265.1
| 2024-08-19 14:00 | 517.3 | 0 | 16 | 15.7 | 5.2 | 264.9
| 2024-08-19 15:00 | 517.3 | 0 | 15 | 16.6 | 4.5 | 264.2
| 2024-08-19 16:00 | 517.1 | 0 | 13 | 19.8 | 3.4 | 264.3
| 2024-08-19 17:00 | 517.5 | 0 | 12 | 22.7 | 3 | 258
| 2024-08-19 18:00 | 518 | 0 | 11 | 25.7 | 0.9 | 299.9
| 2024-08-19 19:00 | 518.4 | 0 | 10.6 | 25.8 | 0.9 | 139.3
| 2024-08-19 20:00 | 518.6 | 0 | 10.9 | 24.1 | 1.6 | 120.1
| 2024-08-19 21:00 | 518.7 | 0 | 10.9 | 23.4 | 1.6 | 118.3
| 2024-08-19 22:00 | 518.6 | 0 | 11.6 | 21.1 | 3.5 | 104.1
| 2024-08-19 23:00 | 518.4 | 0 | 11.6 | 20.6 | 2.4 | 111.5
20 | 2024-08-20 | 518.4 | 0 | 9.7 | 27 | 1.4 | 214.9
| 2024-08-20 01:00 | 518.2 | 0 | 9.1 | 25.9 | 3 | 113.3
| 2024-08-20 02:00 | 518 | 0 | 9.4 | 23.8 | 2.5 | 124.4
| 2024-08-20 03:00 | 517.8 | 0 | 8 | 27.6 | 2.1 | 124.3
| 2024-08-20 04:00 | 517.7 | 0 | 8.2 | 23 | 3.1 | 118.2
| 2024-08-20 05:00 | 517.7 | 0 | 8.6 | 21.1 | 2.4 | 116.1
| 2024-08-20 06:00 | 517.9 | 0 | 8.8 | 21.9 | 2.1 | 123.4
| 2024-08-20 07:00 | 518.5 | 0 | 10.6 | 24.1 | 1.4 | 262.4
| 2024-08-20 08:00 | 518.6 | 0 | 12.8 | 21.3 | 1.5 | 303.9
| 2024-08-20 09:00 | 518.6 | 0 | 13.2 | 20.9 | 4.5 | 261.4
| 2024-08-20 10:00 | 518.5 | 0 | 13.8 | 21.1 | 4.7 | 264.9
| 2024-08-20 11:00 | 518.1 | 0 | 14.9 | 20.9 | 4.8 | 267.5
| 2024-08-20 12:00 | 517.9 | 0 | 15.3 | 22.8 | 5.2 | 264.6
| 2024-08-20 13:00 | 517.8 | 0 | 15.4 | 23 | 5.6 | 262.9
| 2024-08-20 14:00 | 517.8 | 0 | 16.3 | 20.1 | 5.2 | 267.7
| 2024-08-20 15:00 | 517.8 | 0 | 15.9 | 20.4 | 4.4 | 276.2
| 2024-08-20 16:00 | 517.7 | 0 | 14.5 | 24.9 | 3.7 | 282.2
| 2024-08-20 17:00 | 517.6 | 0 | 12.3 | 28.3 | 1.4 | 295
| 2024-08-20 18:00 | 518.4 | 0 | 10.7 | 33 | 1.6 | 136.2
| 2024-08-20 19:00 | 518.9 | 0 | 10.1 | 30.5 | 2.6 | 115.2
| 2024-08-20 20:00 | 519.2 | 0 | 10.2 | 30 | 3.3 | 111.5
| 2024-08-20 21:00 | 519.4 | 0 | 10.8 | 30.4 | 2.2 | 105.1
| 2024-08-20 22:00 | 519.3 | 0 | 11.6 | 29.6 | 1.5 | 81.8
| 2024-08-20 23:00 | 519.1 | 0 | 11.5 | 32 | 1.6 | 114.8
21 | 2024-08-21 | 518.7 | 0 | 11.1 | 35.3 | 1.8 | 99.4
| 2024-08-21 01:00 | 518.5 | 0 | 10 | 36.3 | 1.8 | 131.8
| 2024-08-21 02:00 | 518.4 | 0 | 8.6 | 39.4 | 2.1 | 131.4
| 2024-08-21 03:00 | 518.3 | 0 | 7.5 | 41.2 | 3.6 | 114.9
| 2024-08-21 04:00 | 518.2 | 0 | 7.7 | 40.2 | 1.8 | 118.4
| 2024-08-21 05:00 | 518.5 | 0 | 6.8 | 43 | 2.8 | 117.2
| 2024-08-21 06:00 | 518.5 | 0 | 7.8 | 36.2 | 3.9 | 105.5
| 2024-08-21 07:00 | 518.8 | 0 | 12 | 25.9 | 1.6 | 253.5
| 2024-08-21 08:00 | 518.8 | 0 | 12.7 | 27.1 | 2.4 | 273
| 2024-08-21 09:00 | 518.6 | 0 | 14.5 | 23.9 | 3 | 277.9
| 2024-08-21 10:00 | 518.4 | 0 | 15.4 | 22.4 | 4.1 | 271.6
| 2024-08-21 11:00 | 518.2 | 0 | 16.4 | 19.9 | 5.2 | 269.2
| 2024-08-21 12:00 | 518.1 | 0 | 16.5 | 19.8 | 5.7 | 268.1
| 2024-08-21 13:00 | 518 | 0 | 16.5 | 19.8 | 5.6 | 265.7
| 2024-08-21 14:00 | 517.9 | 0 | 16.2 | 20.5 | 5.7 | 265.7
| 2024-08-21 15:00 | 517.9 | 0 | 15.7 | 21.9 | 5.5 | 265.3
| 2024-08-21 16:00 | 517.8 | 0 | 14.3 | 23.5 | 4.8 | 263.9
| 2024-08-21 17:00 | 517.8 | 0 | 12 | 24.1 | 2.2 | 266.2
| 2024-08-21 18:00 | 518.4 | 0 | 10.5 | 24.3 | 1.4 | 117.1
| 2024-08-21 19:00 | 518.8 | 0 | 9.7 | 29.5 | 2.5 | 114.2
| 2024-08-21 20:00 | 518.8 | 0 | 9.3 | 33.1 | 2.7 | 117.6
| 2024-08-21 21:00 | 518.8 | 0 | 9.1 | 28.1 | 3.2 | 113.6
| 2024-08-21 22:00 | 518.7 | 0 | 9.3 | 12.8 | 3.2 | 117.3
| 2024-08-21 23:00 | 518.5 | 0 | 9.6 | 9.1 | 2.1 | 124.5
| 2024-08-22 | 518.2 | 0 | 9.1 | 9.3 | 2.6 | 117.3
| 2024-08-22 01:00 | 517.8 | 0 | 9.3 | 9 | 2.4 | 124.8
| 2024-08-22 02:00 | 517.4 | 0 | 10 | 6.7 | 2.5 | 110.6
| 2024-08-22 03:00 | 517.2 | 0 | 9 | 8.3 | 3.8 | 121
| 2024-08-22 04:00 | 517.2 | 0 | 8.9 | 13.3 | 4.2 | 108.6
| 2024-08-22 05:00 | 517.3 | 0 | 8.8 | 16 | 4.8 | 110.7
| 2024-08-22 06:00 | 517.5 | 0 | 9 | 15 | 4.8 | 109.4
| 2024-08-22 07:00 | 517.9 | 0 | 13.1 | 10.4 | 2.4 | 122.7
| 2024-08-22 08:00 | 517.8 | 0 | 15.2 | 9.1 | 2.9 | 238.9
| 2024-08-22 09:00 | 517.9 | 0 | 15.8 | 8.8 | 5 | 262.7
| 2024-08-22 10:00 | 518 | 0 | 16.4 | 8.6 | 5.3 | 267.5
| 2024-08-22 11:00 | 518 | 0 | 17 | 9.3 | 5.9 | 265
| 2024-08-22 12:00 | 517.9 | 0 | 16.8 | 11.6 | 6.5 | 267.2
| 2024-08-22 13:00 | 518 | 0 | 16.7 | 13.4 | 5.8 | 268
| 2024-08-22 14:00 | 518 | 0 | 16.5 | 15.6 | 5.4 | 268.8
| 2024-08-22 15:00 | 518.1 | 0 | 16 | 21.4 | 4.6 | 269.2
| 2024-08-22 16:00 | 518.1 | 0 | 14.5 | 23.2 | 3.2 | 266.2
| 2024-08-22 17:00 | 518 | 0 | 11.5 | 34.9 | 1.2 | 297.1
| 2024-08-22 18:00 | 518.7 | 0 | 10.8 | 26.1 | 2 | 116.8
| 2024-08-22 19:00 | 519.2 | 0 | 10.5 | 20.4 | 2.7 | 119.9
| 2024-08-22 20:00 | 519.4 | 0 | 10.5 | 9.8 | 3.3 | 120
| 2024-08-22 21:00 | 519.4 | 0 | 9.9 | 3.8 | 4.9 | 100.8
| 2024-08-22 22:00 | 519.2 | 0 | 8.7 | 2.5 | 5.4 | 101.7
| 2024-08-22 23:00 | 519 | 0 | 7.8 | 2.1 | 5.3 | 101.2
| 2024-08-23 | 518.5 | 0 | 7.8 | 1.7 | 6.3 | 96.8
| 2024-08-23 01:00 | 518.1 | 0 | 7.4 | 1.6 | 6.2 | 98.7
| 2024-08-23 02:00 | 517.8 | 0 | 7.2 | 1.5 | 5.8 | 95.9
| 2024-08-23 03:00 | 517.6 | 0 | 7.7 | 1.1 | 7.1 | 88.6
| 2024-08-23 04:00 | 517.3 | 0 | 7.8 | 0.9 | 7.2 | 84.1
| 2024-08-23 05:00 | 517.3 | 0 | 8 | 0.7 | 7.3 | 78.1
| 2024-08-23 06:00 | 517.5 | 0 | 8 | 0.8 | 6.5 | 87.9
| 2024-08-23 07:00 | 517.9 | 0 | 11.8 | 0.6 | 3.1 | 77.5
| 2024-08-23 08:00 | 517.9 | 0 | 14.2 | 0.6 | 2.3 | 266.3
| 2024-08-23 09:00 | 517.9 | 0 | 14.7 | 0.9 | 3.7 | 261.8
| 2024-08-23 10:00 | 517.8 | 0 | 15.5 | 2.3 | 4.6 | 260.1
| 2024-08-23 11:00 | 517.6 | 0 | 15.9 | 5 | 5.6 | 260.3
| 2024-08-23 12:00 | 517.5 | 0 | 16.3 | 8.2 | 5.6 | 263.3
| 2024-08-23 13:00 | 517.5 | 0 | 16.5 | 13.2 | 5.3 | 262.5
| 2024-08-23 14:00 | 517.5 | 0 | 16.4 | 16 | 5.5 | 261.8
| 2024-08-23 15:00 | 517.7 | 0 | 16.1 | 17.9 | 3.9 | 264.8
| 2024-08-23 16:00 | 517.6 | 0 | 14.8 | 22.6 | 2.8 | 269
| 2024-08-23 17:00 | 517.5 | 0 | 12.6 | 25.7 | 1.1 | 312.2
| 2024-08-23 18:00 | 518.1 | 0 | 11.6 | 17.4 | 2.6 | 113.9
| 2024-08-23 19:00 | 518.7 | 0 | 11.2 | 13.1 | 3.1 | 103.5
| 2024-08-23 20:00 | 519.1 | 0 | 10.7 | 11 | 4.7 | 79.3
| 2024-08-23 21:00 | 519.3 | 0 | 10.4 | 5.2 | 4.6 | 67.2
| 2024-08-23 22:00 | 519.1 | 0 | 9.4 | 3.1 | 6.2 | 82.2
| 2024-08-23 23:00 | 519 | 0 | 9 | 2.7 | 6.3 | 85.6
| 2024-08-24 | 518.7 | 0 | 8.4 | 2.6 | 5.8 | 87.4
| 2024-08-24 01:00 | 518.2 | 0 | 8 | 2.6 | 5.4 | 92.3
| 2024-08-24 02:00 | 517.8 | 0 | 7.6 | 2.6 | 5.9 | 95.2
| 2024-08-24 03:00 | 517.6 | 0 | 7.3 | 2.5 | 6.2 | 94.3
| 2024-08-24 04:00 | 517.6 | 0 | 7 | 2.6 | 6.2 | 99.2
| 2024-08-24 05:00 | 517.8 | 0 | 6.9 | 2.6 | 6.2 | 99.4
| 2024-08-24 06:00 | 518 | 0 | 7.8 | 2.1 | 6.6 | 93.5
| 2024-08-24 07:00 | 518.4 | 0 | 12.5 | 1.2 | 3.9 | 88.7
| 2024-08-24 08:00 | 518.3 | 0 | 14.8 | 0.8 | 2.2 | 271.9
| 2024-08-24 09:00 | 518.2 | 0 | 15.2 | 0.6 | 2.8 | 267.9
| 2024-08-24 10:00 | 518 | 0 | 15.2 | 2.4 | 4.5 | 262.3
| 2024-08-24 11:00 | 517.9 | 0 | 15.6 | 5.8 | 5 | 264.8
| 2024-08-24 12:00 | 517.8 | 0 | 15.8 | 7.8 | 5.1 | 267.8
| 2024-08-24 13:00 | 518 | 0 | 15.4 | 7.1 | 4.5 | 267.7
| 2024-08-24 14:00 | 518 | 0 | 15.3 | 8.6 | 5 | 270
| 2024-08-24 15:00 | 518.1 | 0 | 14.3 | 11.7 | 4.2 | 269.7
| 2024-08-24 16:00 | 517.9 | 0 | 13.4 | 13.1 | 3.1 | 274.3
| 2024-08-24 17:00 | 517.9 | 0 | 10.3 | 17.5 | 1.2 | 292.7
| 2024-08-24 18:00 | 518.5 | 0 | 9.4 | 16.6 | 1.4 | 127.4
| 2024-08-24 19:00 | 518.8 | 0 | 9.7 | 13.5 | 2.9 | 115.4
| 2024-08-24 20:00 | 519 | 0 | 8.8 | 13.4 | 3.4 | 113.3
| 2024-08-24 21:00 | 519 | 0 | 8.2 | 12.4 | 3.8 | 112.5
| 2024-08-24 22:00 | 519 | 0 | 7.9 | 11.9 | 4.2 | 110.2
| 2024-08-24 23:00 | 518.9 | 0 | 7.6 | 11.3 | 3.4 | 99.9
| 2024-08-25 | 518.7 | 0 | 7 | 11.1 | 3.8 | 98.6
| 2024-08-25 01:00 | 518.3 | 0 | 6.9 | 10.1 | 4.6 | 99.2
| 2024-08-25 02:00 | 518.1 | 0 | 6.3 | 9.1 | 3.7 | 105
| 2024-08-25 03:00 | 518 | 0 | 5.7 | 8.2 | 4.3 | 114.4
| 2024-08-25 04:00 | 518 | 0 | 5.3 | 7.8 | 4.4 | 115.4
| 2024-08-25 05:00 | 518 | 0 | 5.3 | 6.5 | 4.8 | 110
| 2024-08-25 06:00 | 518.4 | 0 | 5.8 | 6.2 | 3.9 | 111.8
| 2024-08-25 07:00 | 519.1 | 0 | 9.8 | 5 | 1.6 | 108.3
| 2024-08-25 08:00 | 519.3 | 0 | 11.5 | 5 | 2.1 | 270.9
| 2024-08-25 09:00 | 519.2 | 0 | 12.4 | 5.3 | 3.3 | 269.2
| 2024-08-25 10:00 | 518.8 | 0 | 13.5 | 6.1 | 3.8 | 261.7
| 2024-08-25 11:00 | 518.5 | 0 | 14 | 7.9 | 5 | 262.7
| 2024-08-25 12:00 | 518.4 | 0 | 14.7 | 8.2 | 4.8 | 266.1
| 2024-08-25 13:00 | 518.5 | 0 | 15.1 | 7.4 | 4.2 | 267.3
| 2024-08-25 14:00 | 518.5 | 0 | 15.4 | 7.9 | 4 | 279.2
| 2024-08-25 15:00 | 518.5 | 0 | 14.3 | 10.3 | 4.1 | 267.9
| 2024-08-25 16:00 | 518.3 | 0 | 13.1 | 11.9 | 3 | 275.6
| 2024-08-25 17:00 | 518.3 | 0 | 10.2 | 15.2 | 1.1 | 98.8
| 2024-08-25 18:00 | 518.9 | 0 | 10.8 | 8.8 | 2.9 | 114.5
| 2024-08-25 19:00 | 519.2 | 0 | 10.3 | 6.9 | 3.6 | 111.6
| 2024-08-25 20:00 | 519.4 | 0 | 9.6 | 7.9 | 3.4 | 108.5
| 2024-08-25 21:00 | 519.5 | 0 | 8.4 | 9.4 | 1.7 | 123.4
| 2024-08-25 22:00 | 519.1 | 0 | 8.2 | 7.8 | 1.8 | 121.2
| 2024-08-25 23:00 | 518.9 | 0 | 7.6 | 8 | 1.7 | 126.4
| 2024-08-26 | 518.5 | 0 | 7.6 | 6.9 | 2.1 | 115.4
| 2024-08-26 01:00 | 518.1 | 0 | 8.3 | 4.9 | 3.6 | 94.3
| 2024-08-26 02:00 | 517.9 | 0 | 7.7 | 5.4 | 2.5 | 110.2
| 2024-08-26 03:00 | 517.8 | 0 | 7.2 | 5.5 | 1.9 | 124.1
| 2024-08-26 04:00 | 517.8 | 0 | 6.7 | 5.6 | 2.2 | 123.6
| 2024-08-26 05:00 | 517.9 | 0 | 6.8 | 5.2 | 4.3 | 116.4
| 2024-08-26 06:00 | 518.2 | 0 | 7.3 | 5.6 | 4.8 | 108.9
| 2024-08-26 07:00 | 518.7 | 0 | 10.9 | 5.6 | 1.7 | 61.5
| 2024-08-26 08:00 | 518.8 | 0 | 13.7 | 5.6 | 1.4 | 302
| 2024-08-26 09:00 | 518.7 | 0 | 14.1 | 9.8 | 3.2 | 265.5
| 2024-08-26 10:00 | 518.4 | 0 | 15.4 | 9.5 | 3.3 | 267.3
| 2024-08-26 11:00 | 518.2 | 0 | 16.3 | 8.8 | 4.1 | 267.8
| 2024-08-26 12:00 | 518.1 | 0 | 16.7 | 9.7 | 4.4 | 270.8
| 2024-08-26 13:00 | 518 | 0 | 17 | 9.7 | 4.9 | 270.9
| 2024-08-26 14:00 | 518 | 0 | 17.1 | 12.1 | 4.3 | 271.3
| 2024-08-26 15:00 | 517.9 | 0 | 16.7 | 12.4 | 3.6 | 273.7
| 2024-08-26 16:00 | 517.9 | 0 | 15.3 | 14.7 | 3.5 | 268.9
| 2024-08-26 17:00 | 517.9 | 0 | 12 | 20.3 | 1 | 329.5
| 2024-08-26 18:00 | 518.6 | 0 | 10.5 | 20.6 | 1.9 | 125.3
| 2024-08-26 19:00 | 519.1 | 0 | 10.2 | 20.8 | 1.4 | 120
| 2024-08-26 20:00 | 519.3 | 0 | 9.7 | 23.6 | 2.7 | 115.2
| 2024-08-26 21:00 | 519.2 | 0 | 10.1 | 28.3 | 2.3 | 118.9
| 2024-08-26 22:00 | 519.2 | 0 | 9.9 | 29.1 | 1 | 182.6
| 2024-08-26 23:00 | 519.1 | 0 | 9.3 | 28.2 | 3.4 | 113.4
| 2024-08-27 | 518.8 | 0 | 9 | 25.5 | 2.8 | 121.9
| 2024-08-27 01:00 | 518.6 | 0 | 8.9 | 26.9 | 3 | 110.6
| 2024-08-27 02:00 | 518.2 | 0 | 8.4 | 25.4 | 4.5 | 94.8
| 2024-08-27 03:00 | 517.9 | 0 | 8.8 | 22.3 | 5.4 | 93.6
| 2024-08-27 04:00 | 518 | 0 | 9 | 24.3 | 4 | 107
| 2024-08-27 05:00 | 518.3 | 0 | 8.7 | 29.9 | 3.8 | 112.1
| 2024-08-27 06:00 | 518.6 | 0 | 9.7 | 30 | 3.8 | 111.3
| 2024-08-27 07:00 | 518.6 | 0 | 13 | 24 | 1.7 | 84.7
| 2024-08-27 08:00 | 518.5 | 0 | 14.1 | 24.2 | 2.9 | 264.3
| 2024-08-27 09:00 | 518.5 | 0 | 15.6 | 25.2 | 3.8 | 271.3
| 2024-08-27 10:00 | 518.3 | 0 | 16.2 | 25 | 4.4 | 270.2
| 2024-08-27 11:00 | 518.2 | 0 | 16.8 | 22.7 | 4.6 | 272.9
| 2024-08-27 12:00 | 518.1 | 0 | 17 | 22.3 | 4.9 | 271.9
| 2024-08-27 13:00 | 517.9 | 0 | 16.7 | 22.7 | 6 | 261
| 2024-08-27 14:00 | 517.7 | 0 | 16.6 | 22.6 | 5.4 | 268.2
| 2024-08-27 15:00 | 517.7 | 0 | 16.2 | 21.7 | 4.5 | 268
| 2024-08-27 16:00 | 517.6 | 0 | 15.1 | 22 | 3.4 | 278.4
| 2024-08-27 17:00 | 517.5 | 0 | 12.5 | 26.6 | 1.3 | 277.3
| 2024-08-27 18:00 | 518 | 0 | 11.4 | 29.6 | 1.2 | 123.1
| 2024-08-27 19:00 | 518.4 | 0 | 10.9 | 30.8 | 2.3 | 118.7
| 2024-08-27 20:00 | 518.6 | 0 | 10.7 | 30 | 1 | 146.4
| 2024-08-27 21:00 | 518.7 | 0 | 10.4 | 30.6 | 0.8 | 167.1
| 2024-08-27 22:00 | 518.7 | 0 | 10.4 | 30 | 1.1 | 208.6
| 2024-08-27 23:00 | 518.6 | 0 | 9.8 | 31.9 | 1.1 | 236.8
| 2024-08-28 | 518.2 | 0 | 8.5 | 34.8 | 1.3 | 133.3
| 2024-08-28 01:00 | 517.7 | 0 | 10 | 31.5 | 1.8 | 84.7
| 2024-08-28 02:00 | 517.5 | 0 | 9.6 | 32.4 | 1.2 | 234.8
| 2024-08-28 03:00 | 517.4 | 0 | 9.6 | 33.3 | 1.9 | 113.3
| 2024-08-28 04:00 | 517.4 | 0 | 9.7 | 34.4 | 2.9 | 101.3
| 2024-08-28 05:00 | 517.6 | 0 | 9.5 | 36.6 | 3.6 | 109.1
| 2024-08-28 06:00 | 517.7 | 0 | 10.1 | 36 | 3.6 | 112.1
| 2024-08-28 07:00 | 517.8 | 0 | 14.3 | 27.2 | 1.6 | 93.6
| 2024-08-28 08:00 | 517.5 | 0 | 16 | 24.1 | 2.4 | 271
| 2024-08-28 09:00 | 517.6 | 0 | 16.4 | 23.7 | 3.6 | 265.5
| 2024-08-28 10:00 | 517.7 | 0 | 16.6 | 22.5 | 4.9 | 261.8
| 2024-08-28 11:00 | 517.5 | 0 | 16.7 | 21.4 | 4.9 | 267.7
| 2024-08-28 12:00 | 517.3 | 0 | 16.5 | 19.8 | 5.2 | 266.3
| 2024-08-28 13:00 | 517.2 | 0 | 16 | 18.7 | 5.9 | 262.4
| 2024-08-28 14:00 | 517.2 | 0 | 16 | 18.7 | 5.6 | 265.1
| 2024-08-28 15:00 | 517.2 | 0 | 15.1 | 19.9 | 5.3 | 265.1
| 2024-08-28 16:00 | 517.2 | 0 | 14.1 | 22 | 3.2 | 272.4
| 2024-08-28 17:00 | 517.4 | 0 | 11.8 | 28.3 | 1.6 | 283.5
| 2024-08-28 18:00 | 518.2 | 0 | 10.6 | 30.4 | 1.5 | 121.4
| 2024-08-28 19:00 | 518.8 | 0 | 10.4 | 31.5 | 1.7 | 119.2
| 2024-08-28 20:00 | 519 | 0 | 10.2 | 33.4 | 2.3 | 116
| 2024-08-28 21:00 | 519.1 | 0 | 9.9 | 34.2 | 3.4 | 111.7
| 2024-08-28 22:00 | 519 | 0 | 9.7 | 34 | 2.9 | 106.2
| 2024-08-28 23:00 | 518.8 | 0 | 9.2 | 35.1 | 3.4 | 110.8
| 2024-08-29 | 518.5 | 0 | 9.1 | 35.3 | 3.8 | 111.8
| 2024-08-29 01:00 | 518.3 | 0 | 8.7 | 36.4 | 4.1 | 112.8
| 2024-08-29 02:00 | 518 | 0 | 9.2 | 35.7 | 4 | 96.3
| 2024-08-29 03:00 | 517.7 | 0 | 9.4 | 35.2 | 3.1 | 102.3
| 2024-08-29 04:00 | 517.7 | 0 | 9.7 | 36.2 | 1.7 | 95.7
| 2024-08-29 05:00 | 517.8 | 0 | 9.8 | 38.5 | 1.7 | 105.3
| 2024-08-29 06:00 | 518 | 0 | 10.5 | 37.9 | 1.9 | 85.8
| 2024-08-29 07:00 | 518.1 | 0 | 13.9 | 30.1 | 1.1 | 288.7
| 2024-08-29 08:00 | 517.9 | 0 | 13.5 | 28.2 | 2.2 | 286.5
| 2024-08-29 09:00 | 517.9 | 0 | 14.5 | 23.4 | 3.5 | 267.4
| 2024-08-29 10:00 | 517.7 | 0 | 15.2 | 19.3 | 5 | 262.1
| 2024-08-29 11:00 | 517.5 | 0 | 15.8 | 19.1 | 5 | 265.2
| 2024-08-29 12:00 | 517.5 | 0 | 16.1 | 21.9 | 5.7 | 264.1
| 2024-08-29 13:00 | 517.4 | 0 | 16.1 | 23.7 | 6.2 | 262.7
| 2024-08-29 14:00 | 517.5 | 0 | 15.6 | 24.7 | 4.7 | 267.6
| 2024-08-29 15:00 | 517.8 | 0 | 14.6 | 29.3 | 4.9 | 262.9
| 2024-08-29 16:00 | 517.5 | 0 | 13.2 | 33.9 | 2.7 | 272.2
| 2024-08-29 17:00 | 517.9 | 0 | 11.4 | 39.4 | 1 | 272.3
| 2024-08-29 18:00 | 518.5 | 0 | 10.8 | 41.1 | 1.1 | 138.8
| 2024-08-29 19:00 | 519 | 0 | 11.3 | 37.5 | 1 | 122.6
| 2024-08-29 20:00 | 519.3 | 0 | 11.1 | 37.4 | 2 | 114.8
| 2024-08-29 21:00 | 519.2 | 0 | 10.5 | 37.8 | 2 | 125.3
| 2024-08-29 22:00 | 519.4 | 0 | 8.3 | 49.6 | 2.5 | 132.3
| 2024-08-29 23:00 | 519 | 0 | 9.6 | 34.6 | 3.3 | 112.7
| 2024-08-30 | 518.7 | 0 | 9.2 | 27.7 | 4.2 | 107.2
| 2024-08-30 01:00 | 518.3 | 0 | 9.5 | 18.7 | 3 | 110.6
| 2024-08-30 02:00 | 518 | 0 | 10.1 | 18.9 | 2.5 | 155.4
| 2024-08-30 03:00 | 518 | 0 | 9.5 | 22.3 | 3.4 | 119.2
| 2024-08-30 04:00 | 517.9 | 0 | 9.1 | 25 | 3.5 | 126.3
| 2024-08-30 05:00 | 518.2 | 0 | 8.9 | 31.4 | 3.3 | 131.9
| 2024-08-30 06:00 | 518.3 | 0 | 8.9 | 32.9 | 4.9 | 94.9
| 2024-08-30 07:00 | 518.4 | 0 | 12.3 | 27.2 | 3.2 | 86.4
| 2024-08-30 08:00 | 518 | 0 | 14.7 | 23.4 | 2.4 | 261.7
| 2024-08-30 09:00 | 517.9 | 0 | 15.2 | 21.8 | 4.3 | 263.3
| 2024-08-30 10:00 | 517.7 | 0 | 16.2 | 20.3 | 4.5 | 269.1
| 2024-08-30 11:00 | 517.6 | 0 | 17.1 | 19.1 | 5.4 | 265.3
| 2024-08-30 12:00 | 517.5 | 0 | 17.6 | 18.4 | 5.3 | 266.5
| 2024-08-30 13:00 | 517.4 | 0 | 17.1 | 19.1 | 5.7 | 264.8
| 2024-08-30 14:00 | 517.5 | 0 | 16.8 | 19.3 | 5.5 | 266.5
| 2024-08-30 15:00 | 517.5 | 0 | 16 | 19 | 5.5 | 266
| 2024-08-30 16:00 | 517.6 | 0 | 14.7 | 19.9 | 4.1 | 275.6
| 2024-08-30 17:00 | 517.5 | 0 | 12.4 | 21.3 | 2.4 | 284.1
| 2024-08-30 18:00 | 518.1 | 0 | 10.8 | 24.3 | 1.3 | 84.5
| 2024-08-30 19:00 | 518.5 | 0 | 10 | 26.2 | 2.8 | 113.9
| 2024-08-30 20:00 | 518.6 | 0 | 9.4 | 26.7 | 2.6 | 114.9
| 2024-08-30 21:00 | 518.6 | 0 | 8.8 | 29.1 | 3.6 | 112
| 2024-08-30 22:00 | 518.6 | 0 | 8.3 | 30.3 | 4 | 107.5
| 2024-08-30 23:00 | 518.3 | 0 | 8.3 | 29.7 | 4.7 | 98.6
| 2024-08-31 | 518.1 | 0 | 7.8 | 31 | 4.7 | 103.9
| 2024-08-31 01:00 | 517.9 | 0 | 8 | 30.4 | 4.3 | 103.6
| 2024-08-31 02:00 | 517.8 | 0 | 7.4 | 32.1 | 4.3 | 102.4
| 2024-08-31 03:00 | 517.8 | 0 | 7.2 | 29.4 | 4.3 | 106.3
| 2024-08-31 04:00 | 517.8 | 0 | 7.1 | 26.5 | 5 | 104.4
| 2024-08-31 05:00 | 518 | 0 | 6.9 | 22.2 | 4.2 | 110.6
| 2024-08-31 06:00 | 518.2 | 0 | 7.4 | 18.6 | 4.4 | 106.3
| 2024-08-31 07:00 | 518.5 | 0 | 12.3 | 14.5 | 1.4 | 73.3
| 2024-08-31 08:00 | 518.4 | 0 | 13.6 | 17 | 2.3 | 273.8
| 2024-08-31 09:00 | 518.3 | 0 | 14.6 | 14.9 | 3.9 | 266.3
| 2024-08-31 10:00 | 518.1 | 0 | 15.4 | 14.1 | 4.4 | 269.4
| 2024-08-31 11:00 | 517.9 | 0 | 16.2 | 13.8 | 5.4 | 267.5
| 2024-08-31 12:00 | 517.7 | 0 | 16.3 | 15.3 | 6 | 266.8
| 2024-08-31 13:00 | 517.6 | 0 | 16.2 | 15.6 | 6.3 | 269.4
| 2024-08-31 14:00 | 517.6 | 0 | 15 | 16 | 6.2 | 267.5
| 2024-08-31 15:00 | 517.7 | 0 | 14.5 | 15.4 | 4.7 | 265
| 2024-08-31 16:00 | 517.7 | 0 | 14 | 15.2 | 4 | 269.7
| 2024-08-31 17:00 | 517.9 | 0 | 11.7 | 19 | 2.8 | 273.1
| 2024-08-31 18:00 | 518.7 | 0 | 10 | 22 | 1.8 | 348.2
| 2024-08-31 19:00 | 519.2 | 0 | 9.1 | 23 | 1.7 | 117.8
| 2024-08-31 20:00 | 519.2 | 0 | 8.8 | 23.3 | 2.5 | 118.3
| 2024-08-31 21:00 | 519.2 | 0 | 9.1 | 23.7 | 2.1 | 115.9
| 2024-08-31 22:00 | 519.2 | 0 | 9.3 | 23.8 | 2.2 | 116.1
| 2024-08-31 23:00 | 519 | 0 | 9 | 24.6 | 1.8 | 122.2
| MÍNIMO | 516 | 0 | 3.8 | 0 | 0.8 | -
| MÁXIMO | 519.7 | 0 | 20.3 | 49.6 | 8.9 | -
| PROMEDIO | 518.0996 | 0 | 11.2571 | 17.4949 | 3.8215 | -
| MA | : Mantenimiento preventivo

## 3.2 Cálculo VM
Tabla 3.2. Volumen muestreado de metales - Bajo volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en agosto de 2024
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | Tala (CA-TAL-01) |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0010-8-2024-417
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE BAJO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | Met One Instruments |  | MODELO |  | E-FRM-DC |  | SERIE | B12689
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | TAL-1 | 2024-08-16 11:10 | 2024-08-17 11:10 | 1440 |  | 0.01667 |  | 24.0048 | -- | ---
2 |  | TAL-2 | 2024-08-17 13:05 | 2024-08-18 13:05 | 1440 |  | 0.01667 |  | 24.0048 | -- | ---
3 |  | TAL-3 | 2024-08-18 13:10 | 2024-08-19 12:10 | 1380 |  | 0.01667 |  | 23.0046 | -- | ---
4 |  | TAL-4 | 2024-08-19 12:15 | 2024-08-20 12:15 | 1440 |  | 0.01667 |  | 24.0048 | -- | ---
5 |  | TAL-5 | 2024-08-20 12:20 | 2024-08-21 11:20 | 1380 |  | 0.01667 |  | 23.0046 | -- | ---
6 |  | TAL-7** | 2024-08-21 11:32 | 2024-08-21 11:37 | - | #VALUE! | - |  | - | -- | ---
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). "-" : No aplica. **: Blanco de Campo

## 3.3 Conc. de Metales PM 10
Tabla 3.3. Pesaje y concentración de metales en PM10 bajo volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en agosto de 2024.
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | Tala (CA-TAL-01) |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  | 0010-8-2024-417
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 21/08/2024**
Aluminio (Al) | Al | µg/mtra | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 11 | 4.9 | < L.C.
Antimonio (Sb) | Sb | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
Arsénico (As) | As | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
Bario (Ba) | Ba | µg/mtra | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.1 | < L.C.
Berilio (Be) | Be | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
Boro (B) | B | µg/mtra | 0.18 | 0.18 | < 0,16 | 0.21 | 0.2 | < L.C.
Cadmio (Cd) | Cd | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
Calcio (Ca) | Ca | µg/mtra | 7.5 | 7.9 | 5.5 | 15 | 7.7 | < L.C.
Cobalto (Co) | Co | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
Cobre (Cu) | Cu | µg/mtra | 0.64 | 0.53 | 0.45 | 1 | 0.58 | < L.C.
Cromo (Cr) | Cr | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0.4 | < 0,02 | < L.C.
Estaño (Sn) | Sn | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
Estroncio (Sr) | Sr | µg/mtra | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | < L.C.
Hierro (Fe) | Fe | µg/mtra | 1.9 | 0.42 | < 0,16 | 8.7 | < 0,16 | < L.C.
Litio (Li) | Li | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0.03 | < 0,02 | < L.C.
Magnesio (Mg) | Mg | µg/mtra | 5.4 | 5.8 | < 5,0000 | 8.1 | 5.2 | < L.C.
Manganeso (Mn) | Mn | µg/mtra | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.57 | 0.31 | < L.C.
Mercurio (Hg) | Hg | µg/mtra | < 0,0017 | < 0,0017 | < 0,0017 | < 0,0017 | < 0,0017 | < L.C.
Molibdeno (Mo) | Mo | µg/mtra | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | < L.C.
Níquel (Ni) | Ni | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0.15 | < 0,02 | < L.C.
Plata (Ag) | Ag | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
Plomo (Pb) | Pb | µg/mtra | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | < L.C.
Potasio (K) | K | µg/mtra | 5 | < 5,0000 | < 5,0000 | 7 | 6 | < L.C.
Selenio (Se) | Se | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
Silicio (Si) | Si | µg/mtra | 12 | 11 | 8 | 20 | 7 | < L.C.
Sodio (Na) | Na | µg/mtra | < 5,0000 | < 5,0000 | < 5,0000 | 7 | < 5,0000 | < L.C.
Talio (Tl) | Tl | µg/mtra | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < L.C.
Titanio (Ti) | Ti | µg/mtra | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.47 | 0.19 | < L.C.
Vanadio (V) | V | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0.03 | < 0,02 | < L.C.
Zinc (Zn) | Zn | µg/mtra | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < L.C.
- : | Sin data |  | **: | Blanco de Campo
< L.C.: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informes de Ensayo: EMA-PE01-24-02456 y EMA-PE01-24-02646 del laboratorio AGQ Labs Peru
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 21/08/2024**
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 24.0048 | 24.0048 | 23.0046 | 24.0048 | 23.0046 | -
Aluminio (Al) | Al | µg/m3 | 0.28328 | 0.23745 | 0.20865 | 0.45824 | 0.213 | < L.C.
Antimonio (Sb) | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Arsénico (As) | As | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Bario (Ba) | Ba | µg/m3 | 0.0045824 | 0.004999 | 0.0039123 | 0.0066653 | 0.004347 | < L.C.
Berilio (Be) | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Boro (B) | B | µg/m3 | 0.0074985 | 0.0074985 | < L.C. | 0.0087483 | 0.0086939 | < L.C.
Cadmio (Cd) | Cd | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Calcio (Ca) | Ca | µg/m3 | 0.31244 | 0.3291 | 0.23908 | 0.62488 | 0.33472 | < L.C.
Cobalto (Co) | Co | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Cobre (Cu) | Cu | µg/m3 | 0.026661 | 0.022079 | 0.019561 | 0.041658 | 0.025212 | < L.C.
Cromo (Cr) | Cr | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.016663 | < L.C. | < L.C.
Estaño (Sn) | Sn | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Estroncio (Sr) | Sr | µg/m3 | 0.0020829 | 0.0020829 | 0.0017388 | 0.0045824 | 0.0017388 | < L.C.
Hierro (Fe) | Fe | µg/m3 | 0.079151 | 0.017497 | < L.C. | 0.36243 | < L.C. | < L.C.
Litio (Li) | Li | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0012498 | < L.C. | < L.C.
Magnesio (Mg) | Mg | µg/m3 | 0.22496 | 0.24162 | < L.C. | 0.33743 | 0.22604 | < L.C.
Manganeso (Mn) | Mn | µg/m3 | 0.015414 | 0.012914 | 0.011302 | 0.023745 | 0.013476 | < L.C.
Mercurio (Hg) | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Molibdeno (Mo) | Mo | µg/m3 | 0.0020829 | 0.0012498 | 0.00086939 | 0.0020829 | 0.0013041 | < L.C.
Níquel (Ni) | Ni | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0062488 | < L.C. | < L.C.
Plata (Ag) | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Plomo (Pb) | Pb | µg/m3 | 0.0012498 | 0.0024995 | 0.00086939 | 0.0016663 | 0.0017388 | < L.C.
Potasio (K) | K | µg/m3 | 0.20829 | < L.C. | < L.C. | 0.29161 | 0.26082 | < L.C.
Selenio (Se) | Se | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Silicio (Si) | Si | µg/m3 | 0.4999 | 0.45824 | 0.34776 | 0.83317 | 0.30429 | < L.C.
Sodio (Na) | Na | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.29161 | < L.C. | < L.C.
Talio (Tl) | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Titanio (Ti) | Ti | µg/m3 | 0.011248 | 0.010831 | 0.0091286 | 0.019579 | 0.0082592 | < L.C.
Vanadio (V) | V | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 0.0012498 | < L.C. | < L.C.
Zinc (Zn) | Zn | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
-: | Sin data |  | **: | Blanco de Campo
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)