## PM10_CA_TAL_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en abril de 2023
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | Tala (CA-TAL-01) | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0013-4-2023-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20147
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | IE | 3.34 | 3.48 | 8.53 | 7.11 | 5.02 | 10.67 | 21.82 | 8.07 | 3.84 | 17.68 | 7.43 | 2.86 | 14.63 | 19.72 | 17.24 | 12.61 | 7.76 | 5.3 | 4.69 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
1:00 | IE | 1.82 | 3.35 | 7.62 | 18.61 | 5.44 | 8.95 | 14.06 | 6.64 | 3.61 | 12.71 | 6.38 | 3.1 | 13.25 | 18.37 | 14.37 | 10.52 | 1.95 | 3.46 | 4.42 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
2:00 | IE | 2.11 | 3.83 | 5.69 | 22.68 | 5.58 | 8.96 | 13.2 | 5.76 | 4.31 | 9.51 | 4.72 | 1.64 | 12.3 | 21.66 | 16.45 | 6.04 | 2.5 | 3.71 | 3.06 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
3:00 | IE | 2.97 | 4.92 | 4.64 | 12.75 | 6.07 | 6.23 | 10.88 | 4.64 | 4.24 | 8.28 | 2.08 | 2.12 | 6.88 | 25.7 | 12.22 | 3.49 | 1.81 | 4.93 | 8.22 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
4:00 | IE | 2.39 | 5.04 | 2.21 | 29.08 | 5.45 | 4.84 | 14.76 | 6.64 | 2.72 | 6.65 | 2.82 | 0.76 | 16.94 | 22.35 | 9.18 | 5.56 | 0.64 | 9.28 | 5.24 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
5:00 | IE | 1.38 | 5.24 | 2.5 | 37.12 | 6.38 | 4.97 | 10.52 | 4.52 | 3.59 | 6.52 | 2.58 | 4.24 | 12.22 | 20.56 | 9.03 | 6.16 | 0.89 | 8.2 | 8.87 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
6:00 | IE | 1.48 | 4.45 | 1.53 | 22.46 | 11.07 | 17.97 | 14.77 | 7.27 | 6.97 | 12.05 | 3.59 | 3.84 | 12.59 | 20.12 | 13.96 | 13.53 | 6.23 | 31.35 | 15.74 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
7:00 | IE | 4.44 | 8.85 | 9.46 | 27.65 | 28.25 | 23.36 | 24.35 | 24 | 42.08 | 54.27 | 35.88 | 18.82 | 24.46 | 26.94 | 13.63 | 16.96 | 20.08 | 31.93 | 41.38 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
8:00 | IE | 7.04 | 9.53 | 28.13 | 25.16 | 15.88 | 16.3 | 30.95 | 49.91 | 15.73 | 12.13 | 69.67 | 6.47 | 26.67 | 31.37 | 20.86 | 18.78 | 22.3 | 47.18 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
9:00 | IE | 7.94 | 10.95 | 21.05 | 18.07 | 17.47 | 17.42 | 19.55 | 25.32 | 8.25 | 12.55 | 33.07 | 4.04 | 15.61 | 30.4 | 20.58 | 19.78 | 23.88 | 17.22 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
10:00 | IE | 13.89 | 15.13 | 18.56 | 17.67 | 22.19 | 13.88 | 21.06 | 28.72 | 14.82 | 14.06 | 17.31 | 6.88 | 16.99 | 26.41 | 24.51 | 14.94 | 15.39 | 20.58 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
11:00 | IE | 12 | 18.05 | 20.5 | 18.98 | 17.2 | 14.74 | 19.24 | 27.35 | 17.62 | 15.9 | 18.1 | 11.53 | 27.52 | 25.8 | 19.06 | 10.95 | 19.09 | 22.87 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
12:00 | IE | 16.61 | 23.52 | 19.19 | 16.08 | 14.82 | 21.08 | 20.05 | 27.06 | 20.81 | 21.85 | 32.37 | 13.72 | 36.98 | 29.55 | 18.98 | 13.94 | 23.52 | 27.94 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
13:00 | IE | 16.17 | 21.65 | 13.77 | 13.09 | 15.03 | 18.09 | 17.48 | 17.88 | 13.85 | 29.52 | 29.58 | 19.46 | 29.05 | 29.6 | 20.84 | 30.23 | 32.31 | 28.75 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
14:00 | 21.55 | 16.39 | 16.82 | 12.16 | 10.59 | 13.09 | 17.52 | 15.53 | 16.91 | 15.78 | 26.95 | 25.85 | 16.13 | 21.61 | 21.02 | 17.54 | 23.02 | 26.02 | 27.41 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
15:00 | 7 | 16 | 14.09 | 10.95 | 11.01 | 10.56 | 18.71 | 16.85 | 24.9 | 15.93 | 22.6 | 22.57 | 15.77 | 19.88 | 18.92 | 15.72 | 24.19 | 24.48 | 26.91 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
16:00 | 5 | 15.59 | 12.09 | 14.7 | 11.53 | 12 | 15.38 | 17.03 | 19.92 | 18.62 | 23.8 | 20.6 | 17.57 | 20.77 | 14.38 | 16.98 | 22.59 | 24.09 | 28.6 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
17:00 | 37.29 | 13.65 | 11.73 | 16.92 | 19.42 | 23.33 | 11.43 | 13.72 | 20.67 | 23.74 | 18.84 | 20.52 | 23.63 | 14.79 | 22.97 | 16.42 | 21.82 | 18.48 | 32.11 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
18:00 | 14.94 | 10.78 | 15.36 | 17.02 | 15.13 | 27.1 | 12.08 | 14.72 | 12.68 | 13.18 | 17.42 | 3.72 | 16.38 | 14.26 | 14.45 | 15.87 | 21.98 | 11.77 | 26.63 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
19:00 | 7.38 | 9.49 | 12.46 | 18.4 | 14.4 | 18.51 | 12.66 | 17.67 | 13.59 | 20.8 | 14.28 | 6.72 | 17.96 | 11.4 | 18.59 | 19.02 | 20.62 | 11.78 | 26.36 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
20:00 | 5.74 | 7.72 | 12.79 | 16.04 | 29.34 | 19.47 | 16.31 | 15.51 | 14.24 | 47.12 | 18.27 | 1.87 | 39.95 | 18.59 | 20.33 | 19.61 | 18.82 | 18.23 | 31.52 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
21:00 | 7.95 | 9.91 | 11.95 | 14.31 | 6.04 | 15.99 | 17.52 | 21.98 | 9.57 | 38.73 | 19.02 | 2.78 | 25.86 | 18.89 | 19.88 | 20.8 | 19.08 | 23.62 | 26.44 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
22:00 | 10.25 | 6.91 | 10.36 | 10.68 | 2.65 | 13.14 | 19.43 | 24.19 | 5.19 | 32.04 | 12.54 | 3.53 | 11.9 | 12.53 | 23.69 | 38.26 | 17.24 | 22.64 | 10.46 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
23:00 | 8.68 | 5.19 | 9.17 | 9.63 | 5.24 | 12.68 | 24.42 | 15.83 | 4.28 | 24.05 | 9.09 | 4.31 | 10.87 | 12.53 | 20.99 | 35.06 | 12.31 | 14.38 | 7.1 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
Promedio de PM₁₀ en 24 h | ID | 8.6 | 11 | 12.7 | 17.2 | 14.2 | 14.7 | 17.7 | 16.1 | 17.2 | 17.4 | 15.8 | 12.3 | 18 | 22.7 | 18.6 | 16 | 15.6 | 21.1 | ID | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
IE | : Interrupción eléctrica
CA | : Calibración de equipo
ID | : Insuficiencia de datos

## PM25_CA_TAL_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en abril de 2023
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | Tala (CA-TAL-01) | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0013-4-2023-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20147
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | IE | 2.4 | 2.65 | 6.26 | 3.26 | 2.89 | 5.29 | 12.14 | 5.27 | 2.59 | 6.68 | 2.02 | 0.94 | 3.92 | 5.54 | 7.22 | 2.41 | 3.8 | 2.05 | 1.3 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
1:00 | IE | 1.35 | 2.48 | 5.6 | 4.43 | 3.03 | 4.81 | 8.17 | 3.88 | 2.68 | 5.58 | 1.4 | 0.84 | 3.73 | 5.82 | 6.51 | 2.48 | 1.13 | 1.04 | 1.27 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
2:00 | IE | 1.59 | 2.77 | 4.16 | 4.77 | 3.14 | 4.8 | 7.25 | 3.36 | 2.68 | 4.78 | 1.37 | 0.59 | 3.46 | 6.32 | 6.69 | 1.6 | 1.12 | 0.91 | 0.89 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
3:00 | IE | 1.99 | 3.5 | 3.22 | 2.96 | 3.32 | 3.6 | 5.68 | 2.62 | 2.48 | 4.66 | 1.07 | 0.7 | 2.5 | 6.78 | 5.65 | 1.17 | 0.88 | 1.07 | 1.64 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
4:00 | IE | 1.66 | 3.54 | 1.68 | 4.68 | 3.08 | 2.65 | 6.46 | 3.17 | 2.1 | 4.19 | 1 | 0.29 | 3.56 | 6.21 | 4.72 | 1.41 | 0.4 | 1.45 | 1.28 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
5:00 | IE | 1.12 | 3.3 | 1.49 | 6.92 | 3.1 | 2.47 | 4.87 | 2.62 | 2.14 | 3.98 | 1.12 | 0.92 | 2.99 | 7.82 | 4.22 | 1.22 | 0.56 | 1.36 | 1.99 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
6:00 | IE | 1.09 | 3.12 | 1.12 | 7.87 | 3.71 | 3.91 | 4.4 | 2.73 | 2.55 | 4.49 | 1.02 | 0.95 | 4.74 | 5.72 | 4.8 | 2.23 | 1.32 | 4.08 | 2.99 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
7:00 | IE | 2.12 | 3.73 | 3.22 | 6.62 | 5.29 | 5.22 | 8.07 | 17.2 | 5.89 | 7.8 | 5.11 | 2.25 | 4.42 | 6.26 | 4.3 | 3.18 | 2.84 | 4.21 | 6.04 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
8:00 | IE | 3.39 | 4.43 | 9.33 | 6.46 | 3.31 | 4.4 | 9.89 | 34.81 | 2.82 | 4.42 | 8.66 | 1.08 | 4.91 | 6.36 | 6.42 | 3.63 | 4.51 | 5.94 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
9:00 | IE | 3.8 | 5.56 | 9.03 | 6.17 | 3.09 | 4.83 | 8.46 | 12.72 | 2.72 | 4.45 | 6.08 | 0.88 | 3 | 6.8 | 6.84 | 5.64 | 5.23 | 3.47 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
10:00 | IE | 9.37 | 10.37 | 11.12 | 8.24 | 3.52 | 4.49 | 9.88 | 13.18 | 6.18 | 5.34 | 5.42 | 1.89 | 3.07 | 6.44 | 7.72 | 4.01 | 5.75 | 3.84 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
11:00 | IE | 8.48 | 13.01 | 14.78 | 9.42 | 4.5 | 5.5 | 10.33 | 14.57 | 7.1 | 6.77 | 7.66 | 4.28 | 5.3 | 6.94 | 8.64 | 4.64 | 9.12 | 4.76 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
12:00 | IE | 11.77 | 18.42 | 14.42 | 7.43 | 4.68 | 8.4 | 11.15 | 14.62 | 7.75 | 9.1 | 12.24 | 5.32 | 10.42 | 9.33 | 9.63 | 7.31 | 10.94 | 6.63 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
13:00 | IE | 12.62 | 16.82 | 9.54 | 6.2 | 4.62 | 7.91 | 9.93 | 9.32 | 5.35 | 12.88 | 12.04 | 6.38 | 10.23 | 10.49 | 11.91 | 14.95 | 14.34 | 7.08 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
14:00 | 18.09 | 11.58 | 13.24 | 8.68 | 5.48 | 4.16 | 8.59 | 9.13 | 9.82 | 6.1 | 12.76 | 10.59 | 5.47 | 9.11 | 8.93 | 10.43 | 13.37 | 12.7 | 7.65 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
15:00 | 6.13 | 10.46 | 11.65 | 8.19 | 5.28 | 3.64 | 9.75 | 9.83 | 16.09 | 7.14 | 11.68 | 9.28 | 6.05 | 9.12 | 8.62 | 9.97 | 15.82 | 11.94 | 8.19 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
16:00 | 4.01 | 11.19 | 9.9 | 10.18 | 4.93 | 3.81 | 8.65 | 9.78 | 9.5 | 7.92 | 11.77 | 8.97 | 6.53 | 9.41 | 7.27 | 10.04 | 18.12 | 11.86 | 9.08 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
17:00 | 25.44 | 9.28 | 9.05 | 11.74 | 5.28 | 6.48 | 8.19 | 9.3 | 9.85 | 10.22 | 12.31 | 8.22 | 7.96 | 9.98 | 10.46 | 11.8 | 18.28 | 12.64 | 9.53 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
18:00 | 13.25 | 6.42 | 12.5 | 12.46 | 4.01 | 8.73 | 9.16 | 10.19 | 7.41 | 5.89 | 13.05 | 1.25 | 6.03 | 10.02 | 6.77 | 12.45 | 19.7 | 7.03 | 8.79 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
19:00 | 6.74 | 6.47 | 11.37 | 14.49 | 2.41 | 6.99 | 9.86 | 11.14 | 6.87 | 6.65 | 10.4 | 1.78 | 5.18 | 6.66 | 10.72 | 8.97 | 18.9 | 4.88 | 7.1 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
20:00 | 3.8 | 5.56 | 11.04 | 11.97 | 4.12 | 7.52 | 11.82 | 10.72 | 7.33 | 10.47 | 8.39 | 0.87 | 7.87 | 4.71 | 9.36 | 8.53 | 17.38 | 7.38 | 7.32 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
21:00 | 5.33 | 7.04 | 10.1 | 11.62 | 1.9 | 7.12 | 11.35 | 12.18 | 5.68 | 9.78 | 6.09 | 1.06 | 6.39 | 4.55 | 8.3 | 6.36 | 17.13 | 9.45 | 5.02 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
22:00 | 8.39 | 4.99 | 8.28 | 8.07 | 1.69 | 6.79 | 11.65 | 12.4 | 3.8 | 8.8 | 3.59 | 1.26 | 4.11 | 4.19 | 8.52 | 6.15 | 14.5 | 9.63 | 2.49 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
23:00 | 6.28 | 3.79 | 6.99 | 4.75 | 2.59 | 6.73 | 12.86 | 9.28 | 2.94 | 7.53 | 1.82 | 1.29 | 3.65 | 4.12 | 7.62 | 5.47 | 7.18 | 5.78 | 1.77 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
Promedio de PM2,5 en 24 h | ID | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 5.1 | 4.7 | 7.1 | 9.2 | 9.1 | 5.6 | 7.4 | 4.6 | 3.6 | 5.8 | 7.6 | 7.7 | 9 | 6.5 | 4.8 | ID | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
IE | : Interrupción eléctrica
CA | : Calibración de equipo
ID | : Insuficiencia de datos

## MET_CA_TAL_01
Tabla 3.3. Datos horarios Meteorológicos
| TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en abril de 2023
| ESTACIÓN DE MONITOREO: | Tala (CA-TAL-01) |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0013-4-2023-417
DATOS DEL EQUIPO
| EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
| MODELO: | DNB105.2, DQA251, DMA975, DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21005924/21020360, 2140131/3000827, 21020253, 21020280
| FECHA Y HORA | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
1 | 2023-04-01 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 01:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 02:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 03:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 04:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 05:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 06:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 07:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 08:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 09:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 10:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 11:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 12:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 13:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
| 2023-04-01 14:00 | 517.5 | 1.4 | 13.4 | 90.1 | 2.1 | 326.9
| 2023-04-01 15:00 | 517.4 | 0.2 | 13.5 | 79.6 | 1.4 | 80.2
| 2023-04-01 16:00 | 517.2 | 0 | 14.4 | 69.3 | 1.7 | 98.1
| 2023-04-01 17:00 | 517 | 0 | 12.7 | 83.4 | 1.5 | 345.1
| 2023-04-01 18:00 | 517.3 | 0 | 10.5 | 99.1 | 1.2 | 18.9
| 2023-04-01 19:00 | 517.5 | 0 | 10.9 | 86.2 | 0.9 | 122.4
| 2023-04-01 20:00 | 518.1 | 0 | 11.7 | 75.1 | 1.5 | 133.9
| 2023-04-01 21:00 | 518.3 | 0 | 11.4 | 77.3 | 1 | 133.7
| 2023-04-01 22:00 | 518.2 | 0 | 10.2 | 90.9 | 1.4 | 102.9
| 2023-04-01 23:00 | 518.1 | 0 | 10.3 | 81.8 | 0.9 | 139
2 | 2023-04-02 | 518 | 0 | 10.4 | 70.6 | 1.8 | 122.6
| 2023-04-02 01:00 | 517.9 | 0 | 10.1 | 68.8 | 2.8 | 125.7
| 2023-04-02 02:00 | 517.8 | 0 | 9.8 | 68.5 | 3.9 | 125.4
| 2023-04-02 03:00 | 517.6 | 0 | 9.7 | 67.8 | 4.2 | 124.6
| 2023-04-02 04:00 | 517.6 | 0 | 9.5 | 66.3 | 4.8 | 123
| 2023-04-02 05:00 | 517.6 | 0 | 10.1 | 62.2 | 3.7 | 124.4
| 2023-04-02 06:00 | 518 | 0 | 10.6 | 60 | 3.6 | 126.6
| 2023-04-02 07:00 | 518 | 0 | 14.8 | 48.1 | 1.6 | 86.4
| 2023-04-02 08:00 | 517.8 | 0 | 17.1 | 44.5 | 1.6 | 314
| 2023-04-02 09:00 | 517.9 | 0 | 16.4 | 51.7 | 3.7 | 293.6
| 2023-04-02 10:00 | 517.7 | 0 | 15.7 | 67.3 | 5 | 291.7
| 2023-04-02 11:00 | 517.3 | 0 | 16.6 | 60.6 | 5.3 | 290.6
| 2023-04-02 12:00 | 516.9 | 0 | 16.6 | 67.5 | 5.6 | 292.9
| 2023-04-02 13:00 | 516.4 | 0 | 14.9 | 78.2 | 4.7 | 294.5
| 2023-04-02 14:00 | 516.1 | 0 | 16.2 | 73 | 4.7 | 295.3
| 2023-04-02 15:00 | 516.4 | 0 | 15.9 | 74.8 | 5.2 | 291.5
| 2023-04-02 16:00 | 516.4 | 0 | 14 | 86.1 | 4.4 | 292
| 2023-04-02 17:00 | 516.2 | 0 | 13.4 | 78.9 | 2.6 | 89.9
| 2023-04-02 18:00 | 516.7 | 0 | 12.8 | 73.5 | 2.1 | 104.8
| 2023-04-02 19:00 | 517.3 | 0 | 12.3 | 76.6 | 2.6 | 128.6
| 2023-04-02 20:00 | 517.8 | 0 | 11.8 | 78 | 1.8 | 126.1
| 2023-04-02 21:00 | 518 | 0 | 10.9 | 83.4 | 1.6 | 115.5
| 2023-04-02 22:00 | 517.8 | 0 | 10.7 | 76.7 | 2.9 | 120
| 2023-04-02 23:00 | 517.5 | 0 | 10.6 | 73.1 | 4.2 | 121.8
3 | 2023-04-03 | 517.2 | 0 | 10.4 | 70.9 | 3.8 | 121.8
| 2023-04-03 01:00 | 517 | 0 | 10.2 | 69.2 | 3.8 | 127.4
| 2023-04-03 02:00 | 516.8 | 0 | 9.8 | 71.2 | 3.3 | 126.4
| 2023-04-03 03:00 | 516.7 | 0 | 9.5 | 72.7 | 3.9 | 123.5
| 2023-04-03 04:00 | 516.8 | 0 | 9.9 | 68.7 | 4.6 | 106.7
| 2023-04-03 05:00 | 517.2 | 0 | 9.6 | 68.7 | 2.8 | 115.4
| 2023-04-03 06:00 | 517.4 | 0 | 9.6 | 69.3 | 3.2 | 125.5
| 2023-04-03 07:00 | 517.5 | 0 | 13.9 | 55 | 1.7 | 64.2
| 2023-04-03 08:00 | 517.3 | 0 | 14.7 | 54.8 | 2.1 | 321.9
| 2023-04-03 09:00 | 517.2 | 0 | 14.7 | 59.3 | 4.2 | 291.2
| 2023-04-03 10:00 | 517.1 | 0 | 14.8 | 70.2 | 5.1 | 291
| 2023-04-03 11:00 | 516.9 | 0 | 15.3 | 71.2 | 5.4 | 293.5
| 2023-04-03 12:00 | 516.6 | 0 | 14 | 80 | 5.3 | 288.6
| 2023-04-03 13:00 | 516.3 | 0 | 14.9 | 76.3 | 5.3 | 292.3
| 2023-04-03 14:00 | 516.2 | 0 | 14 | 79.5 | 5.8 | 289.7
| 2023-04-03 15:00 | 516 | 0 | 12.3 | 85.2 | 4.5 | 290.2
| 2023-04-03 16:00 | 516 | 0 | 12.1 | 86.1 | 4 | 292.1
| 2023-04-03 17:00 | 516.4 | 0 | 11 | 89.5 | 1.8 | 312
| 2023-04-03 18:00 | 516.8 | 0 | 10.2 | 94.6 | 1.2 | 328.2
| 2023-04-03 19:00 | 517.3 | 0 | 9.9 | 97.5 | 1.8 | 3.8
| 2023-04-03 20:00 | 517.5 | 0 | 10.2 | 90.7 | 1.5 | 12.1
| 2023-04-03 21:00 | 517.8 | 0 | 9.6 | 88.5 | 2 | 113.4
| 2023-04-03 22:00 | 517.9 | 0 | 9.5 | 78.4 | 2.2 | 117.4
| 2023-04-03 23:00 | 517.5 | 0 | 9.2 | 74.9 | 3.2 | 124.1
4 | 2023-04-04 | 517.2 | 0 | 8.9 | 73.6 | 2.9 | 126.1
| 2023-04-04 01:00 | 516.8 | 0 | 8.4 | 72.7 | 3 | 122.1
| 2023-04-04 02:00 | 516.4 | 0 | 8.1 | 68.8 | 3.3 | 116.9
| 2023-04-04 03:00 | 516 | 0 | 8.2 | 62.1 | 4.4 | 122.7
| 2023-04-04 04:00 | 516 | 0 | 8.1 | 57.9 | 4.3 | 126.2
| 2023-04-04 05:00 | 516.1 | 0 | 8.2 | 54.5 | 4.3 | 125.9
| 2023-04-04 06:00 | 516.5 | 0 | 8.7 | 51.5 | 4.2 | 128.3
| 2023-04-04 07:00 | 516.9 | 0 | 12.3 | 46.4 | 2 | 308.1
| 2023-04-04 08:00 | 516.9 | 0 | 12.5 | 65.3 | 2.4 | 302.2
| 2023-04-04 09:00 | 516.7 | 0 | 13.2 | 65.4 | 3.5 | 294.9
| 2023-04-04 10:00 | 516.5 | 0 | 13.9 | 68.6 | 4.8 | 293.6
| 2023-04-04 11:00 | 516.2 | 0 | 14.1 | 71.4 | 5.7 | 290.4
| 2023-04-04 12:00 | 515.9 | 0 | 14 | 73.4 | 5.8 | 290.2
| 2023-04-04 13:00 | 515.5 | 0 | 14 | 72.2 | 6 | 290
| 2023-04-04 14:00 | 515.5 | 0 | 13.8 | 73.6 | 5.2 | 290.3
| 2023-04-04 15:00 | 515.3 | 0 | 13.5 | 75.3 | 5.5 | 289.7
| 2023-04-04 16:00 | 515.3 | 0 | 12.3 | 82.3 | 4.8 | 288.6
| 2023-04-04 17:00 | 515.8 | 0 | 10.3 | 92 | 3.4 | 287.8
| 2023-04-04 18:00 | 516.4 | 0 | 9.6 | 95.4 | 2.7 | 289.8
| 2023-04-04 19:00 | 517.1 | 0 | 9.2 | 95.8 | 1.4 | 309.3
| 2023-04-04 20:00 | 517.4 | 0 | 8.8 | 92.2 | 1 | 98.6
| 2023-04-04 21:00 | 517.6 | 0 | 8.4 | 94.8 | 1.4 | 21.1
| 2023-04-04 22:00 | 517.5 | 0 | 8 | 81.1 | 2.7 | 123.5
| 2023-04-04 23:00 | 517.3 | 0 | 8.1 | 63.5 | 3.9 | 123
5 | 2023-04-05 | 517 | 0 | 7.8 | 57.6 | 4.2 | 123.8
| 2023-04-05 01:00 | 516.7 | 0 | 7.8 | 50.8 | 1.8 | 118.7
| 2023-04-05 02:00 | 516.7 | 0 | 6.8 | 55.7 | 2.9 | 122.6
| 2023-04-05 03:00 | 516.6 | 0 | 7.3 | 48.9 | 2.3 | 126.9
| 2023-04-05 04:00 | 516.6 | 0 | 7.3 | 45 | 1.1 | 118.5
| 2023-04-05 05:00 | 516.8 | 0 | 6.5 | 53.9 | 2 | 128
| 2023-04-05 06:00 | 516.9 | 0 | 7.2 | 63.8 | 2 | 127.3
| 2023-04-05 07:00 | 517.4 | 0 | 11.5 | 49.2 | 1.3 | 346.1
| 2023-04-05 08:00 | 517.1 | 0 | 12.2 | 53.6 | 2.4 | 308.4
| 2023-04-05 09:00 | 517 | 0 | 13 | 55 | 4.4 | 287.2
| 2023-04-05 10:00 | 517 | 0 | 14 | 53.8 | 4.8 | 295.5
| 2023-04-05 11:00 | 516.8 | 0 | 14.7 | 52.9 | 5 | 296.6
| 2023-04-05 12:00 | 516.5 | 0 | 14.8 | 53.9 | 5.2 | 299.3
| 2023-04-05 13:00 | 516.4 | 0 | 14.2 | 58.6 | 5 | 292
| 2023-04-05 14:00 | 516.1 | 0 | 14.3 | 57.9 | 4.8 | 296.8
| 2023-04-05 15:00 | 516 | 0 | 13 | 63.5 | 4 | 297.2
| 2023-04-05 16:00 | 516 | 0 | 12.7 | 63.5 | 4.1 | 298.7
| 2023-04-05 17:00 | 516.5 | 0 | 10.9 | 59.2 | 3.1 | 294.3
| 2023-04-05 18:00 | 517.2 | 0 | 10.4 | 33.4 | 1.7 | 58.7
| 2023-04-05 19:00 | 517.8 | 0 | 9.7 | 27.7 | 1.8 | 103.7
| 2023-04-05 20:00 | 518.2 | 0 | 8.9 | 30.9 | 2.1 | 115.6
| 2023-04-05 21:00 | 518.2 | 0 | 8 | 37.5 | 3.5 | 112
| 2023-04-05 22:00 | 518 | 0 | 7.6 | 41.6 | 4.1 | 106.9
| 2023-04-05 23:00 | 517.9 | 0 | 7.6 | 44.3 | 4.8 | 102.3
6 | 2023-04-06 | 517.7 | 0 | 7.4 | 45.2 | 5.3 | 101.2
| 2023-04-06 01:00 | 517.6 | 0 | 7.1 | 45.9 | 4.9 | 95.6
| 2023-04-06 02:00 | 517.5 | 0 | 6.2 | 49.4 | 4.2 | 110.3
| 2023-04-06 03:00 | 517.3 | 0 | 5.8 | 49.5 | 4.3 | 109.1
| 2023-04-06 04:00 | 517.2 | 0 | 5.6 | 48.7 | 4.3 | 93.4
| 2023-04-06 05:00 | 517.3 | 0 | 5.5 | 46.9 | 3.8 | 91.4
| 2023-04-06 06:00 | 517.5 | 0 | 5.9 | 46.9 | 4.3 | 102.8
| 2023-04-06 07:00 | 518 | 0 | 10 | 32.7 | 2.5 | 86.5
| 2023-04-06 08:00 | 517.8 | 0 | 14 | 21.4 | 1.8 | 37.7
| 2023-04-06 09:00 | 517.5 | 0 | 14.6 | 19.3 | 3 | 317.7
| 2023-04-06 10:00 | 517.2 | 0 | 14.8 | 19.5 | 4.1 | 298.4
| 2023-04-06 11:00 | 516.8 | 0 | 14.9 | 27.6 | 5 | 292.4
| 2023-04-06 12:00 | 516.6 | 0 | 14.7 | 35.2 | 5.3 | 292.9
| 2023-04-06 13:00 | 516.4 | 0 | 14.9 | 38.7 | 5.1 | 295.7
| 2023-04-06 14:00 | 516.3 | 0 | 14.5 | 38.7 | 4.9 | 292.8
| 2023-04-06 15:00 | 516.2 | 0 | 14.2 | 39 | 4.9 | 291.1
| 2023-04-06 16:00 | 516.1 | 0 | 13.1 | 42.4 | 4 | 295.3
| 2023-04-06 17:00 | 516.4 | 0 | 10.6 | 58 | 2.8 | 301.6
| 2023-04-06 18:00 | 517.1 | 0 | 8.9 | 67 | 1.2 | 353.9
| 2023-04-06 19:00 | 517.6 | 0 | 8.1 | 68.8 | 1.7 | 111.2
| 2023-04-06 20:00 | 517.7 | 0 | 7.7 | 72.3 | 1.5 | 109.3
| 2023-04-06 21:00 | 517.7 | 0 | 7.5 | 72.4 | 2.3 | 122.2
| 2023-04-06 22:00 | 517.7 | 0 | 7.2 | 72.6 | 3.2 | 121.9
| 2023-04-06 23:00 | 517.5 | 0 | 6.9 | 69.8 | 3.6 | 121.1
7 | 2023-04-07 | 517.1 | 0 | 6.5 | 64.9 | 3.1 | 120.7
| 2023-04-07 01:00 | 517 | 0 | 6.2 | 64.5 | 4.1 | 120.1
| 2023-04-07 02:00 | 516.6 | 0 | 5.9 | 62.7 | 4.2 | 121.7
| 2023-04-07 03:00 | 516.3 | 0 | 5.6 | 58.3 | 4.7 | 121.1
| 2023-04-07 04:00 | 516.4 | 0 | 5.5 | 53 | 4.7 | 121.3
| 2023-04-07 05:00 | 516.6 | 0 | 5.6 | 49.9 | 4.8 | 122.1
| 2023-04-07 06:00 | 516.9 | 0 | 6.5 | 44.1 | 3.3 | 118.8
| 2023-04-07 07:00 | 517.5 | 0 | 10.4 | 39.4 | 1.7 | 81
| 2023-04-07 08:00 | 517.4 | 0 | 12.9 | 35.5 | 1.9 | 315.2
| 2023-04-07 09:00 | 517.3 | 0 | 13.3 | 36.2 | 3.2 | 292.3
| 2023-04-07 10:00 | 517.1 | 0 | 13.9 | 35.6 | 4.6 | 294.2
| 2023-04-07 11:00 | 516.9 | 0 | 14.9 | 33.7 | 4.4 | 294.8
| 2023-04-07 12:00 | 516.5 | 0 | 14.7 | 40.7 | 4.8 | 296
| 2023-04-07 13:00 | 516.5 | 0 | 14.9 | 41.5 | 4.6 | 296.5
| 2023-04-07 14:00 | 516.3 | 0 | 14.6 | 49.9 | 4.8 | 297.2
| 2023-04-07 15:00 | 516.4 | 0 | 13.7 | 62.8 | 4.8 | 292
| 2023-04-07 16:00 | 516.4 | 0 | 12.5 | 67.4 | 3.9 | 296.7
| 2023-04-07 17:00 | 516.7 | 0 | 10.2 | 78.5 | 2.8 | 298.6
| 2023-04-07 18:00 | 517.3 | 0 | 8.9 | 85.4 | 1.1 | 335.2
| 2023-04-07 19:00 | 517.7 | 0 | 8.6 | 84.9 | 0.8 | 69.4
| 2023-04-07 20:00 | 517.9 | 0 | 8.5 | 81.2 | 0.9 | 123.8
| 2023-04-07 21:00 | 518 | 0 | 8.5 | 70 | 2.7 | 119.1
| 2023-04-07 22:00 | 517.9 | 0 | 8.3 | 68.3 | 2.6 | 119.3
| 2023-04-07 23:00 | 517.9 | 0 | 7.8 | 70.8 | 2.4 | 121.8
8 | 2023-04-08 | 517.4 | 0 | 7.7 | 70.5 | 2.1 | 117.7
| 2023-04-08 01:00 | 517 | 0 | 8.1 | 62.7 | 1.6 | 113.3
| 2023-04-08 02:00 | 516.9 | 0 | 7.5 | 61.9 | 1.6 | 116.5
| 2023-04-08 03:00 | 516.6 | 0 | 7.3 | 57.2 | 2.2 | 119.5
| 2023-04-08 04:00 | 516.7 | 0 | 6.8 | 58.8 | 1.4 | 122.5
| 2023-04-08 05:00 | 516.8 | 0 | 6.6 | 56.7 | 2.9 | 123
| 2023-04-08 06:00 | 517.2 | 0 | 7.6 | 50.6 | 2 | 122.1
| 2023-04-08 07:00 | 517.7 | 0 | 11.4 | 49.4 | 1.4 | 15.6
| 2023-04-08 08:00 | 517.5 | 0 | 12.9 | 45 | 2 | 314.3
| 2023-04-08 09:00 | 517.4 | 0 | 14.1 | 42.8 | 3 | 300.1
| 2023-04-08 10:00 | 517.2 | 0 | 14.6 | 45.3 | 4.5 | 288.2
| 2023-04-08 11:00 | 517 | 0 | 15.3 | 50.4 | 4.8 | 289.9
| 2023-04-08 12:00 | 516.6 | 0 | 15.2 | 53.8 | 5.9 | 287.8
| 2023-04-08 13:00 | 516.5 | 0 | 14.9 | 58.7 | 5.5 | 291.8
| 2023-04-08 14:00 | 516.1 | 0 | 14.4 | 58.3 | 4.9 | 293.7
| 2023-04-08 15:00 | 516.1 | 0 | 14.2 | 60.7 | 4.2 | 296.7
| 2023-04-08 16:00 | 516.5 | 0 | 14.1 | 59.4 | 2.8 | 306.9
| 2023-04-08 17:00 | 517 | 0 | 11.4 | 75.5 | 1.8 | 322.9
| 2023-04-08 18:00 | 517.7 | 0 | 11.3 | 73.8 | 0.9 | 346.8
| 2023-04-08 19:00 | 518.1 | 0 | 11.2 | 65.5 | 0.7 | 354
| 2023-04-08 20:00 | 518.4 | 0 | 10.6 | 69 | 1.1 | 107.4
| 2023-04-08 21:00 | 518.6 | 0 | 10.2 | 69.2 | 1.2 | 105.1
| 2023-04-08 22:00 | 518.5 | 0 | 9.8 | 71.7 | 0.8 | 58.9
| 2023-04-08 23:00 | 518.6 | 0 | 9.4 | 70.3 | 2.5 | 119.7
9 | 2023-04-09 | 518.2 | 0 | 10.5 | 59.1 | 3.3 | 110.5
| 2023-04-09 01:00 | 517.9 | 0 | 10.6 | 55.4 | 3.2 | 107.6
| 2023-04-09 02:00 | 517.6 | 0 | 11 | 53.5 | 2.5 | 99.6
| 2023-04-09 03:00 | 517.4 | 0 | 10.9 | 52.6 | 2.2 | 114
| 2023-04-09 04:00 | 517.4 | 0 | 9.9 | 55.5 | 1.3 | 101.6
| 2023-04-09 05:00 | 517.7 | 0 | 9.3 | 56 | 2.4 | 118.7
| 2023-04-09 06:00 | 518 | 0 | 10.1 | 51.6 | 2.9 | 112.5
| 2023-04-09 07:00 | 518.2 | 0 | 14.6 | 40.4 | 1.2 | 4
| 2023-04-09 08:00 | 517.9 | 0 | 15.6 | 40 | 2.1 | 313.8
| 2023-04-09 09:00 | 518 | 0 | 16.3 | 43.3 | 2.6 | 312.5
| 2023-04-09 10:00 | 518.1 | 0 | 15.8 | 48.2 | 4.2 | 287.4
| 2023-04-09 11:00 | 517.7 | 0 | 16 | 50.9 | 6.1 | 288.2
| 2023-04-09 12:00 | 517.6 | 0 | 16.5 | 51.1 | 5.6 | 290.6
| 2023-04-09 13:00 | 517.6 | 0 | 16.7 | 46.7 | 5.3 | 290
| 2023-04-09 14:00 | 517.5 | 0 | 17.3 | 44.5 | 4.3 | 299.5
| 2023-04-09 15:00 | 517.6 | 0 | 16.5 | 48.8 | 4.1 | 300.1
| 2023-04-09 16:00 | 517.6 | 0 | 15.4 | 54.8 | 3.1 | 297.6
| 2023-04-09 17:00 | 517.5 | 0 | 12.9 | 67.8 | 1.7 | 334.3
| 2023-04-09 18:00 | 518.1 | 0 | 12.2 | 58 | 1.7 | 111.3
| 2023-04-09 19:00 | 518.7 | 0 | 12 | 53.1 | 3 | 119.3
| 2023-04-09 20:00 | 519 | 0 | 11.8 | 52.4 | 3.6 | 118.4
| 2023-04-09 21:00 | 519.1 | 0 | 11.4 | 50.1 | 4.1 | 98.4
| 2023-04-09 22:00 | 519 | 0 | 11.3 | 45.8 | 4.9 | 81.3
| 2023-04-09 23:00 | 518.9 | 0.2 | 11 | 43.4 | 4.5 | 91.2
10 | 2023-04-10 | 518.7 | 0 | 10.8 | 38.4 | 5.3 | 91.1
| 2023-04-10 01:00 | 518.4 | 0 | 10.5 | 36.3 | 6.3 | 90.7
| 2023-04-10 02:00 | 518.2 | 0 | 10.6 | 33.2 | 5.4 | 83
| 2023-04-10 03:00 | 518.2 | 0 | 10.4 | 31.5 | 5.3 | 81.8
| 2023-04-10 04:00 | 518.1 | 0 | 10.1 | 31.9 | 5.7 | 84.9
| 2023-04-10 05:00 | 518.3 | 0 | 9.9 | 31.4 | 5.5 | 82.4
| 2023-04-10 06:00 | 518.6 | 0 | 10.4 | 30 | 4.8 | 84.8
| 2023-04-10 07:00 | 518.7 | 0 | 14.1 | 23.7 | 4 | 91.2
| 2023-04-10 08:00 | 518.4 | 0 | 17.6 | 15.6 | 2.7 | 72.5
| 2023-04-10 09:00 | 518.3 | 0 | 18.2 | 18 | 3 | 305.6
| 2023-04-10 10:00 | 518.4 | 0 | 17.5 | 28.8 | 5 | 291.3
| 2023-04-10 11:00 | 518 | 0 | 18.1 | 30.2 | 4.7 | 297.1
| 2023-04-10 12:00 | 517.7 | 0 | 18.4 | 31.5 | 4.8 | 300.9
| 2023-04-10 13:00 | 517.6 | 0 | 18.6 | 26 | 4.7 | 305.9
| 2023-04-10 14:00 | 517.4 | 0 | 18.2 | 33.8 | 4.8 | 295.7
| 2023-04-10 15:00 | 517.4 | 0 | 17.4 | 41.8 | 4.1 | 300
| 2023-04-10 16:00 | 517.5 | 0 | 16.4 | 49.6 | 3.6 | 294.4
| 2023-04-10 17:00 | 517.2 | 0 | 13.5 | 64.9 | 1.4 | 333.5
| 2023-04-10 18:00 | 517.6 | 0 | 12.6 | 48.7 | 1.6 | 111.8
| 2023-04-10 19:00 | 518.1 | 0 | 12 | 48.6 | 2.9 | 117
| 2023-04-10 20:00 | 518.6 | 0 | 11.4 | 50.9 | 3.4 | 116.8
| 2023-04-10 21:00 | 518.8 | 0 | 11.1 | 51.8 | 3.1 | 102.2
| 2023-04-10 22:00 | 518.9 | 0 | 10.5 | 52.4 | 2.6 | 107.7
| 2023-04-10 23:00 | 518.9 | 0 | 10 | 51.7 | 3.7 | 110.2
11 | 2023-04-11 | 518.6 | 0 | 9.6 | 49.6 | 4.8 | 107.3
| 2023-04-11 01:00 | 518.3 | 0 | 9.5 | 44.8 | 5.5 | 97.1
| 2023-04-11 02:00 | 518.1 | 0 | 9.1 | 42.9 | 5.4 | 97.5
| 2023-04-11 03:00 | 518 | 0 | 9 | 42.6 | 6.2 | 88.4
| 2023-04-11 04:00 | 517.9 | 0 | 8.5 | 40.9 | 6.3 | 95.6
| 2023-04-11 05:00 | ED | ED | ED | ED | ED | ED
| 2023-04-11 06:00 | 518.1 | 0.2 | 9.1 | 35.6 | 5.5 | 72.4
| 2023-04-11 07:00 | 518.7 | 0 | 12.5 | 26.4 | 3.4 | 83.5
| 2023-04-11 08:00 | 518.4 | 0 | 16.4 | 20.4 | 1.9 | 345.4
| 2023-04-11 09:00 | 518.4 | 0 | 16.4 | 21.7 | 3.3 | 283.5
| 2023-04-11 10:00 | 518.5 | 0 | 16.9 | 24.4 | 3.6 | 287
| 2023-04-11 11:00 | 518.3 | 0 | 17.5 | 28.2 | 4.3 | 282
| 2023-04-11 12:00 | 517.9 | 0 | 18 | 31.6 | 4.7 | 279.6
| 2023-04-11 13:00 | 517.7 | 0 | 17.6 | 42.7 | 5.5 | 275.9
| 2023-04-11 14:00 | 517.5 | 0 | 17.1 | 52.5 | 5.3 | 277.5
| 2023-04-11 15:00 | 517.4 | 0 | 16.2 | 59.5 | 4.4 | 280.2
| 2023-04-11 16:00 | 517.3 | 0 | 15.1 | 65.4 | 3 | 283.3
| 2023-04-11 17:00 | 517 | 0 | 12.7 | 76.7 | 1.6 | 311.1
| 2023-04-11 18:00 | 517.5 | 0 | 11.1 | 84.8 | 1.6 | 38.4
| 2023-04-11 19:00 | 518.1 | 0 | 10.8 | 74.8 | 1.8 | 100.8
| 2023-04-11 20:00 | 518.4 | 0 | 10.6 | 58.4 | 3.1 | 110.3
| 2023-04-11 21:00 | 518.4 | 0 | 10.2 | 46.1 | 3.8 | 111.6
| 2023-04-11 22:00 | 518.3 | 0 | 9.7 | 34.7 | 4.4 | 105.8
| 2023-04-11 23:00 | 518.1 | 0 | 9.5 | 25.5 | 4.4 | 106.2
12 | 2023-04-12 | 517.9 | 0 | 9.4 | 26.3 | 4 | 109.5
| 2023-04-12 01:00 | 517.5 | 0 | 8.9 | 24 | 4.3 | 109.1
| 2023-04-12 02:00 | 517.3 | 0 | 8.8 | 24.4 | 4.6 | 107.7
| 2023-04-12 03:00 | 517.2 | 0 | 8.4 | 25.7 | 4.4 | 110.5
| 2023-04-12 04:00 | 517 | 0 | 8.3 | 24.8 | 4.8 | 109.8
| 2023-04-12 05:00 | 517.1 | 0 | 8.1 | 26.4 | 4.9 | 111.6
| 2023-04-12 06:00 | 517.4 | 0 | 8.6 | 26.3 | 4.5 | 112.1
| 2023-04-12 07:00 | 517.6 | 0 | 13.1 | 22.3 | 1.4 | 34.2
| 2023-04-12 08:00 | 517.4 | 0 | 14.9 | 19.9 | 1.8 | 295.2
| 2023-04-12 09:00 | 517.3 | 0 | 15.6 | 22.8 | 3.4 | 279.4
| 2023-04-12 10:00 | 517.3 | 0 | 16.1 | 28.7 | 4.2 | 278.2
| 2023-04-12 11:00 | 517.1 | 0 | 16.7 | 37.7 | 5 | 277.6
| 2023-04-12 12:00 | 516.9 | 0 | 17 | 42.5 | 4.6 | 278.8
| 2023-04-12 13:00 | 516.8 | 0 | 17.1 | 45 | 4.6 | 276.3
| 2023-04-12 14:00 | 516.7 | 0 | 16.9 | 48.2 | 4.7 | 276.5
| 2023-04-12 15:00 | 516.7 | 0 | 16.9 | 47.3 | 3.8 | 278.1
| 2023-04-12 16:00 | 516.7 | 0 | 16 | 51.6 | 2.6 | 284.2
| 2023-04-12 17:00 | 516.5 | 0 | 13.4 | 54.9 | 1.4 | 347.5
| 2023-04-12 18:00 | 517.1 | 0 | 12.5 | 22.7 | 2.8 | 108.2
| 2023-04-12 19:00 | 517.5 | 0 | 11.5 | 23 | 4.2 | 107.9
| 2023-04-12 20:00 | 517.7 | 0 | 11 | 22.4 | 5.1 | 93.2
| 2023-04-12 21:00 | 517.7 | 0 | 10.7 | 22.2 | 5.2 | 83.8
| 2023-04-12 22:00 | 517.6 | 0 | 10.2 | 23.9 | 5.4 | 90.4
| 2023-04-12 23:00 | 517.5 | 0 | 9.8 | 23.9 | 5.7 | 90
13 | 2023-04-13 | 517.2 | 0 | 9.6 | 22.9 | 6 | 82.4
| 2023-04-13 01:00 | 516.8 | 0 | 9.5 | 21.9 | 6.4 | 86
| 2023-04-13 02:00 | 516.6 | 0 | 9.4 | 21.7 | 6.2 | 86.9
| 2023-04-13 03:00 | 516.5 | 0 | 8.9 | 22.8 | 6.1 | 95
| 2023-04-13 04:00 | 516.5 | 0 | 9 | 22.2 | 5.9 | 88
| 2023-04-13 05:00 | 516.7 | 0 | 9 | 22 | 6.6 | 84.1
| 2023-04-13 06:00 | 517.1 | 0 | 9.4 | 22 | 6.5 | 83.4
| 2023-04-13 07:00 | 517.3 | 0 | 13.3 | 18.3 | 3.3 | 77.6
| 2023-04-13 08:00 | 517 | 0 | 17 | 10.1 | 1.9 | 331.8
| 2023-04-13 09:00 | 516.9 | 0 | 16.9 | 10.4 | 3.9 | 275.8
| 2023-04-13 10:00 | 516.9 | 0 | 17 | 16.2 | 5 | 276.9
| 2023-04-13 11:00 | 516.7 | 0 | 16.7 | 27.3 | 5.6 | 276.6
| 2023-04-13 12:00 | 516.5 | 0 | 17.1 | 27.1 | 5.3 | 276.8
| 2023-04-13 13:00 | 516.4 | 0 | 17.1 | 32.1 | 5.4 | 275.7
| 2023-04-13 14:00 | 516.2 | 0 | 16.7 | 34.7 | 5.3 | 276.2
| 2023-04-13 15:00 | 516.1 | 0 | 15.8 | 44.2 | 5 | 276.6
| 2023-04-13 16:00 | 516 | 0 | 14.7 | 51.3 | 3.7 | 277
| 2023-04-13 17:00 | 516.1 | 0 | 12 | 65.3 | 1.6 | 308.5
| 2023-04-13 18:00 | 516.7 | 0 | 11 | 58.2 | 1.5 | 105.3
| 2023-04-13 19:00 | 517.4 | 0 | 10.7 | 52.3 | 2.7 | 107.2
| 2023-04-13 20:00 | 517.9 | 0 | 10.3 | 45.5 | 3 | 104.1
| 2023-04-13 21:00 | 517.9 | 0 | 9.8 | 49 | 3.5 | 97.3
| 2023-04-13 22:00 | 517.7 | 0 | 9.5 | 48.1 | 3.2 | 104.4
| 2023-04-13 23:00 | 517.6 | 0 | 9.1 | 45.9 | 3.1 | 111.2
14 | 2023-04-14 | 517.4 | 0 | 8.7 | 45 | 3.9 | 110.3
| 2023-04-14 01:00 | 517.1 | 0 | 8.3 | 45.5 | 4.5 | 109.5
| 2023-04-14 02:00 | 517 | 0 | 8.2 | 44.7 | 4.5 | 107.6
| 2023-04-14 03:00 | 516.8 | 0 | 7.9 | 45.9 | 3.3 | 107.6
| 2023-04-14 04:00 | 516.8 | 0 | 8.2 | 44.1 | 3.2 | 110.6
| 2023-04-14 05:00 | 517.1 | 0 | 7.8 | 44.9 | 4.3 | 110.1
| 2023-04-14 06:00 | 517.4 | 0 | 8.2 | 44.2 | 4.1 | 111.6
| 2023-04-14 07:00 | 517.9 | 0 | 12.3 | 33 | 2 | 82
| 2023-04-14 08:00 | 517.8 | 0 | 15.1 | 23.1 | 2.1 | 297.5
| 2023-04-14 09:00 | 517.7 | 0 | 15.1 | 19.5 | 3.9 | 274.9
| 2023-04-14 10:00 | 517.6 | 0 | 16 | 18.1 | 4.6 | 275.6
| 2023-04-14 11:00 | 517.3 | 0 | 16.6 | 20.4 | 4.9 | 274.8
| 2023-04-14 12:00 | 517 | 0 | 16.5 | 34.9 | 5.2 | 273.7
| 2023-04-14 13:00 | 516.8 | 0 | 16.1 | 49 | 5.1 | 275.7
| 2023-04-14 14:00 | 516.7 | 0 | 15.7 | 54.9 | 4.5 | 273.5
| 2023-04-14 15:00 | 516.6 | 0 | 15.3 | 58.7 | 4.6 | 275.5
| 2023-04-14 16:00 | 516.5 | 0 | 14.2 | 65.8 | 3 | 287.8
| 2023-04-14 17:00 | 516.6 | 0 | 11.5 | 79 | 1.7 | 306.5
| 2023-04-14 18:00 | 517.3 | 0 | 10.4 | 82 | 0.7 | 40.9
| 2023-04-14 19:00 | 517.7 | 0 | 11.2 | 60.5 | 1.7 | 106.6
| 2023-04-14 20:00 | 518 | 0 | 11.7 | 42.1 | 1.5 | 97.6
| 2023-04-14 21:00 | 518 | 0 | 11.6 | 38.1 | 2 | 61.7
| 2023-04-14 22:00 | 517.8 | 0 | 12 | 30.3 | 5 | 89.1
| 2023-04-14 23:00 | 517.7 | 0 | 12 | 22.9 | 5.4 | 74.5
15 | 2023-04-15 | 517.5 | 0 | 11.2 | 28.7 | 2.3 | 56.2
| 2023-04-15 01:00 | 517.3 | 0 | 9.9 | 43.5 | 1.3 | 354.9
| 2023-04-15 02:00 | 517 | 0 | 9.1 | 49.2 | 0.9 | 294.4
| 2023-04-15 03:00 | 516.8 | 0 | 9.3 | 52 | 1 | 260.1
| 2023-04-15 04:00 | 516.8 | 0 | 9.6 | 49.9 | 0.9 | 343.3
| 2023-04-15 05:00 | 517 | 0 | 9.3 | 51 | 0.7 | 337.9
| 2023-04-15 06:00 | 517.3 | 0 | 10.4 | 49.5 | 1.3 | 111.2
| 2023-04-15 07:00 | 517.5 | 0 | 13.4 | 41.3 | 1.2 | 348.3
| 2023-04-15 08:00 | 517.5 | 0 | 15.4 | 36 | 1.9 | 310.3
| 2023-04-15 09:00 | 517.5 | 0 | 16.2 | 34.1 | 2.9 | 283.6
| 2023-04-15 10:00 | 517.7 | 0 | 16.6 | 34 | 4.4 | 275.1
| 2023-04-15 11:00 | 517.5 | 0 | 16.9 | 32.3 | 4.6 | 278.3
| 2023-04-15 12:00 | 517.3 | 0 | 17.1 | 33.1 | 4.8 | 276.2
| 2023-04-15 13:00 | 517.2 | 0 | 16.5 | 42.4 | 5.1 | 276.8
| 2023-04-15 14:00 | 517.1 | 0.2 | 16.7 | 43.6 | 4.9 | 282.8
| 2023-04-15 15:00 | 517.5 | 0 | 16 | 47.6 | 3.8 | 282.9
| 2023-04-15 16:00 | 517.6 | 0 | 16 | 41.4 | 2.8 | 287.3
| 2023-04-15 17:00 | 517.5 | 0 | 13.1 | 64.8 | 1.5 | 311.8
| 2023-04-15 18:00 | 518.2 | 0 | 12.4 | 53 | 2.3 | 105.4
| 2023-04-15 19:00 | 518.8 | 0 | 11.1 | 70.7 | 1.6 | 79.6
| 2023-04-15 20:00 | 519.2 | 0.2 | 10.5 | 64.6 | 2.3 | 108.5
| 2023-04-15 21:00 | 519.3 | 0 | 10.4 | 58.8 | 3.3 | 109
| 2023-04-15 22:00 | 519.1 | 0 | 10.2 | 56.6 | 3.5 | 104.8
| 2023-04-15 23:00 | 519 | 0 | 10 | 55.7 | 3.2 | 106.5
16 | 2023-04-16 | 518.8 | 0 | 10 | 55.6 | 4.1 | 104.5
| 2023-04-16 01:00 | 518.5 | 0 | 9.8 | 55.3 | 3.1 | 88.6
| 2023-04-16 02:00 | 518.2 | 0 | 8.7 | 57.9 | 1.3 | 97.7
| 2023-04-16 03:00 | 517.9 | 0 | 8.2 | 58.3 | 2.3 | 111.3
| 2023-04-16 04:00 | 518 | 0 | 8 | 55.6 | 3.4 | 110.4
| 2023-04-16 05:00 | 518.1 | 0 | 8 | 52.4 | 3.5 | 110.3
| 2023-04-16 06:00 | 518.3 | 0 | 8.6 | 49.4 | 3.5 | 110.6
| 2023-04-16 07:00 | 518.6 | 0 | 13.1 | 37.5 | 1.3 | 22.6
| 2023-04-16 08:00 | 518.4 | 0 | 14.4 | 38.4 | 2.1 | 295.7
| 2023-04-16 09:00 | 518.3 | 0 | 14.9 | 38.9 | 3.7 | 274.6
| 2023-04-16 10:00 | 518.1 | 0 | 15.4 | 39.3 | 5.2 | 274.1
| 2023-04-16 11:00 | 517.9 | 0 | 15.8 | 42.7 | 5.4 | 276.3
| 2023-04-16 12:00 | 517.6 | 0 | 16.2 | 46.5 | 5.8 | 275.4
| 2023-04-16 13:00 | 517.5 | 0 | 16.2 | 51.1 | 5.8 | 275.7
| 2023-04-16 14:00 | 517.4 | 0 | 15.8 | 52.4 | 5.8 | 275.2
| 2023-04-16 15:00 | 517.3 | 0 | 15.3 | 56.7 | 4.7 | 275.5
| 2023-04-16 16:00 | 517.2 | 0 | 15 | 59.8 | 3.1 | 284.2
| 2023-04-16 17:00 | 517.1 | 0 | 11.6 | 79.7 | 1.4 | 325.2
| 2023-04-16 18:00 | 517.8 | 0 | 10.9 | 75.2 | 1.4 | 93.9
| 2023-04-16 19:00 | 518.3 | 0 | 10.8 | 63.3 | 2.8 | 105.6
| 2023-04-16 20:00 | 518.6 | 0 | 10.5 | 59 | 3.4 | 108.7
| 2023-04-16 21:00 | 518.5 | 0 | 10.3 | 45.3 | 2.9 | 109.7
| 2023-04-16 22:00 | 518.2 | 0 | 10.1 | 34.2 | 2.6 | 112
| 2023-04-16 23:00 | 518.1 | 0 | 9.5 | 32.6 | 3.6 | 110.9
17 | 2023-04-17 | 517.8 | 0 | 9.6 | 27.8 | 3.9 | 109.1
| 2023-04-17 01:00 | 517.6 | 0 | 9.4 | 27.5 | 2.1 | 99.4
| 2023-04-17 02:00 | 517.4 | 0 | 8.7 | 29.1 | 4.1 | 110
| 2023-04-17 03:00 | 517.2 | 0 | 9.1 | 28.2 | 3.5 | 100.1
| 2023-04-17 04:00 | 517.2 | 0 | 9.2 | 27.2 | 3.9 | 108.6
| 2023-04-17 05:00 | 517.2 | 0 | 9.9 | 24.1 | 4.2 | 83.6
| 2023-04-17 06:00 | 517.4 | 0 | 11.1 | 21.9 | 4.3 | 63.9
| 2023-04-17 07:00 | 517.5 | 0 | 14.3 | 19.6 | 1.8 | 21.9
| 2023-04-17 08:00 | 517.2 | 0 | 14.9 | 21.6 | 2 | 320.4
| 2023-04-17 09:00 | 517.3 | 0 | 16.1 | 23.1 | 2.3 | 309.2
| 2023-04-17 10:00 | 517.3 | 0 | 16.7 | 24.8 | 4.4 | 275
| 2023-04-17 11:00 | 517 | 0 | 16.8 | 28.9 | 5.4 | 273.1
| 2023-04-17 12:00 | 516.7 | 0 | 16.6 | 37.9 | 5.2 | 274.8
| 2023-04-17 13:00 | 516.8 | 0 | 14.9 | 58.6 | 4.4 | 281.4
| 2023-04-17 14:00 | 516.5 | 0 | 14.1 | 62.2 | 4.9 | 276.4
| 2023-04-17 15:00 | 516.4 | 0 | 12.9 | 69.9 | 4.2 | 277.1
| 2023-04-17 16:00 | 516.6 | 0 | 10.8 | 82.8 | 3.3 | 276
| 2023-04-17 17:00 | 517.1 | 0 | 9.7 | 88.3 | 2.5 | 283.3
| 2023-04-17 18:00 | 517.6 | 0 | 9.3 | 91.7 | 1.9 | 314
| 2023-04-17 19:00 | 517.9 | 0 | 9 | 92.2 | 1.5 | 307.4
| 2023-04-17 20:00 | 518.2 | 0 | 8.8 | 89.8 | 1.5 | 341.4
| 2023-04-17 21:00 | 518.3 | 0 | 8.4 | 86.5 | 0.9 | 339.1
| 2023-04-17 22:00 | 518.1 | 0 | 8.3 | 77.2 | 0.8 | 85.4
| 2023-04-17 23:00 | 517.8 | 0 | 8.6 | 56.6 | 0.8 | 63.7
18 | 2023-04-18 | 517.6 | 0 | 8.8 | 43.6 | 2.9 | 110.1
| 2023-04-18 01:00 | 517.4 | 0 | 8.9 | 35.4 | 4.1 | 108.2
| 2023-04-18 02:00 | 517.1 | 0 | 9.2 | 32.5 | 2.3 | 105
| 2023-04-18 03:00 | 516.9 | 0 | 8.9 | 30.8 | 3.1 | 103.1
| 2023-04-18 04:00 | 516.7 | 0 | 8.6 | 28.2 | 4.2 | 99.4
| 2023-04-18 05:00 | 516.9 | 0 | 8.2 | 27.4 | 3.4 | 103.1
| 2023-04-18 06:00 | 517.2 | 0 | 8.7 | 25.6 | 4.9 | 91.8
| 2023-04-18 07:00 | 517.6 | 0 | 12.9 | 18.6 | 3.3 | 68.9
| 2023-04-18 08:00 | 517.6 | 0 | 13 | 27.2 | 2.5 | 295.6
| 2023-04-18 09:00 | 517.5 | 0 | 15.3 | 23.4 | 2 | 307.6
| 2023-04-18 10:00 | 517.5 | 0 | 15.8 | 31.6 | 4.1 | 277.8
| 2023-04-18 11:00 | 517.1 | 0 | 15.5 | 44.5 | 4.1 | 281.3
| 2023-04-18 12:00 | 516.7 | 0 | 15.9 | 46.2 | 4 | 283.8
| 2023-04-18 13:00 | 516.6 | 0 | 15.7 | 52.6 | 4.3 | 280.7
| 2023-04-18 14:00 | 516.5 | 0 | 15 | 59.2 | 4.6 | 277.1
| 2023-04-18 15:00 | 516.3 | 0 | 14.2 | 64.2 | 4.2 | 280.1
| 2023-04-18 16:00 | 516.4 | 0 | 13.1 | 69 | 2.8 | 285.8
| 2023-04-18 17:00 | 516.5 | 0 | 10.8 | 78 | 1.4 | 314.5
| 2023-04-18 18:00 | 517.2 | 0 | 10 | 57.8 | 1.7 | 96.6
| 2023-04-18 19:00 | 517.7 | 0 | 10.2 | 47.7 | 1.4 | 102.4
| 2023-04-18 20:00 | 518 | 0 | 9.2 | 59.4 | 1.2 | 76.8
| 2023-04-18 21:00 | 517.9 | 0 | 8.7 | 66.4 | 2.5 | 108.5
| 2023-04-18 22:00 | 517.6 | 0 | 8.5 | 63 | 2 | 97.6
| 2023-04-18 23:00 | 517.3 | 0 | 8.3 | 47 | 3.6 | 106.7
19 | 2023-04-19 | 517 | 0 | 8.3 | 28.4 | 4.8 | 110.7
| 2023-04-19 01:00 | 516.6 | 0 | 8.7 | 19.1 | 3.7 | 110.6
| 2023-04-19 02:00 | 516.2 | 0 | 9 | 15.9 | 2.6 | 109
| 2023-04-19 03:00 | 516 | 0 | 8.7 | 15 | 2.6 | 106.1
| 2023-04-19 04:00 | 516.1 | 0 | 7.9 | 16.2 | 4.5 | 110.4
| 2023-04-19 05:00 | 516.3 | 0 | 8.8 | 13.5 | 3.8 | 109.7
| 2023-04-19 06:00 | 516.7 | 0 | 9.8 | 12.5 | 3.4 | 100.7
| 2023-04-19 07:00 | 517.2 | 0 | 14 | 10.7 | 1.5 | 326.8
| 2023-04-19 08:00 | 517 | 0 | 15.1 | 11.9 | 1.6 | 316.9
| 2023-04-19 09:00 | 517.1 | 0 | 16.5 | 12.6 | 2.3 | 306.2
| 2023-04-19 10:00 | 517.3 | 0 | 17.4 | 14.9 | 3.1 | 284.3
| 2023-04-19 11:00 | 517.2 | 0 | 17.2 | 17.4 | 4.9 | 274.7
| 2023-04-19 12:00 | 516.9 | 0 | 17.1 | 20.4 | 5.2 | 273.4
| 2023-04-19 13:00 | 516.7 | 0 | 17.1 | 24 | 5.1 | 275.9
| 2023-04-19 14:00 | 516.7 | 0 | 16.9 | 30.9 | 4.4 | 276.9
| 2023-04-19 15:00 | 516.6 | 0 | 16.6 | 37.5 | 3.3 | 281.3
| 2023-04-19 16:00 | 516.6 | 0 | 14.6 | 50.9 | 2.9 | 287.8
| 2023-04-19 17:00 | 516.5 | 0 | 11.8 | 61.4 | 1.1 | 355.9
| 2023-04-19 18:00 | 517.1 | 0 | 11.1 | 56.5 | 0.9 | 74.2
| 2023-04-19 19:00 | 517.6 | 0 | 11.4 | 43.5 | 2.2 | 107.7
| 2023-04-19 20:00 | 517.8 | 0 | 11.4 | 38.8 | 3.1 | 104
| 2023-04-19 21:00 | 517.7 | 0 | 11.2 | 27.6 | 3.7 | 101.2
| 2023-04-19 22:00 | 517.5 | 0 | 11 | 19.5 | 5 | 107
| 2023-04-19 23:00 | 517.5 | 0 | 10.8 | 16.2 | 4.7 | 97.9
20 | 2023-04-20 | 517.3 | 0 | 10.6 | 13.6 | 4.9 | 96.9
| 2023-04-20 01:00 | 517 | 0 | 10.4 | 12.1 | 4.9 | 98.9
| 2023-04-20 02:00 | 516.7 | 0 | 10.3 | 11.3 | 5.2 | 97.7
| 2023-04-20 03:00 | 516.8 | 0 | 10.4 | 10.5 | 5.8 | 96.5
| 2023-04-20 04:00 | 516.9 | 0 | 10.2 | 10.8 | 5.7 | 89.6
| 2023-04-20 05:00 | 517.1 | 0 | 10.3 | 11.4 | 6 | 91.4
| 2023-04-20 06:00 | 517.4 | 0 | 11.1 | 11.2 | 5.8 | 90.8
| 2023-04-20 07:00 | 517.9 | 0 | 14.7 | 11.7 | 2.6 | 85.1
| 2023-04-20 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-20 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
21 | 2023-04-21 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-21 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
22 | 2023-04-22 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-22 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
23 | 2023-04-23 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-23 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
24 | 2023-04-24 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-24 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
25 | 2023-04-25 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-25 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
26 | 2023-04-26 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-26 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
27 | 2023-04-27 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-27 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
28 | 2023-04-28 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-28 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
29 | 2023-04-29 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-29 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
30 | 2023-04-30 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2023-04-30 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| MÍNIMO | 515.3 | 0 | 5.5 | 10.1 | 0.7 | -
| MÁXIMO | 519.3 | 1.4 | 18.6 | 99.1 | 6.6 | -
| PROMEDIO | 517.3343 | 0.0053452 | 11.8474 | 49.6708 | 3.4621 | -
| IE | : Interrupción eléctrica
| CA | : Calibración de equipo
| ED | : Equipo desconfigurado

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)