## 3.1 PM10_CA_TAL_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en noviembre de 2024
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | Tala (CA-TAL-01) | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0006-11-2024-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A22047
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 33.48 | 17.42 | 51.5 | 83.77 | 44.02 | 22.25 | 29.68 | 30.63 | 27.16 | 26.65 | 31.52 | 29.53 | 13.6 | 34.17
1:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 59.67 | 16.42 | 50.06 | 64.15 | 52.77 | 20.95 | 29.15 | 32.28 | 37.27 | 54.52 | 40.75 | 22.42 | 15.71 | 20.39
2:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 57.42 | 14.37 | 35.26 | 70.03 | 39.22 | 22.77 | 27.59 | 33.92 | 44.09 | 57.72 | 39.75 | 46.63 | 46.2 | 19.64
3:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 54.02 | 23.66 | 36.48 | 64.2 | 43.18 | 22.8 | 27.86 | 33.02 | 52.17 | 21.59 | 44.49 | 47.72 | 48.82 | 24.38
4:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 57.21 | 40.67 | 27.54 | 36.07 | 58.64 | 23.29 | 26.82 | 34.42 | 62.31 | 29.7 | 45.16 | 48.36 | 30.87 | 31.48
5:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 55.27 | 64 | 52.17 | 35.32 | 62.39 | 52.52 | 66.4 | 34.91 | 48.83 | 19.82 | 38.77 | 77.96 | 44.74 | 27.31
6:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 53.17 | 77.22 | 45.68 | 56.16 | 60.37 | 48.45 | 35.22 | 81.62 | 58.5 | 22.22 | 56.65 | 69.05 | 36.82 | 45.04
7:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 51.59 | 33.71 | 24.66 | 45.86 | 39.91 | 25.52 | 25.09 | 81.54 | 42.26 | 30.78 | 52.52 | 48.29 | 43.81 | 33.25
8:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 26.23 | 15.2 | 18.26 | 20.78 | 39.52 | 26.15 | 28.41 | 54.88 | 28.29 | 22.26 | 31.71 | 40.48 | 37.92 | 28.63
9:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 14.86 | 8.06 | 9.94 | 12.32 | 16.6 | 22.08 | 24.06 | 33.85 | 25.7 | 17.68 | 19.21 | 25.88 | 20.38 | 21.53
10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 14.93 | 8.64 | 10.16 | 19.48 | 18.96 | 20.61 | 24.12 | 28.27 | 25.45 | 13.92 | 17.23 | 21.92 | 17.67 | 22.59
11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 17.2 | 13.99 | 20 | 21.67 | 18.45 | 19.08 | 28.36 | 27.6 | 27.63 | 14.04 | 16.49 | 20.12 | 21.39 | 21.24
12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 18.92 | 16.25 | 19.7 | 21.68 | 18.54 | 18.4 | 24.77 | 25.3 | 22.36 | 13.13 | 19.36 | 19.41 | 27.72 | 22.34
13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 16.26 | 17.68 | 25.27 | 26.23 | 18.35 | 20.18 | 30.77 | 22.15 | 22.88 | 11.02 | 16.48 | 18.02 | 26.21 | 24.2
14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 17.45 | 20.38 | 22.5 | 21.16 | 15.03 | 20.82 | 32.1 | 21.48 | 21.57 | 11.58 | 17.4 | 24.13 | 25.05 | 20.54
15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | MA | AA | 21.63 | 22.1 | 22.2 | 15.08 | 21.18 | 33.52 | 22.22 | 18.58 | 15.72 | 16.35 | 24.12 | 23.09 | 22.55
16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | VF | 15.43 | 22.69 | 27.02 | 28.86 | 19.38 | 25.67 | 31.87 | 24.75 | 16.69 | 16.91 | 13.2 | 25.36 | 22.55 | 24.82
17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 46.73 | 16.07 | 20.27 | 21.08 | 31.48 | 23.87 | 27.93 | 29.17 | 23.68 | 22.09 | 13.34 | 13.86 | 16.07 | 28.1 | 19.91
18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 56.43 | 14.46 | 12.8 | 15.26 | 39.01 | 28.95 | 38.01 | 34.48 | 27.44 | 22.73 | 11.44 | 13.14 | 14.5 | 24.73 | 24.3
19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 50.54 | 13.46 | 18.02 | 24.23 | 34.12 | 28.51 | 34.34 | 36.71 | 28.4 | 23.37 | 18.75 | 11.81 | 14.44 | 24.64 | 26.42
20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 24.76 | 19.11 | 15.86 | 13.46 | 25.37 | 24.49 | 34.17 | 37.05 | 22.24 | 24.5 | 17.16 | 11.57 | 13.06 | 25.97 | 17.82
21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 36.39 | 20.87 | 15.91 | 17.58 | 17.41 | 26.83 | 55.48 | 35.7 | 27.83 | 29.32 | 14.97 | 11.68 | 14.12 | 23.7 | 19.66
22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 39.27 | 24.09 | 21.45 | 32.42 | 27.09 | 30.62 | 36.45 | 38.54 | 28.87 | 22.21 | 19.75 | 12.12 | 14.09 | 28.98 | 16.14
23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 34.27 | 20.62 | 54.23 | 67.65 | 36.44 | 22.16 | 31.74 | 26.73 | 26.22 | 23.67 | 38.73 | 28.78 | 13.82 | 31.12 | 22.23
Promedio de PM₁₀ en 24 h | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | ID | 30.1 | 24.6 | 28.7 | 35.9 | 31.9 | 28.8 | 31.8 | 33.6 | 31.2 | 22.2 | 25.8 | 29.6 | 28.7 | 24.6
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
VF | : Verificacion de equipo |  |  | CA: | Calibracion de equipo
MA | : Mantenimiento preventivo |  |  | AA: | Actualizacion de algoritmo

## 3.2 PM25_CA_TAL_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en noviembre de 2024
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | Tala (CA-TAL-01) | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0006-11-2024-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A22047
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 3.3 | 8.09 | 12.68 | 8 | 7.11 | 6.88 | 9.48 | 7.88 | 7.38 | 7.67 | 9.82 | 9.1 | 11.37
1:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 12.62 | 3.17 | 8.84 | 9.98 | 9.46 | 6.57 | 7.09 | 9.33 | 9.32 | 12.32 | 9.28 | 8.88 | 9.97 | 11.82
2:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 11.14 | 2.78 | 7.06 | 10.94 | 8.13 | 6.51 | 7.43 | 8.85 | 10.19 | 13.26 | 9.21 | 13.03 | 14.52 | 12.02
3:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 11.44 | 3.12 | 6.8 | 10.82 | 8.83 | 7.03 | 7.07 | 9 | 12.54 | 6.89 | 11.53 | 13.39 | 13.39 | 11.46
4:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 12.72 | 5.16 | 5.9 | 6.96 | 12.12 | 7.48 | 6.62 | 9.01 | 14.85 | 8.25 | 10.41 | 14.4 | 14.05 | 11.76
5:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 12.57 | 7.52 | 9.68 | 6.47 | 11.91 | 13.35 | 12.02 | 9.52 | 13.01 | 6.23 | 9.75 | 17.23 | 12.69 | 11.56
6:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 12.46 | 11.83 | 9.8 | 10.37 | 11.16 | 14.28 | 8.06 | 14.91 | 14.86 | 6.34 | 11.95 | 18.38 | 11.1 | 13.53
7:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 11.45 | 4.6 | 4.5 | 7.51 | 8.41 | 7.56 | 6.7 | 16.21 | 11.75 | 8.39 | 12.43 | 16.19 | 16.39 | 12.28
8:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 6.65 | 3.68 | 3.51 | 4.21 | 7.31 | 7.12 | 7.19 | 11.95 | 9.1 | 6.05 | 7.6 | 11.59 | 12.3 | 11.07
9:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 5.18 | 2.48 | 2.65 | 3.42 | 4.8 | 6.71 | 7.29 | 9.85 | 8.28 | 5.54 | 5.88 | 9.3 | 8.63 | 9.88
10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 5.19 | 2.62 | 3.02 | 5.32 | 5.88 | 6.28 | 8.07 | 9.02 | 8.72 | 4.85 | 7.42 | 8.57 | 8.32 | 9.93
11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 5.48 | 3.87 | 4.28 | 6.58 | 6.55 | 6.24 | 8.21 | 8.75 | 9.41 | 4.96 | 7.08 | 9.05 | 9.52 | 9.87
12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 5.18 | 4.22 | 4.58 | 6.88 | 6.24 | 5.7 | 7.2 | 7.66 | 8.18 | 4.57 | 7.24 | 9.02 | 9.84 | 9.24
13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 4.76 | 4.55 | 5.72 | 7.38 | 6.12 | 5.68 | 7.99 | 6.96 | 7.42 | 4 | 6.42 | 8.46 | 9.95 | 9.21
14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 4.75 | 4.88 | 6.55 | 7.01 | 5.66 | 5.42 | 8.03 | 6.93 | 7.18 | 4.03 | 6.47 | 9.56 | 9.38 | 8.52
15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | MA | AA | 5.72 | 6.63 | 5.92 | 5.75 | 5.58 | 8.43 | 7.12 | 6.64 | 4.53 | 7.07 | 9.17 | 8.46 | 8.55
16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | VF | 4.03 | 6.33 | 8.12 | 7.42 | 6.68 | 5.94 | 8.16 | 7.38 | 6.03 | 4.74 | 8.83 | 8.9 | 7.93 | 8.55
17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 9.88 | 4.02 | 7.04 | 5.92 | 7.24 | 7.28 | 6.63 | 9.54 | 7.29 | 6.62 | 5.17 | 9.32 | 8.71 | 8.18 | 9.27
18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 10.09 | 3.46 | 3.11 | 3.55 | 8.03 | 7.63 | 8.39 | 10.07 | 7.46 | 6.83 | 5.32 | 8.8 | 9.66 | 8.01 | 9.58
19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 9.22 | 5.79 | 5.08 | 3.88 | 8.69 | 7.69 | 7.55 | 10.79 | 7.54 | 6.64 | 4.91 | 7.9 | 9.64 | 8.3 | 9.75
20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 9.53 | 6.99 | 4.65 | 2.78 | 6.12 | 7.66 | 8.37 | 12.64 | 7.81 | 6.84 | 4.87 | 7.73 | 8.71 | 8.57 | 11.63
21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 9.49 | 4.51 | 5.5 | 3.48 | 3.91 | 8.68 | 11.06 | 10.72 | 7.78 | 7.88 | 5.65 | 7.86 | 9.44 | 10.48 | 10.68
22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 8.1 | 5.01 | 4.57 | 5.36 | 4.88 | 8.36 | 7.82 | 10.2 | 7.85 | 7.02 | 5.78 | 8.12 | 9.39 | 9.42 | 10.75
23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | 7.53 | 3.89 | 7.24 | 9.51 | 6.79 | 6.97 | 7.21 | 9.69 | 7.68 | 7.01 | 7.31 | 9.52 | 9.22 | 10.63 | 14.85
Promedio de PM2,5 en 24 h | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | ID | 7.3 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 9 | 8.9 | 6.3 | 8.6 | 10.8 | 10.4 | 10.7
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
VF | : Verificacion de equipo |  |  |  | CA: | Calibracion de equipo
MA | : Mantenimiento preventivo |  |  |  | AA: | Actualizacion de algoritmo

## 3.3 MET_CA_TAL_01
Tabla 3.3. Datos horarios Meteorológicos
| TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en noviembre de 2024
| ESTACIÓN DE MONITOREO: | Tala (CA-TAL-01) |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0006-11-2024-417
DATOS DEL EQUIPO
| EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
| MODELO: | DNB105.2, DQA251, DMA975, DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21005924/21020360, 2140131/3000827, 21020253, 21020280
| FECHA Y HORA | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
1 | 2024-11-01 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-01 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
2 | 2024-11-02 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-02 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
3 | 2024-11-03 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-03 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
4 | 2024-11-04 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-04 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
5 | 2024-11-05 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-05 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
6 | 2024-11-06 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-06 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
7 | 2024-11-07 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-07 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
8 | 2024-11-08 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-08 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
9 | 2024-11-09 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-09 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
10 | 2024-11-10 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-10 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
11 | 2024-11-11 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-11 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
12 | 2024-11-12 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-12 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
13 | 2024-11-13 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-13 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
14 | 2024-11-14 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-14 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
15 | 2024-11-15 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 19:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 20:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 21:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 22:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-15 23:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
16 | 2024-11-16 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 01:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 02:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 03:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 04:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 05:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 06:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 07:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 08:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 09:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 10:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 11:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 12:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 13:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 14:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 15:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 16:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 17:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 18:00 | CA | CA | CA | CA | CA | CA
| 2024-11-16 19:00 | 517.3 | 0 | MA | MA | 0.7 | 87.3
| 2024-11-16 20:00 | 517.9 | 0 | MA | MA | 1.1 | 281.2
| 2024-11-16 21:00 | 518.1 | 0 | MA | MA | 0.7 | 267.8
| 2024-11-16 22:00 | 518.2 | 0 | MA | MA | 0.7 | 247.5
| 2024-11-16 23:00 | 517.9 | 0 | MA | MA | 0.7 | 184.3
17 | 2024-11-17 | 517.3 | 0 | MA | MA | 1.8 | 128.3
| 2024-11-17 01:00 | 516.9 | 0 | MA | MA | 1.2 | 133.8
| 2024-11-17 02:00 | 516.7 | 0 | MA | MA | 2.2 | 124.3
| 2024-11-17 03:00 | 516.6 | 0 | MA | MA | 2.5 | 126.3
| 2024-11-17 04:00 | 516.7 | 0 | MA | MA | 2.4 | 123
| 2024-11-17 05:00 | 516.9 | 0 | MA | MA | 2.5 | 116.9
| 2024-11-17 06:00 | 517.3 | MA | MA | MA | 1.5 | 106.7
| 2024-11-17 07:00 | 517.5 | 0 | MA | MA | 2.4 | 283.6
| 2024-11-17 08:00 | 517.2 | 0 | MA | MA | 3.7 | 282
| 2024-11-17 09:00 | 517.2 | 0 | MA | MA | 4.5 | 269.4
| 2024-11-17 10:00 | 517.4 | MA | MA | MA | 4.4 | 277.8
| 2024-11-17 11:00 | 517.5 | 0 | 15.8 | 24.5 | 4.8 | 272.5
| 2024-11-17 12:00 | 517.2 | 0 | 15.8 | 25 | 6.1 | 276.1
| 2024-11-17 13:00 | 516.9 | 0 | 15.8 | 25.1 | 6.1 | 275.8
| 2024-11-17 14:00 | 516.7 | 0 | 15.2 | 30.7 | 5.7 | 276.1
| 2024-11-17 15:00 | 516.7 | 0 | 14.3 | 30.6 | 5.1 | 276.7
| 2024-11-17 16:00 | 516.8 | 0 | 13.5 | 29.3 | 4.9 | 271.5
| 2024-11-17 17:00 | 516.8 | 0 | 12.3 | 30.9 | 4.4 | 271.2
| 2024-11-17 18:00 | 517.7 | 0 | 11.2 | 28.8 | 3.7 | 269.9
| 2024-11-17 19:00 | 518.4 | 0 | 10.9 | 25.2 | 2.4 | 271.4
| 2024-11-17 20:00 | 518.8 | 0 | 10.5 | 27.5 | 1.3 | 287.7
| 2024-11-17 21:00 | 518.9 | 0 | 10.1 | 32.7 | 0.7 | 274.1
| 2024-11-17 22:00 | 518.8 | 0 | 9.6 | 32.6 | 0.9 | 207.3
| 2024-11-17 23:00 | 518.7 | 0 | 9.8 | 27 | 1 | 120
18 | 2024-11-18 | 518.3 | 0 | 10.1 | 23.8 | 0.9 | 135
| 2024-11-18 01:00 | 518 | 0 | 9.9 | 21.8 | 1.1 | 171.5
| 2024-11-18 02:00 | 517.7 | 0 | 9.7 | 18.6 | 1.1 | 126.4
| 2024-11-18 03:00 | 517.6 | 0 | 9 | 19.1 | 2.1 | 112.6
| 2024-11-18 04:00 | 517.6 | 0 | 8.7 | 20.9 | 2.3 | 111.1
| 2024-11-18 05:00 | 517.7 | 0 | 8.9 | 19.7 | 2.5 | 120.9
| 2024-11-18 06:00 | 518 | 0 | 10.6 | 16.9 | 1.4 | 227.5
| 2024-11-18 07:00 | 517.9 | 0 | 11.6 | 13.9 | 2.4 | 281.9
| 2024-11-18 08:00 | 517.8 | 0 | 12.2 | 18.5 | 2.8 | 278.8
| 2024-11-18 09:00 | 517.5 | 0 | 13.8 | 16.1 | 4.2 | 277.6
| 2024-11-18 10:00 | 517.1 | 0 | 14.5 | 16.4 | 5.1 | 273.6
| 2024-11-18 11:00 | 516.9 | 0 | 15 | 19.9 | 5.8 | 275.8
| 2024-11-18 12:00 | 516.7 | 0 | 15 | 22.8 | 6.2 | 275.5
| 2024-11-18 13:00 | 516.6 | 0 | 14.7 | 27.4 | 6.3 | 276.1
| 2024-11-18 14:00 | 516.5 | 0 | 14.4 | 31.4 | 6 | 277.7
| 2024-11-18 15:00 | 516.5 | 0 | 13.3 | 38.9 | 5.1 | 276.6
| 2024-11-18 16:00 | 516.5 | 0 | 12.4 | 41.9 | 4.2 | 274.4
| 2024-11-18 17:00 | 516.8 | 0 | 11.5 | 36.8 | 4.1 | 271.7
| 2024-11-18 18:00 | 517.7 | 0 | 10.7 | 22.8 | 2 | 249.6
| 2024-11-18 19:00 | 518.2 | 0 | 10.3 | 25.6 | 2.5 | 258
| 2024-11-18 20:00 | 518.6 | 0 | 9.5 | 32.7 | 1.4 | 263.7
| 2024-11-18 21:00 | 518.6 | 0 | 8.6 | 34.8 | 0.7 | 187.8
| 2024-11-18 22:00 | 518.5 | 0 | 8.5 | 27.5 | 2.1 | 109.1
| 2024-11-18 23:00 | 518.1 | 0 | 8.6 | 24.4 | 2.2 | 123.9
19 | 2024-11-19 | 517.7 | 0 | 8.2 | 28.6 | 2.6 | 119.5
| 2024-11-19 01:00 | 517.3 | 0 | 7.9 | 30.4 | 2.7 | 113.5
| 2024-11-19 02:00 | 517 | 0 | 7.8 | 28.9 | 2.8 | 111.7
| 2024-11-19 03:00 | 517 | 0 | 8.1 | 28.8 | 2.9 | 107
| 2024-11-19 04:00 | 517 | 0 | 7.6 | 28.5 | 3.4 | 110.6
| 2024-11-19 05:00 | 517.1 | 0 | 7.4 | 29.1 | 3.7 | 114.3
| 2024-11-19 06:00 | 517.5 | 0 | 10.5 | 23.6 | 2.6 | 99.2
| 2024-11-19 07:00 | 517.4 | 0 | 12.9 | 15.2 | 2.9 | 273.8
| 2024-11-19 08:00 | 517.2 | 0 | 13 | 17.7 | 4.8 | 270
| 2024-11-19 09:00 | 516.9 | 0 | 14.3 | 15.8 | 4.8 | 271.7
| 2024-11-19 10:00 | 516.7 | 0 | 15.4 | 14.6 | 5.4 | 272.5
| 2024-11-19 11:00 | 516.6 | 0 | 15.8 | 16.3 | 5.7 | 274.4
| 2024-11-19 12:00 | 516.3 | 0 | 15.6 | 21.3 | 6.6 | 273
| 2024-11-19 13:00 | 516.4 | 0 | 15.4 | 26 | 6 | 275.3
| 2024-11-19 14:00 | 516.5 | 0 | 14.9 | 32.5 | 6.1 | 275.1
| 2024-11-19 15:00 | 516.2 | 0 | 13.8 | 35.4 | 5.2 | 273.8
| 2024-11-19 16:00 | 516 | 0 | 12 | 44.8 | 5 | 267.8
| 2024-11-19 17:00 | 516.4 | 0 | 11.1 | 41.5 | 4 | 270.2
| 2024-11-19 18:00 | 517.2 | 0 | 10.1 | 34.3 | 2.3 | 271.8
| 2024-11-19 19:00 | 517.9 | 0 | 9.5 | 28.8 | 0.8 | 241.9
| 2024-11-19 20:00 | 518.1 | 0 | 9 | 29.6 | 0.8 | 184.1
| 2024-11-19 21:00 | 518.3 | 0 | 8.4 | 31.8 | 2.1 | 112.5
| 2024-11-19 22:00 | 518.1 | 0 | 8.2 | 33.5 | 1.9 | 110
| 2024-11-19 23:00 | 517.7 | 0 | 8.1 | 35 | 1.7 | 112.7
20 | 2024-11-20 | 517.3 | 0 | 7.9 | 36.6 | 1.7 | 116.3
| 2024-11-20 01:00 | 517 | 0 | 7.8 | 35.3 | 1.9 | 117.3
| 2024-11-20 02:00 | 516.8 | 0 | 7.8 | 33 | 2 | 115.9
| 2024-11-20 03:00 | 516.8 | 0 | 7.2 | 31.8 | 1.7 | 121.2
| 2024-11-20 04:00 | 516.8 | 0 | 7.4 | 27.6 | 1.6 | 104.1
| 2024-11-20 05:00 | 517.2 | 0 | 7.8 | 25.7 | 1.8 | 110.4
| 2024-11-20 06:00 | 517.7 | 0 | 10.8 | 21.4 | 1.3 | 263.5
| 2024-11-20 07:00 | 517.6 | 0 | 12.2 | 19.3 | 2.7 | 272.5
| 2024-11-20 08:00 | 517.5 | 0 | 13.1 | 17.4 | 4.5 | 269.8
| 2024-11-20 09:00 | 517.3 | 0 | 14.6 | 16.7 | 5.2 | 267.9
| 2024-11-20 10:00 | 517 | 0 | 14.7 | 25.6 | 6.1 | 271.9
| 2024-11-20 11:00 | 517 | 0 | 14.9 | 32.4 | 6 | 272.9
| 2024-11-20 12:00 | 516.9 | 0 | 15.1 | 32.8 | 6.2 | 271
| 2024-11-20 13:00 | 516.9 | 0 | 14.8 | 38.6 | 6.2 | 273.1
| 2024-11-20 14:00 | 517 | 0 | 14.4 | 41.8 | 5.9 | 274.1
| 2024-11-20 15:00 | 516.8 | 0 | 13.2 | 46.1 | 5.6 | 269.7
| 2024-11-20 16:00 | 516.7 | 0 | 12.6 | 52.1 | 4.8 | 267.5
| 2024-11-20 17:00 | 517.4 | 0 | 11.3 | 60 | 4 | 266.9
| 2024-11-20 18:00 | 518.1 | 0 | 10.3 | 62.6 | 1.9 | 283.2
| 2024-11-20 19:00 | 518.6 | 0 | 10 | 61.4 | 1.6 | 270.9
| 2024-11-20 20:00 | 518.9 | 0 | 9.6 | 51.1 | 2 | 272.6
| 2024-11-20 21:00 | 519.2 | 0 | 9 | 42.4 | 0.9 | 270
| 2024-11-20 22:00 | 519 | 0 | 8.7 | 46.3 | 0.5 | 206.6
| 2024-11-20 23:00 | 518.6 | 0 | 8.8 | 55.6 | 0.9 | 132
21 | 2024-11-21 | 518.2 | 0 | 8.7 | 58.4 | 0.7 | 113.4
| 2024-11-21 01:00 | 517.8 | 0 | 8.7 | 56.6 | 0.8 | 259.8
| 2024-11-21 02:00 | 517.5 | 0 | 8.2 | 55.5 | 0.8 | 223.4
| 2024-11-21 03:00 | 517.3 | 0 | 7.8 | 57.7 | 1.3 | 118.1
| 2024-11-21 04:00 | 517.2 | 0 | 7.5 | 56.9 | 0.8 | 210.8
| 2024-11-21 05:00 | 517.6 | 0 | 7.3 | 55.5 | 0.8 | 125.8
| 2024-11-21 06:00 | 518.1 | 0 | 9.9 | 48.2 | 1.1 | 271.3
| 2024-11-21 07:00 | 518 | 0 | 11.3 | 45.3 | 2.2 | 274.8
| 2024-11-21 08:00 | 517.8 | 0 | 12.4 | 38.5 | 4.7 | 269.1
| 2024-11-21 09:00 | 517.6 | 0 | 12.9 | 33.3 | 5.9 | 262.1
| 2024-11-21 10:00 | 517.6 | 0 | 13.7 | 32.6 | 6.2 | 266.6
| 2024-11-21 11:00 | 517.6 | 0 | 13.8 | 33.4 | 6.5 | 268.1
| 2024-11-21 12:00 | 517.3 | 0 | 13.9 | 35.5 | 6.8 | 266.6
| 2024-11-21 13:00 | 517.2 | 0 | 13 | 40 | 6.5 | 267.2
| 2024-11-21 14:00 | 517.1 | 0 | 13.2 | 38.4 | 6.4 | 268.4
| 2024-11-21 15:00 | 517.2 | 0 | 12.8 | 39.7 | 6 | 266.2
| 2024-11-21 16:00 | 517.4 | 0 | 11.3 | 49.5 | 4.6 | 269.5
| 2024-11-21 17:00 | 517.9 | 0 | 10.5 | 57.1 | 3 | 273.3
| 2024-11-21 18:00 | 518.4 | 0 | 10 | 60.4 | 0.9 | 287.3
| 2024-11-21 19:00 | 518.7 | 0 | 10.6 | 57.8 | 1.4 | 278.9
| 2024-11-21 20:00 | 518.9 | 0 | 9.7 | 64 | 2.6 | 269.1
| 2024-11-21 21:00 | 519 | 0 | 8.8 | 70.9 | 1.3 | 277.3
| 2024-11-21 22:00 | 518.9 | 0 | 9.5 | 65.2 | 0.8 | 301.2
| 2024-11-21 23:00 | 518.5 | 0 | 8.2 | 70.7 | 1.6 | 276.8
22 | 2024-11-22 | 518.2 | 0 | 8.4 | 67.2 | 1.2 | 231.7
| 2024-11-22 01:00 | 517.8 | 0 | 8.2 | 67.4 | 1.3 | 278.8
| 2024-11-22 02:00 | 517.6 | 0 | 7.8 | 68.5 | 0.7 | 257.9
| 2024-11-22 03:00 | 517.4 | 0 | 7.5 | 69.8 | 0.7 | 191.9
| 2024-11-22 04:00 | 517.4 | 0 | 7.4 | 67 | 1.1 | 126
| 2024-11-22 05:00 | 517.4 | 0 | 7.8 | 63.4 | 1.3 | 157
| 2024-11-22 06:00 | 517.8 | 0 | 8.6 | 62.3 | 0.9 | 269.8
| 2024-11-22 07:00 | 517.9 | 0 | 10.2 | 57.2 | 2.3 | 273.7
| 2024-11-22 08:00 | 517.7 | 0 | 12.2 | 48.1 | 2.7 | 277.6
| 2024-11-22 09:00 | 517.2 | 0 | 13.5 | 43.5 | 4.4 | 271.3
| 2024-11-22 10:00 | 516.9 | 0 | 14.3 | 39.8 | 5.2 | 263.8
| 2024-11-22 11:00 | 516.5 | 0 | 14.5 | 38.8 | 6.1 | 264.6
| 2024-11-22 12:00 | 516.5 | 0 | 13.1 | 43.5 | 5.7 | 268
| 2024-11-22 13:00 | 516.7 | 0 | 11.8 | 47.4 | 4.4 | 269.9
| 2024-11-22 14:00 | 516.7 | 0 | 11.2 | 48.6 | 3.4 | 271.3
| 2024-11-22 15:00 | 516.7 | 0 | 10.7 | 50.8 | 3 | 271.5
| 2024-11-22 16:00 | 516.8 | 0 | 10.7 | 52 | 1.8 | 277
| 2024-11-22 17:00 | 517.2 | 0 | 10.1 | 59 | 1.8 | 281
| 2024-11-22 18:00 | 517.6 | 0 | 10.6 | 55.9 | 0.8 | 284.4
| 2024-11-22 19:00 | 518 | 0 | 10.2 | 61.6 | 1.1 | 285.7
| 2024-11-22 20:00 | 518.2 | 0 | 9.9 | 64.3 | 1.1 | 243.1
| 2024-11-22 21:00 | 518.3 | 0 | 10.3 | 58.2 | 0.4 | 278.7
| 2024-11-22 22:00 | 518.2 | 0 | 9.9 | 62.8 | 0.9 | 275.2
| 2024-11-22 23:00 | 517.8 | 0 | 9.9 | 62.5 | 0.8 | 269.9
23 | 2024-11-23 | 517.4 | 0 | 9.8 | 62.7 | 1 | 282
| 2024-11-23 01:00 | 517 | 0 | 9.9 | 61.9 | 0.7 | 136.4
| 2024-11-23 02:00 | 516.7 | 0 | 10.2 | 59.3 | 1.1 | 256.5
| 2024-11-23 03:00 | 516.7 | 0 | 9.6 | 61.8 | 0.7 | 246.4
| 2024-11-23 04:00 | 516.9 | 0 | 9.8 | 54.1 | 0.5 | 143.4
| 2024-11-23 05:00 | 517.2 | 0 | 10.9 | 49.5 | 1.1 | 118.8
| 2024-11-23 06:00 | 517.5 | 0 | 10.9 | 55.2 | 1.6 | 289.9
| 2024-11-23 07:00 | 517.4 | 0 | 12.2 | 48.1 | 2.5 | 273.4
| 2024-11-23 08:00 | 517.3 | 0 | 13.5 | 41.7 | 3.9 | 270.7
| 2024-11-23 09:00 | 517.1 | 0 | 14.6 | 36.8 | 5.3 | 268.3
| 2024-11-23 10:00 | 516.9 | 0 | 15.4 | 35.1 | 6.1 | 271.3
| 2024-11-23 11:00 | 516.6 | 0 | 15.9 | 36.6 | 6.2 | 274.5
| 2024-11-23 12:00 | 516.5 | 0 | 14.8 | 40.4 | 6.1 | 269.9
| 2024-11-23 13:00 | 516.5 | 0 | 12.7 | 48.5 | 3.9 | 269.6
| 2024-11-23 14:00 | 516.5 | 0 | 12.5 | 53 | 3.5 | 271
| 2024-11-23 15:00 | 516.5 | 0 | 11.6 | 62 | 2.4 | 276.8
| 2024-11-23 16:00 | 516.6 | 0 | 11.7 | 63.5 | 2.8 | 275.2
| 2024-11-23 17:00 | 517.1 | 0 | 10.5 | 64.2 | 3.5 | 267.9
| 2024-11-23 18:00 | 517.7 | 0 | 10 | 64.3 | 2.2 | 269.9
| 2024-11-23 19:00 | 518.4 | 0 | 9.9 | 67.5 | 1.5 | 268.4
| 2024-11-23 20:00 | 518.7 | 0 | 9.4 | 72.4 | 1.4 | 270
| 2024-11-23 21:00 | 518.7 | 0 | 9.4 | 71.1 | 0.6 | 293.9
| 2024-11-23 22:00 | 518.6 | 0 | 9.6 | 71.3 | 1 | 273.2
| 2024-11-23 23:00 | 518.3 | 0 | 9.3 | 73.7 | 0.8 | 284.8
24 | 2024-11-24 | 518 | 0 | 9.2 | 73.6 | 1.2 | 269.4
| 2024-11-24 01:00 | 517.6 | 0 | 9.3 | 71.4 | 1.5 | 271.9
| 2024-11-24 02:00 | 517.4 | 0 | 8.9 | 66.8 | 1.1 | 274.8
| 2024-11-24 03:00 | 517.4 | 0 | 9.3 | 65.8 | 0.9 | 178.7
| 2024-11-24 04:00 | 517.4 | 0 | 9.3 | 63.7 | 0.7 | 263.9
| 2024-11-24 05:00 | 517.7 | 0 | 9.7 | 60.4 | 1.4 | 115.9
| 2024-11-24 06:00 | 517.7 | 0 | 11.7 | 53.2 | 1.2 | 264.5
| 2024-11-24 07:00 | 517.5 | 0 | 12.7 | 49.9 | 2.1 | 276.9
| 2024-11-24 08:00 | 517.2 | 0 | 14.8 | 42.7 | 3 | 271.9
| 2024-11-24 09:00 | 517 | 0 | 16.1 | 37.7 | 5.8 | 269.9
| 2024-11-24 10:00 | 517.1 | 0 | 16 | 37.9 | 5.9 | 273.5
| 2024-11-24 11:00 | 517 | 0 | 15.5 | 39.6 | 5.9 | 271
| 2024-11-24 12:00 | 516.7 | 0 | 14.1 | 47.4 | 4.6 | 272.3
| 2024-11-24 13:00 | 516.7 | 0 | 12.9 | 53.1 | 3.8 | 269.4
| 2024-11-24 14:00 | 516.6 | 0 | 12 | 56.8 | 3.2 | 268
| 2024-11-24 15:00 | 516.7 | 0 | 11.8 | 57.9 | 2.7 | 275.5
| 2024-11-24 16:00 | 516.9 | 0 | 11.5 | 58.9 | 2 | 282.1
| 2024-11-24 17:00 | 517.4 | 0 | 10.6 | 63.8 | 1.8 | 282.5
| 2024-11-24 18:00 | 518 | 0 | 10.4 | 65.2 | 0.4 | 63
| 2024-11-24 19:00 | 518.3 | 0 | 11.1 | 61.2 | 0.7 | 271
| 2024-11-24 20:00 | 518.7 | 0 | 10.2 | 66.4 | 2 | 274.7
| 2024-11-24 21:00 | 519 | 0 | 10 | 64 | 0.6 | 269.8
| 2024-11-24 22:00 | 519 | 0 | 10 | 61.7 | 0.5 | 271.3
| 2024-11-24 23:00 | 518.7 | 0 | 10.1 | 59.4 | 0.7 | 237.6
25 | 2024-11-25 | 518.2 | 0 | 10.1 | 61.4 | 1.1 | 118.1
| 2024-11-25 01:00 | 517.9 | 0 | 10 | 61.2 | 1 | 115.1
| 2024-11-25 02:00 | 517.9 | 0 | 9.5 | 61.9 | 1.9 | 114.6
| 2024-11-25 03:00 | 517.8 | 0 | 9.2 | 62.9 | 3 | 109.3
| 2024-11-25 04:00 | 517.9 | 0 | 9.3 | 61.3 | 3.2 | 107.3
| 2024-11-25 05:00 | 518.2 | 0 | 9.6 | 59.2 | 3 | 103.6
| 2024-11-25 06:00 | 518.3 | 0 | 12.7 | 48.9 | 1.8 | 103
| 2024-11-25 07:00 | 517.9 | 0 | 14.8 | 38.6 | 2.5 | 269.8
| 2024-11-25 08:00 | 517.5 | 0 | 15.1 | 37 | 5 | 264
| 2024-11-25 09:00 | 517.5 | 0 | 16.1 | 33.6 | 5.5 | 267.6
| 2024-11-25 10:00 | 517.3 | 0 | 17.1 | 33.9 | 6.2 | 267.9
| 2024-11-25 11:00 | 517.2 | 0 | 16.9 | 41.8 | 6.5 | 271.4
| 2024-11-25 12:00 | 517.1 | 0 | 15.6 | 51.3 | 5.8 | 270.6
| 2024-11-25 13:00 | 516.9 | 0 | 15.2 | 52.5 | 4.8 | 273.5
| 2024-11-25 14:00 | 516.8 | 0 | 13.7 | 52.2 | 4.5 | 270.2
| 2024-11-25 15:00 | 516.8 | 0 | 13 | 59.5 | 4.7 | 269.4
| 2024-11-25 16:00 | 517.2 | 0 | 12.3 | 62.5 | 3.6 | 271.8
| 2024-11-25 17:00 | 517.9 | 0 | 11.9 | 65.7 | 2.4 | 283.2
| 2024-11-25 18:00 | 518.6 | 0 | 11.1 | 70 | 1.7 | 259.6
| 2024-11-25 19:00 | 519.1 | 0 | 10.5 | 67.9 | 1.6 | 229.6
| 2024-11-25 20:00 | 519.3 | 0 | 10.4 | 56.4 | 1.4 | 126.1
| 2024-11-25 21:00 | 519.6 | 0 | 10.9 | 54.4 | 0.6 | 258.6
| 2024-11-25 22:00 | 519.3 | 0 | 11 | 51 | 1 | 160.6
| 2024-11-25 23:00 | 518.7 | 0 | 10.4 | 49.9 | 1.4 | 220.8
26 | 2024-11-26 | 518.4 | 0 | 9.8 | 51.6 | 1.5 | 130.2
| 2024-11-26 01:00 | 517.9 | 0 | 9.6 | 51.8 | 3 | 93.8
| 2024-11-26 02:00 | 517.7 | 0 | 9.7 | 53.3 | 3 | 107.1
| 2024-11-26 03:00 | 517.6 | 0 | 9.8 | 55.4 | 3.2 | 108.2
| 2024-11-26 04:00 | 517.8 | 0 | 10.1 | 55.1 | 3.3 | 110.9
| 2024-11-26 05:00 | 517.9 | 0 | 10.3 | 54.8 | 2.8 | 112.9
| 2024-11-26 06:00 | 518 | 0 | 13 | 46.7 | 2.1 | 144.4
| 2024-11-26 07:00 | 517.8 | 0 | 13.9 | 39.4 | 3.3 | 265.8
| 2024-11-26 08:00 | 517.7 | 0 | 15.1 | 28 | 4.6 | 266.1
| 2024-11-26 09:00 | 517.6 | 0 | 16.1 | 26.4 | 5.5 | 269.8
| 2024-11-26 10:00 | 517.3 | 0 | 16.5 | 27.8 | 6.4 | 271.5
| 2024-11-26 11:00 | 517 | 0 | 16.8 | 29.8 | 6.5 | 272.8
| 2024-11-26 12:00 | 516.7 | 0 | 16.5 | 33.5 | 6.2 | 273.8
| 2024-11-26 13:00 | 516.6 | 0 | 16.1 | 35.2 | 6.7 | 270
| 2024-11-26 14:00 | 516.7 | 0 | 16.1 | 40.7 | 6.2 | 269.4
| 2024-11-26 15:00 | 516.4 | 0 | 13 | 61.6 | 4.8 | 268.7
| 2024-11-26 16:00 | 516.6 | 0 | 11.9 | 69.6 | 2.3 | 279
| 2024-11-26 17:00 | 516.9 | 0 | 11.5 | 74.1 | 2.2 | 276.6
| 2024-11-26 18:00 | 517.4 | 0 | 10.8 | 75 | 0.9 | 289.6
| 2024-11-26 19:00 | 517.7 | 0 | 11 | 70.1 | 1 | 223.1
| 2024-11-26 20:00 | 517.9 | 0 | 11.2 | 64.5 | 1 | 215
| 2024-11-26 21:00 | 518 | 0 | 10.5 | 72.5 | 0.8 | 260.6
| 2024-11-26 22:00 | 517.9 | 0 | 10.7 | 65.1 | 1.2 | 130.6
| 2024-11-26 23:00 | 517.4 | 0 | 10.5 | 57.7 | 1.1 | 208.1
27 | 2024-11-27 | 517 | 0 | 9.7 | 67.1 | 0.8 | 207.3
| 2024-11-27 01:00 | 516.6 | 0 | 9.5 | 62.7 | 0.9 | 125.9
| 2024-11-27 02:00 | 516.3 | 0 | 10 | 58.2 | 2 | 116.9
| 2024-11-27 03:00 | 516.2 | 0 | 10.3 | 56.4 | 1.5 | 116.7
| 2024-11-27 04:00 | 516.5 | 0 | 9.5 | 59.7 | 1 | 131.7
| 2024-11-27 05:00 | 516.9 | 0 | 9.6 | 58.8 | 0.8 | 119.6
| 2024-11-27 06:00 | 517.1 | 0 | 12.3 | 50.7 | 0.7 | 80.7
| 2024-11-27 07:00 | 516.8 | 0 | 14.4 | 44.8 | 2.4 | 274
| 2024-11-27 08:00 | 516.7 | 0 | 14.6 | 42 | 4.1 | 270.1
| 2024-11-27 09:00 | 516.6 | 0 | 16 | 36.5 | 5.4 | 267.1
| 2024-11-27 10:00 | 516.5 | 0 | 15.9 | 42.3 | 6.2 | 269.6
| 2024-11-27 11:00 | 516.4 | 0 | 15.9 | 41.3 | 6.4 | 271.3
| 2024-11-27 12:00 | 516.1 | 0 | 15.5 | 45 | 6.3 | 271.3
| 2024-11-27 13:00 | 516.2 | 0 | 14.5 | 51.5 | 6.4 | 270.3
| 2024-11-27 14:00 | 515.9 | 0 | 13.5 | 57.3 | 5.6 | 270.1
| 2024-11-27 15:00 | 515.8 | 0 | 11.9 | 68.1 | 4.4 | 269.7
| 2024-11-27 16:00 | 516.1 | 0 | 10.5 | 76.7 | 3.1 | 273.6
| 2024-11-27 17:00 | 516.5 | 0 | 9.9 | 80.8 | 2 | 281.6
| 2024-11-27 18:00 | 516.8 | 0 | 10.2 | 79.3 | 1.5 | 268.9
| 2024-11-27 19:00 | 517.4 | 0 | 9.8 | 81 | 1.2 | 280.1
| 2024-11-27 20:00 | 517.7 | 0 | 10 | 78.8 | 1 | 277.9
| 2024-11-27 21:00 | 517.6 | 0 | 9.2 | 77.7 | 1.8 | 275.3
| 2024-11-27 22:00 | 517.8 | 0 | 8.6 | 78.7 | 1 | 150.3
| 2024-11-27 23:00 | 517.3 | 0 | 9.6 | 73.3 | 1.3 | 124.8
28 | 2024-11-28 | 516.8 | 0 | 9.2 | 73.9 | 1.1 | 272.2
| 2024-11-28 01:00 | 516.6 | 0 | 9.1 | 74.5 | 1.9 | 116.3
| 2024-11-28 02:00 | 516.3 | 0 | 9.8 | 71.4 | 1 | 161.2
| 2024-11-28 03:00 | 516.2 | 0 | 9.3 | 72.9 | 0.9 | 224.7
| 2024-11-28 04:00 | 516.3 | 0 | 9.2 | 72.7 | 0.9 | 139.1
| 2024-11-28 05:00 | 516.5 | 0 | 9.3 | 72 | 0.8 | 184.9
| 2024-11-28 06:00 | 516.8 | 0 | 11.5 | 63.8 | 1 | 271.6
| 2024-11-28 07:00 | 516.6 | 0 | 13 | 58.3 | 2.1 | 277.1
| 2024-11-28 08:00 | 516.5 | 0 | 14.7 | 50 | 3.6 | 270.3
| 2024-11-28 09:00 | 516.4 | 0 | 15.5 | 45.4 | 5.7 | 271.6
| 2024-11-28 10:00 | 516.4 | 0 | 16.3 | 45.6 | 5.9 | 271.6
| 2024-11-28 11:00 | 516.5 | 0 | 16.8 | 46.5 | 6.4 | 272
| 2024-11-28 12:00 | 516.3 | 0 | 16.7 | 48.6 | 6.7 | 271.7
| 2024-11-28 13:00 | 516.2 | 0 | 15.6 | 55.7 | 6.4 | 270
| 2024-11-28 14:00 | 515.8 | 0 | 13.7 | 66.5 | 4.2 | 271.2
| 2024-11-28 15:00 | 515.8 | 0 | 13.7 | 67.4 | 3.7 | 270.2
| 2024-11-28 16:00 | 515.9 | 0 | 13.2 | 70.5 | 2.7 | 277.5
| 2024-11-28 17:00 | 516.3 | 0 | 12.2 | 76.1 | 1.9 | 281.1
| 2024-11-28 18:00 | 516.8 | 0 | 11.6 | 78.9 | 1 | 282.3
| 2024-11-28 19:00 | 517.4 | 0 | 12 | 76 | 1 | 245.1
| 2024-11-28 20:00 | 517.7 | 0 | 11.2 | 79.2 | 1.3 | 276.3
| 2024-11-28 21:00 | 517.9 | 0 | 10.4 | 82.4 | 0.8 | 153.9
| 2024-11-28 22:00 | 518 | 0 | 10.4 | 80.5 | 0.9 | 178.9
| 2024-11-28 23:00 | 517.8 | 0 | 10.7 | 78.3 | 1.1 | 133.4
29 | 2024-11-29 | 517.4 | 0 | 10.6 | 77.6 | 0.8 | 240
| 2024-11-29 01:00 | 516.9 | 0 | 10.5 | 76.8 | 0.7 | 130.7
| 2024-11-29 02:00 | 516.6 | 0 | 10.4 | 73.4 | 0.5 | 124.6
| 2024-11-29 03:00 | 516.4 | 0 | 10.5 | 70.2 | 0.5 | 209.8
| 2024-11-29 04:00 | 516.6 | 0 | 9.6 | 75 | 0.7 | 237.1
| 2024-11-29 05:00 | 517 | 0 | 9.6 | 69.8 | 1.2 | 131.8
| 2024-11-29 06:00 | 517.1 | 0 | 12.7 | 55.8 | 1.3 | 269.6
| 2024-11-29 07:00 | 517.1 | 0 | 12.9 | 63.5 | 2 | 288.6
| 2024-11-29 08:00 | 517 | 0 | 14.7 | 54.9 | 3.2 | 276.5
| 2024-11-29 09:00 | 517 | 0 | 15.3 | 46.1 | 5.8 | 269.9
| 2024-11-29 10:00 | 516.8 | 0 | 15.9 | 44.1 | 6.2 | 269.9
| 2024-11-29 11:00 | 516.6 | 0 | 15.4 | 49.9 | 5.7 | 268.7
| 2024-11-29 12:00 | 516.9 | 0 | 13.2 | 63.7 | 3.3 | 270.1
| 2024-11-29 13:00 | 516.9 | 0 | 13 | 67.3 | 2.2 | 277.5
| 2024-11-29 14:00 | 516.6 | 0 | 13.4 | 63.3 | 2.2 | 268.4
| 2024-11-29 15:00 | 516.4 | 0 | 12.9 | 67.2 | 3 | 275.9
| 2024-11-29 16:00 | 516.5 | 0 | 13.2 | 63.9 | 2.7 | 273.4
| 2024-11-29 17:00 | 516.9 | 0 | 12.4 | 65.9 | 1.1 | 282.5
| 2024-11-29 18:00 | 517.3 | 0 | 12.2 | 65.3 | 1.7 | 278.5
| 2024-11-29 19:00 | 518 | 0 | 11.6 | 67.4 | 1.1 | 268.8
| 2024-11-29 20:00 | 518.3 | 0 | 11.2 | 69.4 | 0.7 | 213.6
| 2024-11-29 21:00 | 518.6 | 0 | 10.5 | 73 | 1.1 | 128.6
| 2024-11-29 22:00 | 518.5 | 0 | 10.7 | 70.3 | 1 | 223.2
| 2024-11-29 23:00 | 518.2 | 0 | 10.3 | 71.5 | 1.1 | 135.1
30 | 2024-11-30 | 517.8 | 0 | 10 | 72.3 | 1.3 | 156
| 2024-11-30 01:00 | 517.5 | 0 | 9.3 | 75 | 0.9 | 147.2
| 2024-11-30 02:00 | 517.3 | 0 | 9 | 76.1 | 1.4 | 137.1
| 2024-11-30 03:00 | 517.1 | 0 | 9.1 | 74.5 | 1.4 | 118.1
| 2024-11-30 04:00 | 517.3 | 0 | 9.5 | 73.4 | 0.5 | 195.6
| 2024-11-30 05:00 | 517.7 | 0 | 9.5 | 74.3 | 1.3 | 115.2
| 2024-11-30 06:00 | 517.9 | 0 | 11.2 | 68.2 | 1 | 263.8
| 2024-11-30 07:00 | 517.9 | 0 | 12.2 | 63.7 | 2 | 282
| 2024-11-30 08:00 | 517.6 | 0 | 13.9 | 56.8 | 3.5 | 273.3
| 2024-11-30 09:00 | 517.4 | 0 | 13.8 | 56.2 | 5.1 | 268
| 2024-11-30 10:00 | 517.4 | 0 | 13.8 | 54.4 | 3.6 | 273.6
| 2024-11-30 11:00 | 517 | 0 | 15.5 | 49 | 6.2 | 270
| 2024-11-30 12:00 | 516.9 | 0 | 16.1 | 49.2 | 5.9 | 275.3
| 2024-11-30 13:00 | 516.8 | 0 | 14.9 | 54.7 | 4.7 | 275.4
| 2024-11-30 14:00 | 516.6 | 0 | 14.4 | 56.9 | 5.3 | 271.6
| 2024-11-30 15:00 | 516.7 | 0 | 13.4 | 61.9 | 4.3 | 272.4
| 2024-11-30 16:00 | 516.7 | 0 | 12.6 | 66.1 | 3 | 273
| 2024-11-30 17:00 | 517.2 | 0 | 11.4 | 73.1 | 1.9 | 278.1
| 2024-11-30 18:00 | 517.6 | 0 | 11.4 | 72.5 | 0.9 | 273.7
| 2024-11-30 19:00 | 518.1 | 0 | 11.2 | 73.1 | 1.2 | 271.8
| 2024-11-30 20:00 | 518.4 | 0 | 10.5 | 75.4 | 1 | 271.7
| 2024-11-30 21:00 | 518.5 | 0 | 10.5 | 74.3 | 1.1 | 266.9
| 2024-11-30 22:00 | 518.5 | 0 | 9.2 | 83.6 | 1 | 268.8
| 2024-11-30 23:00 | 518.2 | 0 | 9.2 | 81.1 | 0.6 | 252.2
| MÍNIMO | 515.8 | 0 | 7.2 | 13.9 | 0.4 | -
| MÁXIMO | 519.6 | 0 | 17.1 | 83.6 | 6.8 | -
| PROMEDIO* | 517.3751 | 0 | 11.5886 | 51.2418 | 2.7941 | -
| CA | : Calibracion de equipo |  | MA: | Mantenimiento de equipo
| * | : Precipitacion acumuluda

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)