## 3.1 PM10_CA_TAL_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en julio 2025
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | Alto Tala (CA-TAL-02) | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0005-7-2025-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20147
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 73.57 | 66.1 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 43.72 | 66.25 | 65.67 | 38.88 | 42.58 | 22.73 | 41.96 | 39.79 | 36.7 | 24.41
1:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 67.75 | 48.92 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 46.03 | 74.47 | 57.39 | 38.25 | 29.69 | 20.92 | 29.65 | 42.82 | 42.02 | 20.55
2:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 87.47 | 86.52 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 37.58 | 66.17 | 40.65 | 39.7 | 26.32 | 12.36 | 20.88 | 36.38 | 29.19 | 23.7
3:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 100.38 | 54.12 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 35.26 | 76.92 | 37.36 | 48.33 | 16.36 | 11.36 | 51.03 | 42.91 | 37.21 | 33.28
4:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 126.88 | 85.42 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 40.12 | 93.24 | 68.38 | 41.77 | 30.86 | 7.13 | 39.37 | 40.23 | 40.33 | 31.88
5:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 170.52 | 66.88 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 48.12 | 88.47 | 59.88 | 48.81 | 16.48 | 21.82 | 60.41 | 14.67 | 29.61 | 33.9
6:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 147.71 | 56.82 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 29.68 | 98.38 | 54.34 | 29.41 | 24.61 | 18.48 | 42.51 | 23.4 | 33.05 | 28.3
7:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 57.45 | 28.62 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 61.02 | 85.81 | 36.98 | 30.22 | 19.18 | 24.62 | 43.9 | 29.06 | 15.62 | 17.93
8:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 26.16 | 12.33 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 20.24 | 51.75 | 32.75 | 18.01 | 29.22 | 9.61 | 25.52 | 27.38 | 20.68 | 16.65
9:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 27.35 | IE | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 19.92 | 28.79 | 37.88 | 31.3 | 26.13 | 9 | 21.68 | 30.33 | 21.09 | 8.39
10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 24.63 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 47.77 | 47.33 | 28.02 | 32.58 | 36.62 | 18.39 | 16.31 | 19.92 | 23.08 | 9.69
11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 26.34 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 14.63 | 17.22 | 38.24 | 21.88 | 37.13 | 39.9 | 21.73 | 27.98 | 16.16 | 21.44 | 13.97
12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 26.48 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 14.25 | 27.98 | 30.84 | 26.57 | 31.3 | 47.5 | 16.25 | 18.07 | 17.73 | 22.92 | 24.02
13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 39 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 21.82 | 46.15 | 37.62 | 32.99 | 40.26 | MA | 15.12 | 27.67 | 21.68 | 26.98 | 31.82
14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 47.03 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 36.32 | 65.43 | 37.86 | 41.64 | 46.88 | VF | 16.01 | 35.7 | 19.93 | 28.64 | 18.92
15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | MA | 37.72 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 36.57 | 47.34 | 34.38 | 62.75 | 36.74 | 34.47 | 12.42 | 23.42 | 13.96 | 30.68 | 15.73
16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | VF | 29.03 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 37.53 | 28.6 | 37.77 | 53.06 | 41.59 | 28.84 | 15.78 | 23.42 | 20.48 | 27.46 | 22.72
17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 25.7 | 22.26 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 21.2 | 27.81 | 37.08 | 64.27 | 54.73 | 29.19 | 17.52 | 22.91 | 39.15 | 31.62 | 25.93
18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 33.95 | 80.34 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 12.13 | 94.01 | 59.23 | 62.14 | 22.06 | 43.33 | 20.92 | 48.52 | 30.93 | 11.25 | 14.94
19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 59.17 | 95.39 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 82.82 | 190.02 | 122.31 | 66.62 | 48.98 | 73.8 | 50.71 | 101.97 | 42.39 | 9.46 | 11.34
20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 134.72 | 60.76 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 69.62 | 103.91 | 70.36 | 91.66 | 40.77 | 18.11 | 50.38 | 71.19 | 66.58 | 31.59 | 6.92
21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 78.79 | 106.92 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 58.94 | 112.75 | 51.32 | 69.17 | 46.45 | 6.92 | 58.45 | 48.92 | 82.75 | 36.71 | 20.16
22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 90.62 | 77.08 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 51.99 | 78.11 | 83.44 | 51.31 | 40.98 | 18.12 | 36.91 | 89.76 | 35.66 | 26.52 | 21.08
23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 100.88 | 62.52 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 69.54 | 46.87 | 83.03 | 45.45 | 32.88 | 11.43 | 67.14 | 75.31 | 50.32 | 27.76 | 27.06
Promedio de PM₁₀ en 24 h | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ID | 67.5 | ID | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | ID | 54.8 | 62.5 | 50.4 | 38.3 | 29.5 | 24 | 42 | 33.5 | 27.6 | 21
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
| SE: | Sin equipo |  | MA: | Mantenimiento preventivo |  |  |  | VF: | Verificacion operacional |  |  | ID: | Insuficiencia de datos |  |  | IE: | Interrupcion electrica

## 3.2 PM25_CA_TAL_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias y 24 horas de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en julio 2025
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | Alto Tala (CA-TAL-02) | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0005-7-2025-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20147
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 9.3 | 8.54 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.53 | 8.57 | 8.21 | 5.88 | 6.7 | 4.76 | 7.63 | 6.31 | 7.15 | 4.53
1:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 7.92 | 6.53 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.13 | 8 | 7.33 | 6.01 | 6.13 | 4.77 | 5.58 | 6.74 | 7.89 | 3.38
2:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 8.98 | 9 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 3.3 | 6.87 | 5.8 | 5.91 | 5.61 | 3.56 | 4.38 | 6.84 | 5.88 | 3.5
3:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 9.49 | 6.51 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 3.08 | 7.48 | 5.28 | 6.42 | 4.22 | 3.19 | 7.98 | 6.84 | 6.28 | 3.93
4:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 10.37 | 8.75 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.02 | 8.16 | 7.8 | 5.95 | 6.32 | 2.8 | 5.71 | 6.97 | 6.38 | 3.75
5:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 12.83 | 8.15 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.9 | 7.8 | 7.37 | 6.2 | 4.5 | 5.39 | 6.83 | 4.32 | 5.38 | 4.23
6:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 11.38 | 12.4 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 2.73 | 7.47 | 6.61 | 4.52 | 5.36 | 4.81 | 5.64 | 5.12 | 5.6 | 3.95
7:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 5.49 | 3.64 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 5.03 | 7.12 | 4.82 | 5.04 | 4.33 | 4.78 | 5.07 | 5.84 | 3.95 | 2.82
8:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 3.41 | 2.54 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 2.25 | 4.9 | 4.88 | 3.54 | 5.27 | 2.9 | 3.99 | 5.63 | 3.86 | 2.23
9:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 3.66 | IE | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 2.22 | 3.05 | 5.16 | 4.17 | 4.79 | 2.46 | 3.31 | 5.32 | 3.35 | 1.61
10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 3.96 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.33 | 5.03 | 4.15 | 4.71 | 5.27 | 3.04 | 2.94 | 4.19 | 3.62 | 2.24
11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 4.65 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.68 | 2.04 | 4.38 | 3.93 | 5.32 | 5.93 | 3.48 | 4.28 | 3.75 | 4.19 | 3.01
12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 4.47 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 2.12 | 4.22 | 3.98 | 5.08 | 5.23 | 6.73 | 3.3 | 3.96 | 3.8 | 4.88 | 3.08
13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 6.26 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 2.76 | 6.14 | 6.33 | 5.26 | 6.61 | MA | 3.08 | 4.79 | 4.24 | 5.15 | 3.55
14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 6.65 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.42 | 8.03 | 6 | 6.24 | 7.18 | VF | 3.31 | 5.28 | 4.68 | 8.64 | 2.58
15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | MA | 6 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.12 | 5.82 | 5.78 | 7.82 | 5.63 | 4.36 | 2.75 | 4.34 | 3.12 | 4.98 | 2.42
16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | VF | 5.3 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 3.45 | 3.61 | 6.05 | 7.47 | 5.96 | 4.07 | 3.17 | 3.88 | 3.88 | 5.05 | 4.1
17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 5.22 | 4.92 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 2.65 | 3.75 | 5.71 | 8.12 | 6.94 | 3.62 | 3.28 | 4.15 | 5.56 | 5.88 | 3.82
18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 6.05 | 10.19 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 1.87 | 20.82 | 7.98 | 8.25 | 4.53 | 6.13 | 3.62 | 7.39 | 5 | 3.02 | 2.81
19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 9.16 | 11.92 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 9.51 | 40.63 | 14.47 | 8.32 | 7.23 | 9.55 | 7.78 | 13.44 | 6.3 | 2.35 | 2.25
20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 15.79 | 8.51 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 7.33 | 16.88 | 8.49 | 11.05 | 6.36 | 3.72 | 6.93 | 10.72 | 9.22 | 5.35 | 1.73
21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 9.65 | 10.76 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 5.98 | 15.09 | 6.72 | 9.93 | 7.26 | 2.42 | 9.05 | 7.28 | 9.08 | 5.81 | 3.58
22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 10.08 | 8.79 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 4.9 | 8.84 | 9.78 | 7.84 | 6.58 | 3.34 | 6.6 | 13.26 | 5.15 | 4.5 | 4.27
23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 12.38 | 7.53 | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | 6.13 | 6.01 | 9.72 | 7.04 | 6.06 | 2.8 | 10.7 | 10.47 | 8.44 | 4.68 | 4.28
Promedio de PM2,5 en 24 h | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ID | 7.6 | ID | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | ID | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 3.2
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
| SE: | Sin equipo |  | MA: | Mantenimiento preventivo |  |  |  | VF: | Verificacion operacional |  |  | ID: | Insuficiencia de datos |  |  | IE: | Interrupcion electrica

## 3.3 MET_CA_TAL_01
Tabla 3.3. Datos horarios Meteorológicos
TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en julio 2025
ESTACIÓN DE MONITOREO: | Alto Tala (CA-TAL-02) |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0005-7-2025-417
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
MODELO: | DNB105.2, DQA251, DMA975, DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21005924/21020360, 2140131/3000827, 21020253, 21020280
FECHA Y HORA | Presión atmosférica (mmHg) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
2025-07-11 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2025-07-11 18:00 | 507.6 | 0 | 8.9 | 17.9 | 0.9 | 17.7
2025-07-11 19:00 | 507.8 | 0 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 43.6
2025-07-11 20:00 | 507.9 | 0 | 8.7 | 13.9 | 2.6 | 98.8
2025-07-11 21:00 | 508 | 0 | 8.6 | 10.7 | 1 | 145.2
2025-07-11 22:00 | 507.9 | 0 | 8.1 | 12 | 0.5 | 166.4
2025-07-11 23:00 | 507.8 | 0 | 7.9 | 10.5 | 1.4 | 116.7
2025-07-12 | 507.6 | 0 | 8.2 | 9.5 | 2.2 | 104.3
2025-07-12 01:00 | 507.2 | 0 | 8.5 | 9.9 | 2.1 | 115.5
2025-07-12 02:00 | 507.1 | 0 | 8 | 9.3 | 2.9 | 96.9
2025-07-12 03:00 | 507.1 | 0 | 8.3 | 8.1 | 3.2 | 112.6
2025-07-12 04:00 | 507 | 0 | 8.4 | 7.7 | 3.5 | 105.3
2025-07-12 05:00 | 507 | 0 | 8.3 | 7.7 | 3.8 | 108.8
2025-07-12 06:00 | 507.4 | 0 | 8.7 | 7.1 | 3.8 | 105.2
2025-07-12 07:00 | 507.7 | 0 | 10.8 | 5.9 | 4.1 | 99.8
2025-07-12 08:00 | 508.3 | 0 | 14.3 | 5.4 | 2.4 | 46.3
2025-07-12 09:00 | 508.2 | 0 | 14.7 | 7.8 | 2 | 306.4
2025-07-12 10:00 | 508.1 | 0 | 15.6 | 8.8 | 2.1 | 283.8
2025-07-12 11:00 | 507.8 | 0 | 16.6 | 10.9 | 2.1 | 287.8
2025-07-12 12:00 | 507.5 | 0 | 17.1 | 12.4 | 2.7 | 281.9
2025-07-12 13:00 | 507.3 | 0 | 15.7 | 16 | 5.4 | 295.5
2025-07-12 14:00 | 507.4 | 0 | 15.1 | 16.8 | 4.3 | 293.5
2025-07-12 15:00 | 507.4 | 0 | 14.1 | 18.1 | 3.6 | 296.2
2025-07-12 16:00 | 507.7 | 0 | 12.4 | 20.1 | 2.6 | 326.3
2025-07-12 17:00 | 508.2 | 0 | 10.1 | 18.1 | 1.6 | 35.2
2025-07-12 18:00 | 508.2 | 0 | 9.4 | 17 | 1.4 | 86.4
2025-07-12 19:00 | 508.2 | 0 | 9 | 18.2 | 2.1 | 89.4
2025-07-12 20:00 | 508.3 | 0 | 9.1 | 13.9 | 2.2 | 100.9
2025-07-12 21:00 | 508.4 | 0 | 8.8 | 12.8 | 1.6 | 109.2
2025-07-12 22:00 | 508.4 | 0 | 8.6 | 11.3 | 1.6 | 92.1
2025-07-12 23:00 | 508.2 | 0 | 8.6 | 10 | 2.1 | 115.8
2025-07-13 | 508.1 | 0 | 8.3 | 9.9 | 2.3 | 111.6
2025-07-13 01:00 | 507.9 | 0 | 8.1 | 9.8 | 2 | 97
2025-07-13 02:00 | 507.7 | 0 | 7.8 | 9.7 | 3.7 | 88.9
2025-07-13 03:00 | 507.6 | 0 | 8.4 | 8.6 | 5.1 | 88.6
2025-07-13 04:00 | 507.5 | 0 | 8.6 | 7.9 | 5.2 | 88.2
2025-07-13 05:00 | 507.6 | 0 | 8.7 | 7.2 | 5.4 | 87.2
2025-07-13 06:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
2025-07-13 07:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
2025-07-13 08:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
2025-07-13 09:00 | IE | IE | IE | IE | IE | IE
2025-07-13 10:00 | 508.4 | 0 | 16.8 | 6.8 | 3.9 | 291.9
2025-07-13 11:00 | 508 | 0 | 17.4 | 8.3 | 4.7 | 292.1
2025-07-13 12:00 | 507.6 | 0 | 17.4 | 10.6 | 5.6 | 292.6
2025-07-13 13:00 | 507.5 | 0 | 16.8 | 14.2 | 5.7 | 291.2
2025-07-13 14:00 | 507.4 | 0 | 16.1 | 15.2 | 4.5 | 295.7
2025-07-13 15:00 | 507.5 | 0 | 15.1 | 16.8 | 5 | 296.4
2025-07-13 16:00 | 507.8 | 0 | 13.8 | 19.2 | 2.4 | 304.3
2025-07-13 17:00 | 508.2 | 0 | 11.1 | 20.6 | 0.6 | 322.3
2025-07-13 18:00 | 508.4 | 0 | 10.8 | 18 | 1.5 | 60.5
2025-07-13 19:00 | 508.5 | 0 | 10.1 | 17.4 | 3.3 | 82.3
2025-07-13 20:00 | 508.7 | 0 | 9.8 | 14.2 | 3.1 | 81.7
2025-07-13 21:00 | 508.7 | 0 | 9.4 | 11.7 | 3.4 | 90.9
2025-07-13 22:00 | 508.6 | 0 | 9.6 | 8.9 | 3 | 87.4
2025-07-13 23:00 | 508.6 | 0 | 9.1 | 9.5 | 3.3 | 84.7
2025-07-14 | 508.4 | 0 | 8.7 | 9.1 | 3.6 | 93.2
2025-07-14 01:00 | 508.2 | 0 | 8.7 | 8.3 | 4.2 | 87.2
2025-07-14 02:00 | 508 | 0 | 8.6 | 7.8 | 4 | 92.1
2025-07-14 03:00 | 507.8 | 0 | 9.2 | 6.7 | 4.9 | 85.7
2025-07-14 04:00 | 507.9 | 0 | 9.3 | 6.6 | 4.6 | 88.4
2025-07-14 05:00 | 507.9 | 0 | 9.2 | 7.1 | 4.7 | 86.6
2025-07-14 06:00 | 508.1 | 0 | 9.3 | 7.9 | 4.6 | 89.8
2025-07-14 07:00 | 508.4 | 0 | 11.3 | 6.9 | 3.2 | 98.9
2025-07-14 08:00 | 508.9 | 0 | 15 | 6.3 | 1.8 | 281.6
2025-07-14 09:00 | 508.8 | 0 | 15.5 | 7.1 | 3.4 | 297.5
2025-07-14 10:00 | 508.5 | 0 | 17.3 | 6.1 | 2.4 | 279.4
2025-07-14 11:00 | 508.2 | 0 | 17.6 | 6.8 | 4.9 | 292.3
2025-07-14 12:00 | 508 | 0 | 17.1 | 9.6 | 5.8 | 296.8
2025-07-14 13:00 | 507.6 | 0 | 16.8 | 12.2 | 5.2 | 291.1
2025-07-14 14:00 | 507.3 | 0 | 16.2 | 13.1 | 5.3 | 300.3
2025-07-14 15:00 | 507.4 | 0 | 15 | 14.7 | 4.7 | 301.2
2025-07-14 16:00 | 507.6 | 0 | 14 | 18.7 | 4 | 305.6
2025-07-14 17:00 | 508.1 | 0 | 10.5 | 22.7 | 1.1 | 320.4
2025-07-14 18:00 | 508.3 | 0 | 10.1 | 21.3 | 1.9 | 94
2025-07-14 19:00 | 508.3 | 0 | 10.4 | 19 | 4.3 | 81.6
2025-07-14 20:00 | 508.4 | 0 | 10.5 | 15.5 | 4.6 | 85.9
2025-07-14 21:00 | 508.5 | 0 | 10 | 13.4 | 3.2 | 96.7
2025-07-14 22:00 | 508.4 | 0 | 9.5 | 11.9 | 3.7 | 91
2025-07-14 23:00 | 508.2 | 0 | 9.3 | 10.3 | 3.9 | 87.4
2025-07-15 | 508 | 0 | 9.3 | 9.2 | 3.9 | 82.9
2025-07-15 01:00 | 507.7 | 0 | 9.6 | 9 | 3.8 | 93.1
2025-07-15 02:00 | 507.4 | 0 | 9.6 | 9.2 | 4.2 | 102.8
2025-07-15 03:00 | 507.2 | 0 | 9.9 | 8.8 | 4.7 | 107
2025-07-15 04:00 | 507.2 | 0 | 9.9 | 8 | 4.7 | 106.5
2025-07-15 05:00 | 507.3 | 0 | 10 | 8 | 6.1 | 94.8
2025-07-15 06:00 | 507.5 | 0 | 10.2 | 8.7 | 5.4 | 96.7
2025-07-15 07:00 | 507.8 | 0 | 11.2 | 9.4 | 4.3 | 112.3
2025-07-15 08:00 | 508.3 | 0 | 14 | 7.9 | 1.9 | 152.3
2025-07-15 09:00 | 508 | 0 | 16.3 | 7.1 | 2.1 | 303.3
2025-07-15 10:00 | 507.7 | 0 | 17.6 | 6.6 | 2.2 | 277.6
2025-07-15 11:00 | 507.3 | 0 | 18 | 7.5 | 5.3 | 293.7
2025-07-15 12:00 | 507 | 0 | 17.7 | 7.9 | 5.7 | 293.4
2025-07-15 13:00 | 506.6 | 0 | 17.6 | 10.9 | 4.8 | 288.6
2025-07-15 14:00 | 506.3 | 0 | 16.4 | 13.3 | 5 | 291.7
2025-07-15 15:00 | 506.1 | 0 | 15.9 | 15.5 | 4.3 | 297.9
2025-07-15 16:00 | 506.3 | 0 | 13.5 | 20.3 | 2 | 297.8
2025-07-15 17:00 | 506.6 | 0 | 10.5 | 23.2 | 0.9 | 164.3
2025-07-15 18:00 | 506.6 | 0 | 10.1 | 22.5 | 0.8 | 190.7
2025-07-15 19:00 | 506.8 | 0 | 9.8 | 21.4 | 0.9 | 0.2
2025-07-15 20:00 | 507.1 | 0 | 9.9 | 20 | 1.5 | 83.6
2025-07-15 21:00 | 507.1 | 0 | 10 | 17.7 | 3.2 | 87.9
2025-07-15 22:00 | 507.1 | 0 | 9.5 | 15.6 | 3.7 | 77.3
2025-07-15 23:00 | 507 | 0 | 9.1 | 15.6 | 3.5 | 74
2025-07-16 | 506.8 | 0 | 9.2 | 14.3 | 4.4 | 92.3
2025-07-16 01:00 | 506.4 | 0 | 9.3 | 13 | 5.1 | 88.2
2025-07-16 02:00 | 506.1 | 0 | 9.2 | 12.7 | 4.6 | 96.1
2025-07-16 03:00 | 506.2 | 0 | 8.3 | 13.4 | 2.2 | 60.4
2025-07-16 04:00 | 506.3 | 0 | 8.3 | 13.9 | 2.9 | 84.9
2025-07-16 05:00 | 506.4 | 0 | 8.2 | 14.6 | 4.3 | 103
2025-07-16 06:00 | 506.4 | 0 | 8.4 | 14.6 | 4.3 | 102
2025-07-16 07:00 | 506.7 | 0 | 10.6 | 13.5 | 2.8 | 103.5
2025-07-16 08:00 | 507.3 | 0 | 13.6 | 12 | 1.8 | 288.8
2025-07-16 09:00 | 507.2 | 0 | 15.1 | 10.6 | 3.1 | 285
2025-07-16 10:00 | 506.9 | 0 | 16.4 | 9.9 | 2.8 | 262.5
2025-07-16 11:00 | 506.7 | 0 | 16.8 | 10 | 3.6 | 279.4
2025-07-16 12:00 | 506.5 | 0 | 17 | 9.9 | 3 | 275.3
2025-07-16 13:00 | 505.9 | 0 | 16.7 | 9.8 | 2.3 | 253.4
2025-07-16 14:00 | 505.6 | 0 | 16.3 | 11.9 | 2.5 | 268.7
2025-07-16 15:00 | 505.5 | 0 | 15.6 | 12.9 | 2.2 | 276.6
2025-07-16 16:00 | 505.7 | 0 | 13.8 | 13.1 | 3 | 319.4
2025-07-16 17:00 | 506.1 | 0 | 11 | 11.7 | 1.4 | 353.9
2025-07-16 18:00 | 506.3 | 0 | 9.8 | 12.2 | 1.4 | 76.2
2025-07-16 19:00 | 506.4 | 0 | 9.5 | 13.5 | 0.9 | 82.5
2025-07-16 20:00 | 506.6 | 0 | 9.5 | 14.3 | 2.5 | 80.8
2025-07-16 21:00 | 506.7 | 0 | 8.9 | 16.8 | 3.6 | 97
2025-07-16 22:00 | 506.7 | 0 | 8.7 | 17.4 | 4.5 | 88.8
2025-07-16 23:00 | 506.7 | 0 | 8.9 | 17 | 3.7 | 89.9
2025-07-17 | 506.6 | 0 | 8.7 | 17.9 | 4.7 | 87.7
2025-07-17 01:00 | 506.3 | 0 | 8.7 | 19.1 | 3.9 | 91.6
2025-07-17 02:00 | 506 | 0 | 8.8 | 19.4 | 3.4 | 91.6
2025-07-17 03:00 | 505.9 | 0 | 8.8 | 19.3 | 3.8 | 101.1
2025-07-17 04:00 | 505.9 | 0 | 8.7 | 19.4 | 4.1 | 99.8
2025-07-17 05:00 | 506.1 | 0 | 8.6 | 19.2 | 4.4 | 102.1
2025-07-17 06:00 | 506.3 | 0 | 8.7 | 18 | 3.9 | 107
2025-07-17 07:00 | 506.6 | 0 | 10.5 | 15.3 | 3.5 | 94.7
2025-07-17 08:00 | 507 | 0 | 14.5 | 12.9 | 2 | 21.7
2025-07-17 09:00 | 506.7 | 0 | 16.1 | 12.7 | 2.4 | 267.9
2025-07-17 10:00 | 506.6 | 0 | 16.3 | 12.2 | 3.9 | 281.8
2025-07-17 11:00 | 506.4 | 0 | 17.4 | 11.4 | 4.2 | 284.9
2025-07-17 12:00 | 506 | 0 | 17.8 | 11.2 | 3.6 | 275.8
2025-07-17 13:00 | 505.7 | 0 | 17.2 | 11.8 | 4 | 275.1
2025-07-17 14:00 | 505.6 | 0 | 16.8 | 12 | 4.7 | 276.2
2025-07-17 15:00 | 505.6 | 0 | 15.8 | 12.5 | 4.8 | 295.5
2025-07-17 16:00 | 505.9 | 0 | 14 | 13.6 | 3.6 | 300
2025-07-17 17:00 | 506.4 | 0 | 11 | 14.9 | 1.6 | 352.9
2025-07-17 18:00 | 506.8 | 0 | 10.1 | 15.7 | 1.4 | 74
2025-07-17 19:00 | 506.8 | 0 | 9.8 | 16.4 | 2.4 | 88.3
2025-07-17 20:00 | 507 | 0 | 10.2 | 16.1 | 1.9 | 84.4
2025-07-17 21:00 | 507.1 | 0 | 10.2 | 16.1 | 1.9 | 62.1
2025-07-17 22:00 | 507.1 | 0 | 9.9 | 18.4 | 2.8 | 82.2
2025-07-17 23:00 | 507.2 | 0 | 9.6 | 20.8 | 1.9 | 98.7
2025-07-18 | 507 | 0 | 9.5 | 21.7 | 2.7 | 90.9
2025-07-18 01:00 | 506.6 | 0 | 9.7 | 21.5 | 3.8 | 104.7
2025-07-18 02:00 | 506.4 | 0 | 9.8 | 21.5 | 4 | 96.4
2025-07-18 03:00 | 506.3 | 0 | 9.7 | 22 | 3.8 | 99.4
2025-07-18 04:00 | 506.4 | 0 | 9.5 | 22.1 | 4.3 | 106.7
2025-07-18 05:00 | 506.6 | 0 | 9.3 | 21.9 | 4.1 | 105.6
2025-07-18 06:00 | 506.8 | 0 | 9.3 | 21.6 | 4.4 | 111.9
2025-07-18 07:00 | 507.3 | 0 | 10.8 | 19.8 | 3.7 | 108
2025-07-18 08:00 | 507.8 | 0 | 14.6 | 15 | 2.5 | 14.3
2025-07-18 09:00 | 507.7 | 0 | 16.3 | 11.8 | 2 | 287.9
2025-07-18 10:00 | 507.3 | 0 | 17.8 | 12.1 | 3.1 | 274.5
2025-07-18 11:00 | 507 | 0 | 16.9 | 12.4 | 4.4 | 285.4
2025-07-18 12:00 | 506.8 | 0 | 16.1 | 14.4 | 5.1 | 294
2025-07-18 13:00 | 506.4 | 0 | 15.4 | 15.5 | 4.9 | 296.4
2025-07-18 14:00 | 506.4 | 0 | 14.4 | 15.7 | 5 | 298.6
2025-07-18 15:00 | 506.6 | 0 | 13.9 | 16.1 | 4 | 289.3
2025-07-18 16:00 | 506.9 | 0 | 12.8 | 18 | 3.6 | 295
2025-07-18 17:00 | 507.1 | 0 | 11.3 | 19.4 | 2 | 293.2
2025-07-18 18:00 | 507.3 | 0 | 9.9 | 21.7 | 1.7 | 19.8
2025-07-18 19:00 | 507.5 | 0 | 9.8 | 20.6 | 3.2 | 91
2025-07-18 20:00 | 507.6 | 0 | 9.4 | 20.7 | 2.9 | 105.3
2025-07-18 21:00 | 507.7 | 0 | 9.4 | 20.4 | 2.3 | 79.8
2025-07-18 22:00 | 507.8 | 0 | 9.2 | 21.4 | 2.9 | 88.7
2025-07-18 23:00 | 507.6 | 0 | 8.9 | 22 | 3.3 | 96.6
2025-07-19 | 507.4 | 0 | 9.1 | 22.3 | 3.2 | 93.9
2025-07-19 01:00 | 507.1 | 0 | 9.4 | 23 | 2 | 92.5
2025-07-19 02:00 | 506.7 | 0 | 9.1 | 24.5 | 1.8 | 91.2
2025-07-19 03:00 | 506.6 | 0 | 9.2 | 24 | 0.9 | 43.8
2025-07-19 04:00 | 506.7 | 0 | 8.9 | 25.4 | 0.7 | 21.7
2025-07-19 05:00 | 507 | 0 | 8.8 | 27 | 1.9 | 68.1
2025-07-19 06:00 | 507.1 | 0 | 8.7 | 29 | 3 | 86.3
2025-07-19 07:00 | 507.4 | 0 | 10.3 | 27.7 | 1.1 | 350.3
2025-07-19 08:00 | 508 | 0 | 12.5 | 24.2 | 1.9 | 315.7
2025-07-19 09:00 | 507.8 | 0 | 15.4 | 19.7 | 1.8 | 276.8
2025-07-19 10:00 | 507.6 | 0 | 16.2 | 18.7 | 3.6 | 292.5
2025-07-19 11:00 | 507.2 | 0 | 17.1 | 16.2 | 4.2 | 289.4
2025-07-19 12:00 | 506.8 | 0 | 17.6 | 15.1 | 4.2 | 279.4
2025-07-19 13:00 | 506.3 | 0 | 17.1 | 15 | 3.9 | 277.8
2025-07-19 14:00 | 506.1 | 0 | 16.6 | 16.2 | 4.5 | 293.5
2025-07-19 15:00 | 506.1 | 0 | 15.2 | 16.9 | 4.5 | 299.7
2025-07-19 16:00 | 506.5 | 0 | 13.4 | 18.4 | 3.3 | 315.1
2025-07-19 17:00 | 507 | 0 | 10.8 | 20.9 | 1 | 289.7
2025-07-19 18:00 | 507.4 | 0 | 10.2 | 20.9 | 1.2 | 95.5
2025-07-19 19:00 | 507.6 | 0 | 10.7 | 20.6 | 1.4 | 97.4
2025-07-19 20:00 | 507.9 | 0 | 11 | 20.5 | 1.9 | 81.1
2025-07-19 21:00 | 508.1 | 0 | 10.2 | 21.9 | 2.5 | 95
2025-07-19 22:00 | 508 | 0 | 10 | 20.8 | 3.3 | 95.1
2025-07-19 23:00 | 507.9 | 0 | 10.4 | 16.2 | 3 | 106.7
2025-07-20 | 507.8 | 0 | 10.1 | 8.3 | 3.5 | 106.5
2025-07-20 01:00 | 507.7 | 0 | 9.8 | 4.6 | 4 | 107.4
2025-07-20 02:00 | 507.4 | 0 | 9.6 | 3.4 | 4.4 | 103.8
2025-07-20 03:00 | 507.4 | 0 | 9.7 | 3.6 | 4.5 | 100.2
2025-07-20 04:00 | 507.4 | 0 | 9.7 | 6.1 | 4.5 | 97.9
2025-07-20 05:00 | 507.5 | 0 | 10.1 | 8.3 | 4 | 101.7
2025-07-20 06:00 | 507.8 | 0 | 10.2 | 10.3 | 4.3 | 91.4
2025-07-20 07:00 | 508.2 | 0 | 11 | 10.6 | 3.2 | 103
2025-07-20 08:00 | 508.7 | 0 | 14.6 | 7.2 | 1.9 | 123.6
2025-07-20 09:00 | 508.6 | 0 | 17.3 | 6.2 | 1.5 | 218.1
2025-07-20 10:00 | 508.2 | 0 | 18 | 7 | 1.9 | 245.2
2025-07-20 11:00 | 508.1 | 0 | 19.3 | 7.3 | 2.2 | 265.3
2025-07-20 12:00 | 507.9 | 0 | 18.7 | 8.5 | 2.1 | 250
2025-07-20 13:00 | 507.5 | 0 | 18.9 | 9.3 | 2.3 | 262.1
2025-07-20 14:00 | 507.2 | 0 | 18.2 | 9.4 | 3.9 | 285.5
2025-07-20 15:00 | 506.8 | 0 | 17.1 | 9 | 4.2 | 293.9
2025-07-20 16:00 | 507.1 | 0 | 15.6 | 10.4 | 3.2 | 312.5
2025-07-20 17:00 | 507.4 | 0 | 13 | 8.8 | 1.4 | 342.5
2025-07-20 18:00 | 507.9 | 0 | 11.8 | 9.6 | 1.3 | 66.3
2025-07-20 19:00 | 508 | 0 | 11.2 | 11.2 | 3.1 | 89.4
2025-07-20 20:00 | 508 | 0 | 10.7 | 11.8 | 3.3 | 93.6
2025-07-20 21:00 | 508.1 | 0 | 10.2 | 13.1 | 4.1 | 96.5
2025-07-20 22:00 | 508 | 0 | 10.1 | 13 | 4.2 | 99
2025-07-20 23:00 | 507.8 | 0 | 10.1 | 14.6 | 4 | 102.8
2025-07-21 | 507.7 | 0 | 9.8 | 16.4 | 5.2 | 90.8
2025-07-21 01:00 | 507.4 | 0 | 9.6 | 17.6 | 5.1 | 92.6
2025-07-21 02:00 | 507.2 | 0 | 9.4 | 18 | 4.7 | 97.2
2025-07-21 03:00 | 507.1 | 0 | 9.3 | 17.6 | 4.8 | 96.8
2025-07-21 04:00 | 507.1 | 0 | 9.4 | 17.9 | 4.4 | 105
2025-07-21 05:00 | 507.2 | 0 | 9.7 | 18.9 | 3.8 | 103.6
2025-07-21 06:00 | 507.4 | 0 | 9.8 | 19.1 | 4.5 | 94.2
2025-07-21 07:00 | 507.8 | 0 | 11.9 | 16.9 | 3.4 | 98
2025-07-21 08:00 | 508.3 | 0 | 15.2 | 13.9 | 1.2 | 158
2025-07-21 09:00 | 508 | 0 | 17.5 | 12.4 | 2 | 271.7
2025-07-21 10:00 | 507.8 | 0 | 18.2 | 10.2 | 3.6 | 286.9
2025-07-21 11:00 | 507.5 | 0 | 18.6 | 9.9 | 3.3 | 274.9
2025-07-21 12:00 | 507.1 | 0 | 18.7 | 10 | 2.8 | 266.4
2025-07-21 13:00 | 506.8 | 0 | 18.9 | 10.4 | 2.7 | 264.8
2025-07-21 14:00 | 506.6 | 0 | 18.3 | 11.3 | 4 | 284.7
2025-07-21 15:00 | 506.4 | 0 | 17.3 | 11.5 | 4.2 | 303.4
2025-07-21 16:00 | 506.7 | 0 | 15.4 | 12.6 | 3.4 | 318.5
2025-07-21 17:00 | 507 | 0 | 12.5 | 13.9 | 1 | 354
2025-07-21 18:00 | 507.4 | 0 | 11.5 | 13.2 | 1.4 | 67
2025-07-21 19:00 | 507.3 | 0 | 11.2 | 13.5 | 3.2 | 91.1
2025-07-21 20:00 | 507.4 | 0 | 11.3 | 10.3 | 4 | 90.8
2025-07-21 21:00 | 507.4 | 0 | 11.2 | 7.4 | 3.4 | 98.2
2025-07-21 22:00 | 507.3 | 0 | 11 | 6.7 | 3.5 | 96.7
2025-07-21 23:00 | 507.2 | 0 | 10.8 | 7.2 | 3.8 | 99.1
2025-07-22 | 507.1 | 0 | 10.6 | 7.4 | 3 | 102.4
2025-07-22 01:00 | 506.8 | 0 | 10.6 | 7 | 3.5 | 99.8
2025-07-22 02:00 | 506.6 | 0 | 10.5 | 6.7 | 3 | 102.5
2025-07-22 03:00 | 506.6 | 0 | 10.2 | 6.3 | 4.2 | 91.3
2025-07-22 04:00 | 506.6 | 0 | 9.9 | 6.5 | 3.9 | 99.2
2025-07-22 05:00 | 506.7 | 0 | 9.9 | 6.5 | 3.6 | 100.8
2025-07-22 06:00 | 507 | 0 | 10.3 | 6.3 | 3.7 | 100.4
2025-07-22 07:00 | 507.4 | 0 | 11.7 | 6.2 | 3.2 | 97.5
2025-07-22 08:00 | 507.9 | 0 | 14.9 | 5.9 | 2.3 | 344.4
2025-07-22 09:00 | 507.8 | 0 | 17.2 | 6.1 | 2.2 | 291.9
2025-07-22 10:00 | 507.5 | 0 | 17.6 | 7.6 | 4.8 | 292
2025-07-22 11:00 | 507.2 | 0 | 19.1 | 5.9 | 4.2 | 291.3
2025-07-22 12:00 | 506.8 | 0 | 18.5 | 9.8 | 5.7 | 294.3
2025-07-22 13:00 | 506.4 | 0 | 18.1 | 11.3 | 5.5 | 297.7
2025-07-22 14:00 | 506.1 | 0 | 16.7 | 13.8 | 5.8 | 300.1
2025-07-22 15:00 | 506.3 | 0 | 15.4 | 14.8 | 3.5 | 291.3
2025-07-22 16:00 | 506.4 | 0 | 14.9 | 14.2 | 3.2 | 304.6
2025-07-22 17:00 | 506.8 | 0 | 11.7 | 17.1 | 1 | 351.4
2025-07-22 18:00 | 507.2 | 0 | 10.6 | 17 | 1 | 114.1
2025-07-22 19:00 | 507.2 | 0 | 10.2 | 16.7 | 1 | 28.6
2025-07-22 20:00 | 507.4 | 0 | 10 | 15.5 | 1.5 | 57
2025-07-22 21:00 | 507.5 | 0 | 9.9 | 13 | 2.7 | 80.6
2025-07-22 22:00 | 507.5 | 0 | 10 | 11.1 | 3 | 85
2025-07-22 23:00 | 507.4 | 0 | 9.7 | 10.1 | 3.5 | 83.8
2025-07-23 | 507.2 | 0 | 9.5 | 9.8 | 3.2 | 106.3
2025-07-23 01:00 | 507.1 | 0 | 9.6 | 9.2 | 3.5 | 96
2025-07-23 02:00 | 506.8 | 0 | 9.5 | 9.1 | 3.8 | 94.9
2025-07-23 03:00 | 506.7 | 0 | 9.5 | 9 | 3.7 | 96.6
2025-07-23 04:00 | 506.8 | 0 | 9.6 | 8.9 | 3.8 | 99
2025-07-23 05:00 | 506.9 | 0 | 9.4 | 9 | 4.1 | 91.3
2025-07-23 06:00 | 507.1 | 0 | 9.6 | 8.8 | 4 | 105.4
2025-07-23 07:00 | 507.6 | 0 | 11.1 | 8.5 | 2.8 | 111.1
2025-07-23 08:00 | 508.2 | 0 | 14.9 | 7.4 | 0.9 | 231.4
2025-07-23 09:00 | 507.9 | 0 | 16.2 | 8.4 | 2.4 | 278.4
2025-07-23 10:00 | 507.6 | 0 | 15.9 | 9.9 | 4.6 | 293
2025-07-23 11:00 | 507.4 | 0 | 16.6 | 10.3 | 5.1 | 295.7
2025-07-23 12:00 | MA | MA | MA | MA | MA | MA
2025-07-23 13:00 | 506.7 | 0 | 16.5 | 13.7 | 6.1 | 296.1
2025-07-23 14:00 | 506.6 | 0 | 15.8 | 15.1 | 5.2 | 293.9
2025-07-23 15:00 | 506.4 | 0 | 14.9 | 17.8 | 4.4 | 301.4
2025-07-23 16:00 | 506.6 | 0 | 13.2 | 20.9 | 3 | 304.8
2025-07-23 17:00 | 506.9 | 0 | 10.1 | 25.4 | 1.1 | 301.7
2025-07-23 18:00 | 507 | 0 | 9.4 | 24.6 | 0.8 | 115
2025-07-23 19:00 | 507.1 | 0 | 9.5 | 22.8 | 1.2 | 94.4
2025-07-23 20:00 | 507.4 | 0 | 8.6 | 21.6 | 0.9 | 79.6
2025-07-23 21:00 | 507.6 | 0 | 8.8 | 20 | 2.8 | 84.9
2025-07-23 22:00 | 507.6 | 0 | 8.9 | 19.3 | 3.1 | 88
2025-07-23 23:00 | 507.5 | 0 | 8.8 | 18.6 | 3.8 | 88.7
2025-07-24 | 507.3 | 0 | 8.7 | 17.9 | 4 | 91.4
2025-07-24 01:00 | 507.1 | 0 | 8.6 | 16.9 | 4 | 91.9
2025-07-24 02:00 | 507 | 0 | 8.2 | 16.8 | 4.4 | 84.9
2025-07-24 03:00 | 506.8 | 0 | 8.3 | 16 | 4.3 | 89.7
2025-07-24 04:00 | 506.9 | 0 | 8.1 | 16.5 | 4.8 | 86.6
2025-07-24 05:00 | 507 | 0 | 8.3 | 16.9 | 4.9 | 85.7
2025-07-24 06:00 | 507.2 | 0 | 8.7 | 16.7 | 3.5 | 99.7
2025-07-24 07:00 | 507.5 | 0 | 10.8 | 14.9 | 2.5 | 115.3
2025-07-24 08:00 | 508.1 | 0 | 13.8 | 13.8 | 1.7 | 294.1
2025-07-24 09:00 | 508.1 | 0 | 14.4 | 13.8 | 1.9 | 291.1
2025-07-24 10:00 | 507.7 | 0 | 16.1 | 12.4 | 2.4 | 267.5
2025-07-24 11:00 | 507.4 | 0 | 16.2 | 12.8 | 2.3 | 254.1
2025-07-24 12:00 | 507.1 | 0 | 16 | 13.3 | 2.4 | 252.4
2025-07-24 13:00 | 506.8 | 0 | 16.6 | 12.1 | 2.6 | 265.3
2025-07-24 14:00 | 506.5 | 0 | 16 | 13.2 | 2.5 | 269.9
2025-07-24 15:00 | 506.5 | 0 | 15 | 15.8 | 2.8 | 286.2
2025-07-24 16:00 | 506.7 | 0 | 12.8 | 21 | 3.6 | 306
2025-07-24 17:00 | 507 | 0 | 9.8 | 26.2 | 1 | 326.8
2025-07-24 18:00 | 507 | 0 | 8.2 | 28.8 | 0.7 | 265.6
2025-07-24 19:00 | 507.1 | 0 | 8 | 27.2 | 0.8 | 36.2
2025-07-24 20:00 | 507.4 | 0 | 8.6 | 23.2 | 2.1 | 91.8
2025-07-24 21:00 | 507.5 | 0 | 8.1 | 23.8 | 2.8 | 84.4
2025-07-24 22:00 | 507.4 | 0 | 7.8 | 24.8 | 2.2 | 83.9
2025-07-24 23:00 | 507.2 | 0 | 7.7 | 24.3 | 3.2 | 85.3
2025-07-25 | 507 | 0 | 8 | 23 | 4.5 | 87.2
2025-07-25 01:00 | 506.7 | 0 | 7.9 | 22.7 | 4.7 | 89.3
2025-07-25 02:00 | 506.4 | 0 | 7.7 | 22.5 | 4.4 | 86.7
2025-07-25 03:00 | 506.3 | 0 | 7.4 | 22.6 | 4.4 | 91.1
2025-07-25 04:00 | 506.2 | 0 | 7.5 | 22 | 4.5 | 88
2025-07-25 05:00 | 506.3 | 0 | 7.4 | 20.9 | 4.6 | 92.5
2025-07-25 06:00 | 506.4 | 0 | 7.6 | 19.4 | 5.4 | 84.7
2025-07-25 07:00 | 506.5 | 0 | 9.6 | 16.1 | 3.8 | 90.8
2025-07-25 08:00 | 507.1 | 0 | 12.9 | 14.7 | 1.6 | 164.2
2025-07-25 09:00 | 507 | 0 | 14.7 | 14.9 | 2.5 | 292.1
2025-07-25 10:00 | 506.6 | 0 | 15.5 | 13.5 | 4.5 | 284.9
2025-07-25 11:00 | 506.2 | 0 | 15.4 | 12.7 | 5.7 | 296.1
2025-07-25 12:00 | 505.9 | 0 | 15.5 | 13.3 | 5 | 294.9
2025-07-25 13:00 | 505.4 | 0 | 15.8 | 13.1 | 4.9 | 287.5
2025-07-25 14:00 | 505.2 | 0 | 14.9 | 13.4 | 5.6 | 292.8
2025-07-25 15:00 | 505.2 | 0 | 14.5 | 14.3 | 4.2 | 289.9
2025-07-25 16:00 | 505.4 | 0 | 12.9 | 18 | 3.9 | 303
2025-07-25 17:00 | 506 | 0 | 9.4 | 22.8 | 1.3 | 301.8
2025-07-25 18:00 | 506.1 | MA | 8.9 | 22.4 | 1.2 | 89.9
2025-07-25 19:00 | 506.3 | 0 | 8.8 | 22 | 2.9 | 83.9
2025-07-25 20:00 | 506.5 | 0 | 8.5 | 21.8 | 2.6 | 85.2
2025-07-25 21:00 | 506.7 | 0 | 7.9 | 22.9 | 2.6 | 91.3
2025-07-25 22:00 | 506.6 | 0 | 8.1 | 22.7 | 3.8 | 96
2025-07-25 23:00 | 506.4 | 0 | 7.9 | 23.7 | 4 | 100.5
2025-07-26 | 506.2 | MA | 7.7 | 25.1 | 4.1 | 104.3
2025-07-26 01:00 | 506 | 0 | 7.1 | 26.9 | 2.5 | 105.1
2025-07-26 02:00 | 505.7 | 0 | 6.8 | 27.4 | 2.1 | 76
2025-07-26 03:00 | 505.5 | 0 | 6.3 | 27.9 | 1.6 | 40.1
2025-07-26 04:00 | 505.4 | 0 | 6.9 | 27.8 | 3.3 | 73.1
2025-07-26 05:00 | 505.5 | 0 | 6.6 | 29 | 2.1 | 46
2025-07-26 06:00 | 505.8 | 0 | 6.4 | 29.8 | 1.6 | 50.6
2025-07-26 07:00 | 506.3 | 0 | 8.8 | 23.5 | 0.9 | 0.7
2025-07-26 08:00 | 506.9 | 0 | 11.3 | 20.4 | 1.6 | 279.4
2025-07-26 09:00 | 507 | 0 | 12.2 | 18.5 | 2.1 | 264.1
2025-07-26 10:00 | 506.7 | 0 | 13.9 | 16.3 | 2.9 | 269.7
2025-07-26 11:00 | 506.4 | MA | 14.6 | 16.2 | 3.9 | 277.4
2025-07-26 12:00 | 506.3 | MA | 13.9 | 16.5 | 3.8 | 278.1
2025-07-26 13:00 | 506 | 0 | 13.9 | 16.6 | 4.4 | 278.9
2025-07-26 14:00 | 506.1 | 0 | 12.4 | 18.3 | 5.8 | 289.8
2025-07-26 15:00 | 506.2 | 0 | 11.4 | 20.9 | 5.5 | 294.1
2025-07-26 16:00 | 506.4 | 0 | 9.4 | 24.2 | 3.6 | 307.7
2025-07-26 17:00 | 506.8 | 0 | 6.9 | 29.3 | 2.1 | 298.9
2025-07-26 18:00 | 506.8 | 0 | 5.5 | 30.3 | 1.3 | 100.9
2025-07-26 19:00 | 506.9 | 0 | 7.5 | 23.9 | 3.2 | 92.9
2025-07-26 20:00 | 507.1 | 0 | 8.1 | 26.7 | 2.4 | 56.4
2025-07-26 21:00 | 507.3 | 0 | 7.6 | 32.3 | 2.8 | 28.5
2025-07-26 22:00 | 507.3 | 0 | 5.7 | 31.3 | 1.1 | 9.9
2025-07-26 23:00 | 507.3 | 0 | 6.7 | 37.5 | 1.7 | 74.1
2025-07-27 | 507.2 | 0 | 6.9 | 39.8 | 3 | 99.3
2025-07-27 01:00 | 507 | 0 | 6.5 | 40.5 | 3.7 | 91.3
2025-07-27 02:00 | 506.7 | 0 | 6.3 | 39.5 | 3.2 | 100.7
2025-07-27 03:00 | 506.6 | 0 | 6 | 41 | 2.6 | 90.8
2025-07-27 04:00 | 506.5 | 0 | 6.2 | 40.3 | 2.4 | 71.9
2025-07-27 05:00 | 506.7 | 0 | 5.9 | 35.5 | 4.2 | 88.6
2025-07-27 06:00 | 506.8 | 0 | 6.1 | 26.9 | 4.1 | 88.1
2025-07-27 07:00 | 507.1 | 0 | 8.6 | 17.1 | 2.5 | 74
2025-07-27 08:00 | 507.6 | 0 | 11.3 | 24.3 | 1.8 | 300.9
2025-07-27 09:00 | 507.6 | 0 | 13.3 | 26.4 | 2.6 | 282
2025-07-27 10:00 | 507.2 | 0 | 14 | 25.7 | 4.1 | 277.3
2025-07-27 11:00 | 507 | 0 | 14.6 | 23.3 | 4.4 | 282.7
2025-07-27 12:00 | 506.7 | 0 | 14.7 | 22.4 | 5.2 | 277.7
2025-07-27 13:00 | 506.4 | 0 | 14.6 | 20.6 | 5.3 | 297.6
2025-07-27 14:00 | 506.2 | 0 | 14 | 21.1 | 5.4 | 298.5
2025-07-27 15:00 | 506.3 | 0 | 12.7 | 23.4 | 5.5 | 323.6
2025-07-27 16:00 | 506.7 | 0 | 11.7 | 26.2 | 4.6 | 336.2
2025-07-27 17:00 | 507.2 | 0 | 8.9 | 31.4 | 1.7 | 348.2
2025-07-27 18:00 | 507.1 | MA | 8.1 | 30.3 | 1.6 | 115.5
2025-07-27 19:00 | 507.4 | 0 | 7.9 | 29.9 | 2.4 | 129.3
2025-07-27 20:00 | 507.6 | 0 | 7.7 | 30 | 3.2 | 119.4
2025-07-27 21:00 | 507.7 | 0 | 7.3 | 28.6 | 2.6 | 124.7
2025-07-27 22:00 | 507.8 | 0 | 7.1 | 27.8 | 3.1 | 124
2025-07-27 23:00 | 507.7 | 0 | 6.6 | 26.4 | 3.4 | 133.6
2025-07-28 | 507.5 | 0 | 6.4 | 23.9 | 3.4 | 141.2
2025-07-28 01:00 | 507.1 | 0 | 6.5 | 22.3 | 2.4 | 97.1
2025-07-28 02:00 | 507.2 | 0 | 6.3 | 23.8 | 1.7 | 86.3
2025-07-28 03:00 | 507.2 | 0 | 6.2 | 21 | 3.1 | 147.6
2025-07-28 04:00 | 507 | 0 | 7.3 | 14.7 | 3.2 | 168.9
2025-07-28 05:00 | 507.3 | 0 | 7.2 | 12 | 2 | 127.1
2025-07-28 06:00 | 507.4 | 0 | 7.7 | 11.3 | 2.7 | 129.8
2025-07-28 07:00 | 507.7 | 0 | 9 | 12.5 | 1.9 | 79.9
2025-07-28 08:00 | 508.3 | 0 | 11.3 | 13.8 | 2.2 | 27.6
2025-07-28 09:00 | 508.3 | 0 | 13.5 | 13.7 | 2.2 | 296.2
2025-07-28 10:00 | 508 | 0 | 14.9 | 14.9 | 2.1 | 1.5
2025-07-28 11:00 | 507.5 | 0 | 15.4 | 17.4 | 4.4 | 35.1
2025-07-28 12:00 | 507.4 | 0 | 14.5 | 21.4 | 6 | 84.1
2025-07-28 13:00 | 507.3 | 0 | 14.2 | 23.2 | 5.4 | 110.4
2025-07-28 14:00 | 507.1 | 0 | 14.4 | 24 | 4.7 | 118.1
2025-07-28 15:00 | 507.1 | 0 | 12.5 | 27.3 | 4.9 | 139.2
2025-07-28 16:00 | 507.3 | 0 | 11.8 | 28.5 | 2.7 | 137.9
2025-07-28 17:00 | 507.7 | 0 | 8.9 | 34.4 | 1.9 | 157.7
2025-07-28 18:00 | 507.6 | 0 | 8.3 | 34.3 | 1.2 | 219.6
2025-07-28 19:00 | 507.7 | 0 | 9.2 | 31.1 | 1.7 | 308.3
2025-07-28 20:00 | 507.9 | 0 | 9.1 | 28.6 | 2.7 | 286.4
2025-07-28 21:00 | 508 | 0 | 7.9 | 30.9 | 1.2 | 73.9
2025-07-28 22:00 | 507.9 | 0 | 8.4 | 28.6 | 1.6 | 287.3
2025-07-28 23:00 | 508 | 0 | 7.4 | 29.9 | 1.2 | 155.9
2025-07-29 | 507.8 | 0 | 7 | 33.2 | 1.3 | 200.7
2025-07-29 01:00 | 507.6 | 0 | 6.8 | 33.7 | 0.8 | 159.6
2025-07-29 02:00 | 507.3 | 0 | 7.3 | 31.3 | 1.6 | 306.2
2025-07-29 03:00 | 507 | 0 | 9 | 24.5 | 3.2 | 306.4
2025-07-29 04:00 | 507.2 | 0 | 9.1 | 25 | 2.4 | 274.7
2025-07-29 05:00 | 507.4 | 0 | 8 | 27.4 | 1.9 | 233.7
2025-07-29 06:00 | 507.6 | 0 | 8.5 | 26.4 | 2.1 | 273.5
2025-07-29 07:00 | 508 | 0 | 10.7 | 23.9 | 1.3 | 242.8
2025-07-29 08:00 | 508.5 | 0 | 13.4 | 21.7 | 2.3 | 137.9
2025-07-29 09:00 | 508.4 | 0 | 14.8 | 21.5 | 3 | 149.6
2025-07-29 10:00 | 508 | 0 | 15.3 | 20.9 | 3.6 | 155.8
2025-07-29 11:00 | 507.7 | 0 | 15.2 | 20.5 | 2.6 | 159
2025-07-29 12:00 | 507.4 | 0 | 16 | 18.9 | 3.2 | 178.9
2025-07-29 13:00 | 507 | MA | 16.4 | 17.3 | 4.3 | 208.7
2025-07-29 14:00 | 506.9 | 0 | 15.5 | 16.8 | 4.3 | 219
2025-07-29 15:00 | 507 | 0 | 14.7 | 17 | 3.6 | 247.7
2025-07-29 16:00 | 507.1 | 0 | 12.8 | 18.8 | 3.3 | 256.7
2025-07-29 17:00 | 507.6 | 0 | 10 | 29 | 2 | 267.4
2025-07-29 18:00 | 507.6 | 0 | 9.2 | 26.4 | 0.9 | 304.4
2025-07-29 19:00 | 507.8 | 0 | 8.7 | 26.6 | 0.9 | 241.8
2025-07-29 20:00 | 508.1 | 0 | 8 | 28.5 | 0.8 | 140.3
2025-07-29 21:00 | 508.3 | 0 | 8.2 | 17.4 | 1.6 | 42.3
2025-07-29 22:00 | 508.3 | 0 | 8.3 | 18 | 2.4 | 51.8
2025-07-29 23:00 | 508.2 | 0 | 8.3 | 22.4 | 2.7 | 63.8
2025-07-30 | 508.1 | 0 | 8.2 | 24.2 | 3.1 | 69.6
2025-07-30 01:00 | 507.8 | 0 | 8.1 | 27.8 | 3.6 | 70.4
2025-07-30 02:00 | 507.4 | 0 | 7.6 | 30.3 | 3.6 | 72.3
2025-07-30 03:00 | 507.1 | 0 | 7.5 | 31.2 | 2.8 | 74.8
2025-07-30 04:00 | 507.1 | 0 | 6.9 | 28.9 | 2.8 | 68.5
2025-07-30 05:00 | 507.1 | 0 | 7.1 | 25.1 | 3.7 | 70.4
2025-07-30 06:00 | 507.2 | 0 | 7.2 | 27.7 | 4.5 | 56.1
2025-07-30 07:00 | 507.6 | 0 | 9.6 | 25.7 | 2 | 48.6
2025-07-30 08:00 | 508.1 | 0 | 11.9 | 19.9 | 2 | 285.9
2025-07-30 09:00 | 508.1 | 0 | 13.9 | 16.2 | 2.7 | 254.5
2025-07-30 10:00 | 507.8 | 0 | 14.7 | 14.7 | 4.3 | 248.9
2025-07-30 11:00 | 507.3 | 0 | 15.9 | 15.2 | 5 | 251.4
2025-07-30 12:00 | 506.9 | 0 | 15.8 | 17.1 | 6.1 | 338.5
2025-07-30 13:00 | 506.6 | 0 | 15.9 | 18.6 | 5.8 | 67.5
2025-07-30 14:00 | 506.3 | 0 | 15.8 | 20 | 5.4 | 94.7
2025-07-30 15:00 | 506.2 | 0 | 14.9 | 23.4 | 5.6 | 127
2025-07-30 16:00 | 506.5 | 0 | 13.1 | 28.6 | 5 | 122.4
2025-07-30 17:00 | 507 | 0 | 10.2 | 34.8 | 2.2 | 135.3
2025-07-30 18:00 | 507.2 | MA | 9.6 | 32.5 | 1.3 | 207.1
2025-07-30 19:00 | 507.2 | 0 | 9.2 | 32 | 3.2 | 253.5
2025-07-30 20:00 | 507.5 | 0 | 8.7 | 33 | 2.7 | 261.6
2025-07-30 21:00 | 507.4 | 0 | 8.3 | 33.6 | 3.1 | 257.3
2025-07-30 22:00 | 507.3 | 0 | 8 | 34.3 | 3.2 | 272
2025-07-30 23:00 | 507.3 | 0 | 7.8 | 34.2 | 3.2 | 272.6
2025-07-31 | 507.2 | 0 | 7.7 | 33.4 | 3.5 | 271.9
2025-07-31 01:00 | 507.1 | 0 | 7.7 | 33 | 3.5 | 308.2
2025-07-31 02:00 | 506.8 | 0 | 7.7 | 33.2 | 3.6 | 288.3
2025-07-31 03:00 | 506.7 | 0 | 7.6 | 33.5 | 3.5 | 296.3
2025-07-31 04:00 | 506.8 | 0 | 7.5 | 34 | 3.6 | 308
2025-07-31 05:00 | 507 | 0 | 7.4 | 34.7 | 3.5 | 331.2
2025-07-31 06:00 | 507.3 | 0 | 7.6 | 33.4 | 3.5 | 295.9
2025-07-31 07:00 | 507.7 | 0 | 9.8 | 30.2 | 2.1 | 259.2
2025-07-31 08:00 | 508.3 | 0 | 11.9 | 28.1 | 1.2 | 101.7
2025-07-31 09:00 | 508.3 | 0 | 13.8 | 27.1 | 2.7 | 146.6
2025-07-31 10:00 | 508.1 | 0 | 14.1 | 25.9 | 3.1 | 164.5
2025-07-31 11:00 | 508 | 0 | 14.7 | 24.8 | 3 | 147.3
2025-07-31 12:00 | 507.9 | 0 | 15.8 | 23 | 3.3 | 147.6
2025-07-31 13:00 | 507.6 | 0 | 15 | 23.5 | 4.2 | 135
2025-07-31 14:00 | 507.5 | 0 | 14.8 | 23.4 | 3.8 | 127.7
2025-07-31 15:00 | 507.1 | 0 | 14.4 | 23.5 | 3.7 | 131.8
2025-07-31 16:00 | 507.4 | 0 | 12.2 | 28.1 | 4.4 | 143.2
2025-07-31 17:00 | 507.8 | 0 | 10.4 | 29.4 | 1.9 | 222
2025-07-31 18:00 | 508.1 | 0 | 10.1 | 29.8 | 2.7 | 197
2025-07-31 19:00 | 508.3 | 0 | 9 | 34 | 1.5 | 225.4
2025-07-31 20:00 | 508.5 | 0 | 8.5 | 35.2 | 2 | 218.9
2025-07-31 21:00 | 508.7 | 0 | 7.6 | 37.4 | 1.7 | 178.7
2025-07-31 22:00 | 508.9 | 0 | 7.3 | 39.2 | 1.6 | 252.4
2025-07-31 23:00 | 508.9 | 0 | 6.8 | 41.5 | 2.4 | 299.3
MÍNIMO | 505.2 | 0 | 5.5 | 3.4 | 0.5 | -
MÁXIMO | 508.9 | 0 | 19.3 | 41.5 | 6.1 | -
PROMEDIO* | 507.2233 | 0 | 11.3326 | 17.8655 | 3.1696 | -
SE: | Sin equipo | MA: | Mantenimiento preventivo |  | IE: | Interrupcion electrica
* | : Precipitacion acumuluda

## 3.4 Cálculo PM10 y VM
Tabla 3.4. Volumen muestreado de metales - Bajo volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en julio de 2025
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | Alto Tala (CA-TAL-02) |  |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0005-7-2025-417
DATOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPO |  |  | MUESTREADOR MANUAL DE MATERIAL PARTICULADO DE BAJO VOLUMEN PARA PARTÍCULAS CON DIAMETRO MENOR A 10 MICRAS (PM10)
MARCA |  |  | Met One Instruments |  | MODELO |  | E-FRM-DC |  | SERIE | B12689
N° | Parámetro | N° Filtro | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo o periodo de muestreo en minutos (t) |  | Flujo de muestreo, en m3/min (Qa) |  | Volumen de muestreo en m3 (Va)* | ΔPeso (µg) ** | Concentración de partículas (µg/m3)
1 | PM10 | TAL-1 | 2025-07-21 13:35 | 2025-07-22 13:35 | 1440 |  | 0.01667 |  | 24.0048 | -- | ---
2 |  | TAL-2 | 2025-07-22 13:40 | 2025-07-23 11:40 | 1320 |  | 0.01667 |  | 22.0044 | -- | ---
3 |  | TAL-3 | 2025-07-23 11:45 | 2025-07-24 09:45 | 1320 |  | 0.01667 |  | 22.0044 | -- | ---
4 |  | TAL-4 | 2025-07-24 09:50 | 2025-07-25 09:50 | 1440 |  | 0.01667 |  | 24.0048 | -- | ---
5 |  | TAL-5 | 2025-07-25 11:00 | 2025-07-26 11:00 | 1440 |  | 0.01667 |  | 24.0048 | -- | ---
6 |  | TAL-6** | 2025-07-26 11:12 | 2025-07-26 11:17 | 5 | -66037637 | - |  | - | -- | ---
OBSERVACIONES:
(*) En el caso del material particulado y las sustancias que deben analizarse en la fase de partículas (metales, iones, carbonáceas, otros), el volumen de muestreo se debe expresar en las condiciones ambientales (volumen actual) en términos de temperatura ambiental y presión atmosférica promedio, medidas durante el período de muestreo. (Sección L.1.3 Cálculo de concentraciones señalada en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad del aire del MINAM - D.S. N° 010-2019-MINAM). "-" : No aplica. **: Blanco de Campo

## 3.5 Conc. de Metales PM 10
Tabla 3.5. Pesaje y concentración de metales en PM10 bajo volumen
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en julio de 2025
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  | Alto Tala (CA-TAL-02) |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  | 0005-7-2025-417
RESULTADOS DE LABORATORIO
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 26/07/2025**
Aluminio (Al) | Al | µg/mtra | 14 | 20 | 16 | 15 | 12 | < L.C.
Antimonio (Sb) | Sb | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Arsénico (As) | As | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Bario (Ba) | Ba | µg/mtra | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.1 | < L.C.
Berilio (Be) | Be | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Boro (B) | B | µg/mtra | <0,16 | <0,16 | <0,16 | <0,16 | <0,16 | < L.C.
Cadmio (Cd) | Cd | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Calcio (Ca) | Ca | µg/mtra | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | < L.C.
Cobalto (Co) | Co | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Cobre (Cu) | Cu | µg/mtra | 0.78 | 1.3 | 0.85 | 0.6 | 0.55 | < L.C.
Cromo (Cr) | Cr | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Estaño (Sn) | Sn | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Estroncio (Sr) | Sr | µg/mtra | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | < L.C.
Hierro (Fe) | Fe | µg/mtra | 14 | 20 | 14 | 14 | 12 | < L.C.
Litio (Li) | Li | µg/mtra | <0,02 | 0.02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Magnesio (Mg) | Mg | µg/mtra | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | < L.C.
Manganeso (Mn) | Mn | µg/mtra | 0.39 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | < L.C.
Mercurio (Hg) | Hg | µg/mtra | <0,0017 | <0,0017 | <0,0017 | <0,0017 | <0,0017 | < L.C.
Molibdeno (Mo) | Mo | µg/mtra | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | < L.C.
Níquel (Ni) | Ni | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Plata (Ag) | Ag | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Plomo (Pb) | Pb | µg/mtra | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | < L.C.
Potasio (K) | K | µg/mtra | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | < L.C.
Selenio (Se) | Se | µg/mtra | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < L.C.
Silicio (Si) | Si | µg/mtra | 13 | 26 | 22 | 15 | 10 | < L.C.
Sodio (Na) | Na | µg/mtra | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | < L.C.
Talio (Tl) | Tl | µg/mtra | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | < L.C.
Titanio (Ti) | Ti | µg/mtra | 0.45 | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | < L.C.
Vanadio (V) | V | µg/mtra | <0,02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0,02 | < L.C.
Zinc (Zn) | Zn | µg/mtra | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.11 | < L.C.
- : | Sin data |  | **: | Blanco de Campo | *: | Valor referencial
< L.C.: | Debajo del límite de cuantificación
Fuente: Informes de Ensayo: EMA-PE01-25-03930, AT-25/016187 del laboratorio AGQ Labs Peru
CONCENTRACIÓN DE METALES
Metal medido en PM10 |  | Unidad | Fecha
|  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 26/07/2025**
Volumen de muestreo, en m3 (Va) |  |  | 24.0048 | 22.0044 | 22.0044 | 24.0048 | 24.0048 | -
Aluminio (Al) | Al | µg/m3 | 0.58322 | 0.90891 | 0.72713 | 0.62488 | 0.4999 | < L.C.
Antimonio (Sb) | Sb | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Arsénico (As) | As | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Bario (Ba) | Ba | µg/m3 | 0.0058322 | 0.0072713 | 0.0054535 | 0.0066653 | 0.0041658 | < L.C.
Berilio (Be) | Be | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Boro (B) | B | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Cadmio (Cd) | Cd | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Calcio (Ca) | Ca | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Cobalto (Co) | Co | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Cobre (Cu) | Cu | µg/m3 | 0.032494 | 0.059079 | 0.038629 | 0.024995 | 0.022912 | < L.C.
Cromo (Cr) | Cr | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Estaño (Sn) | Sn | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Estroncio (Sr) | Sr | µg/m3 | 0.0037493 | 0.0054535 | 0.0036356 | 0.0033327 | 0.0029161 | < L.C.
Hierro (Fe) | Fe | µg/m3 | 0.58322 | 0.90891 | 0.63624 | 0.58322 | 0.4999 | < L.C.
Litio (Li) | Li | µg/m3 | < L.C. | 0.00090891 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Magnesio (Mg) | Mg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Manganeso (Mn) | Mn | µg/m3 | 0.016247 | 0.024086 | 0.020905 | 0.017913 | 0.01583 | < L.C.
Mercurio (Hg) | Hg | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Molibdeno (Mo) | Mo | µg/m3 | 0.0016663 | 0.0022723 | 0.0013634 | 0.0012498 | 0.00083317 | < L.C.
Níquel (Ni) | Ni | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Plata (Ag) | Ag | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Plomo (Pb) | Pb | µg/m3 | 0.00083317 | 0.0013634 | 0.0018178 | 0.0016663 | 0.0016663 | < L.C.
Potasio (K) | K | µg/m3 | 0.24995 | 0.4999 | 0.31812 | 0.29161 | 0.24995 | < L.C.
Selenio (Se) | Se | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Silicio (Si) | Si | µg/m3 | 0.54156 | 1.1816 | 0.9998 | 0.62488 | 0.41658 | < L.C.
Sodio (Na) | Na | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Talio (Tl) | Tl | µg/m3 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C.
Titanio (Ti) | Ti | µg/m3 | 0.018746 | 0.027722 | 0.023177 | 0.021246 | 0.017913 | < L.C.
Vanadio (V) | V | µg/m3 | < L.C. | 0.0013634 | 0.00090891 | 0.00083317 | < L.C. | < L.C.
Zinc (Zn) | Zn | µg/m3 | 0.004999 | 0.0040901 | 0.0077257 | 0.009998 | 0.0045824 | < L.C.
-: | Sin data |  | **: | Blanco de Campo | *: | Valor referencial
< L.C.: | debajo del límite de cuantificación del método de ensayo de laboratorio

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)