## PM10_CA_TAL_01
Tabla 3.1. Concentraciones horarias de PM₁₀
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en marzo de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-TAL-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0002-3-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20145
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | 3.7 | 8.8 | 30.9 | 9.4 | 8.3 | 27.9 | 18 | 0.1 | ID | 0.8 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
1:00 | 2.1 | 22.1 | 6.6 | 21.3 | 6 | 12 | 22.5 | 0.2 | ID | 2.7 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2:00 | 0.2 | 6.6 | 9.2 | 60 | 7.9 | 6.4 | 21.8 | ID | ID | 2.5 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
3:00 | 0.5 | 5 | 4.9 | 17.1 | 7.9 | 12 | 6.7 | EE | ID | 3.2 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
4:00 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 30.3 | 9.7 | 10.5 | 6.9 | ID | ID | 2.5 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
5:00 | 0.3 | 4.5 | 3 | 26.5 | 11.3 | 4.9 | 4 | EE | ID | 2.2 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
6:00 | 0.1 | 2.5 | 3.8 | 13.8 | 13.6 | 4.9 | 2 | ID | ID | 3.2 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
7:00 | 1.5 | 6.3 | 10.4 | 16.8 | 7.3 | 5.7 | 3.1 | 1.9 | ID | 4.8 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
8:00 | 5.7 | 8.6 | 10.4 | 15.5 | 8.3 | 11.5 | 7.3 | 0.7 | 0.3 | 5.1 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
9:00 | 8.6 | 9.5 | 10 | 18.7 | 16.1 | 15.5 | 11.5 | 0.5 | 1.9 | 5.4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
10:00 | 14.4 | 9.3 | 14.3 | 24.5 | 19 | 26.2 | 16.5 | 0.9 | 5 | 10.9 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
11:00 | 24.6 | 20.1 | 23.4 | 22.5 | 25 | 40.6 | 22.7 | 5.4 | 17.3 | 18.4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
12:00 | 24.8 | 25.8 | 27.6 | 42.4 | 23.8 | 27.1 | 26 | 13.8 | 6.7 | 25.4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
13:00 | 22.6 | 23.1 | 8.7 | 19 | 15.9 | 21.5 | 23.1 | 7 | 0.4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
14:00 | 20.3 | 74.1 | 7.3 | 0.8 | 16.1 | 22.9 | 27 | 1.6 | 0.6 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
15:00 | 19.6 | 129.4 | 45 | 0.2 | 15.4 | 52.4 | 15.5 | 0.2 | 0.3 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
16:00 | 124.2 | 10.9 | 17.7 | 0.2 | 83.6 | 25.1 | 3.3 | ID | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
17:00 | 45.9 | 37.7 | 29.9 | 1.7 | 47.7 | 18.2 | 1.3 | 0.1 | EE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
18:00 | 4.6 | 41 | 35 | 6 | 40.6 | 22.5 | 0.7 | ID | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
19:00 | 48.6 | 14.3 | 16.7 | 6.6 | 11.2 | 21.7 | 0.2 | 1 | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
20:00 | 13.7 | 10.7 | 13.4 | 6.3 | 18 | 16.9 | 0.3 | 0.5 | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
21:00 | 46.9 | 8.1 | 13.5 | 6.4 | 90.9 | 17.3 | 1.5 | ID | 1.4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
22:00 | 102.1 | 5.9 | 11.3 | 6.2 | 87.1 | 61.8 | 1 | 5.8 | 8.2 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
23:00 | 53.2 | 19.6 | 20.3 | 7.9 | 90.4 | 56.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
Promedio de PM₁₀ en 24 h | 24.5 | 21.2 | 15.7 | 15.8 | 28.4 | 22.6 | 10.2 | ID | ID | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
ECA aire de PM10 | 100 µg/m³ en periodo de 24 horas
ID: Insufiencia de datos (información menor al 75%)
EE: Dato que no cumpla criterios del especialista a cargo de la validación
SE: Dato no registrado porque el equipo de medición fue desinstalado de la estación.
Nota: El equipo fue desinstalado el 10 de marzo para envío a calibración anual.

## PM25_CA_TAL_01
Tabla 3.2. Concentraciones horarias de PM₂‚₅
TÍTULO DEL ESTUDIO: |  |  |  | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en marzo de 2022
ESTACIÓN DE MONITOREO: |  |  |  | CA-TAL-01 | [10 empty] | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 0002-3-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: |  |  |  | Monitor automático de partículas | [10 empty] | MARCA: |  |  |  |  | GRIMM
MODELO: |  |  |  | EDM 180 | [10 empty] | SERIE: |  |  |  |  | 18A20145
Hora\Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0:00 | 3.6 | 6.7 | 20.8 | 6.7 | 8.1 | 18.9 | 12.9 | 0.1 | ID | 0.8 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
1:00 | 2 | 15.3 | 4.6 | 14.6 | 6 | 8 | 15.4 | 0.2 | ID | 2.7 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
2:00 | 0.2 | 5.6 | 6 | 40.2 | 7.7 | 4.9 | 14.6 | ID | ID | 2.5 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
3:00 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 12 | 7.5 | 9.5 | 4.6 | EE | ID | 3.1 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
4:00 | 0.1 | 2.8 | 3 | 20.9 | 8.3 | 8.2 | 5 | EE | ID | 2.5 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
5:00 | 0.3 | 3.6 | 2.3 | 18.7 | 9.7 | 4.7 | 3.3 | EE | ID | 2.2 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
6:00 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 10.5 | 11.3 | 4.6 | 1.3 | ID | EE | 3.1 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
7:00 | 1.4 | 4.8 | 5.2 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 2.9 | 1.9 | ID | 4.5 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
8:00 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 11.2 | 6 | 8.7 | 6.1 | 0.7 | 0.3 | 4.3 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
9:00 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 13.3 | 11.8 | 9.8 | 8.7 | 0.5 | 1.9 | 4.4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
10:00 | 10.9 | 6.6 | 10.1 | 16.9 | 12.8 | 12.3 | 11.4 | 0.9 | 4.5 | 8.9 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
11:00 | 16.9 | 11.4 | 15.9 | 16.9 | 13.6 | 18.2 | 13 | 3.8 | 11.8 | 14 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
12:00 | 16.6 | 16.4 | 18.5 | 28.7 | 13 | 17.1 | 17.9 | 9.2 | 4.6 | 18.2 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
13:00 | 15.2 | 15.5 | 6.1 | 12.7 | 11 | 14.3 | 15.5 | 4.8 | 0.4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
14:00 | 13.8 | 49.6 | 5.3 | 0.7 | 11 | 15.3 | 18 | 1.1 | 0.6 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
15:00 | 13.4 | 86.5 | 30.2 | 0.2 | 10.5 | 34.9 | 10.4 | 0.3 | 0.3 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
16:00 | 82.8 | 8 | 12.5 | 0.2 | 55.8 | 16.8 | 2.4 | ID | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
17:00 | 30.6 | 25.2 | 20.2 | 1.7 | 31.9 | 12.3 | 0.9 | ID | EE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
18:00 | 3.3 | 27.4 | 23.7 | 6 | 27.1 | 15.1 | 0.7 | ID | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
19:00 | 32.8 | 9.9 | 11.6 | 6.5 | 7.5 | 14.8 | 0.2 | 0.8 | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
20:00 | 10.5 | 8 | 9.3 | 6.1 | 12.1 | 11.3 | 0.2 | 0.5 | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
21:00 | 31.4 | 6.3 | 9.4 | 6.3 | 60.6 | 11.6 | 1.4 | ID | 1.4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
22:00 | 68.1 | 5 | 7.9 | 6.1 | 58.1 | 41.3 | 1 | 5.2 | 8.1 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
23:00 | 35.5 | 13.5 | 14.1 | 7.6 | 60.3 | 37.7 | 1.4 | ID | 0.8 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
Promedio de PM2,5 en 24 h | 16.8 | 14.5 | 10.7 | 11.5 | 19.5 | 14.8 | 7 | ID | ID | ID | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE
ECA aire de PM2,5 | 50 µg/m³ en periodo de 24 horas
ID: Insufiencia de datos (información menor al 75%)
EE: Dato que no cumpla criterios del especialista a cargo de la validación
SE: Dato no registrado porque el equipo de medición fue desinstalado de la estación.
Nota: El equipo fue desinstalado el 10 de marzo para envío a calibración anual.

## MET_CA_TAL_01
Tabla 3.3. Datos horarios Meteorológicos
| TÍTULO DEL ESTUDIO: | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Quellaveco de la empresa Anglo American Quellaveco S.A., distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua, en marzo de 2022
| ESTACIÓN DE MONITOREO: | CA-TAL-01 |  | CÓDIGO DE ACCIÓN: |  | 0002-3-2022-412
DATOS DEL EQUIPO
| EQUIPO: | Sensor anemométrico; de presión; temperatura y humedad; pluviométrico |  |  | MARCA: | Lastem
| MODELO: | DNB105.2, DQA251, DMA975, DQA231.1 |  |  | SERIE: | 21005924/21020360, 2140131/3000827, 21020253, 21020280
| FECHA Y HORA | Presión atmosférica (hPa) | Precipitación (mm) | Temperatura ambiental (°C) | Humedad relativa (%) | Velocidad de Viento (m/s) | Dirección de Viento (°)
1 | 2022-03-01 | 690.4 | 0.2 | 9.3 | 99.2 | 0.9 | 315.3
| 2022-03-01 01:00 | 689.7 | 0 | 9.1 | 99.2 | 2.3 | 267
| 2022-03-01 02:00 | 689.4 | 0.2 | 8.7 | 99.2 | 1.7 | 289.3
| 2022-03-01 03:00 | 689.6 | 0 | 8.5 | 99.2 | 2 | 275.6
| 2022-03-01 04:00 | 689.9 | 0 | 8.4 | 99.2 | 1.9 | 279.9
| 2022-03-01 05:00 | 690.1 | 0 | 8.4 | 99.2 | 1.3 | 292
| 2022-03-01 06:00 | 690.6 | 0 | 8.5 | 99.2 | 2.1 | 279.6
| 2022-03-01 07:00 | 690.9 | 0 | 9 | 99.2 | 1.5 | 293.4
| 2022-03-01 08:00 | 691.1 | 0 | 9.6 | 99.2 | 2 | 287.5
| 2022-03-01 09:00 | 690.9 | 0 | 10.5 | 99.2 | 2.2 | 294
| 2022-03-01 10:00 | 690.6 | 0 | 12 | 95.8 | 2.9 | 283.4
| 2022-03-01 11:00 | 690 | 0 | 12.8 | 84.8 | 4.2 | 273.8
| 2022-03-01 12:00 | 689.4 | 0 | 12.6 | 83.8 | 4.6 | 270.6
| 2022-03-01 13:00 | 689.4 | 0 | 11 | 90.1 | 3.1 | 281.2
| 2022-03-01 14:00 | 689.4 | 0 | 9.8 | 93.6 | 3.3 | 275.3
| 2022-03-01 15:00 | 688.8 | 0 | 10.3 | 93.3 | 2.4 | 275.7
| 2022-03-01 16:00 | 689 | 0 | 8.6 | 99.2 | 2.2 | 283.9
| 2022-03-01 17:00 | 689.8 | 0.4 | 8.6 | 99.2 | 1.3 | 289.5
| 2022-03-01 18:00 | 689.9 | 0.4 | 10 | 90.1 | 3.3 | 88.1
| 2022-03-01 19:00 | 690 | 0 | 9.3 | 96 | 3.2 | 288.2
| 2022-03-01 20:00 | 690.7 | 0 | 8.6 | 99.2 | 2.7 | 279.5
| 2022-03-01 21:00 | 691.1 | 0 | 8.6 | 99.2 | 2.4 | 283.9
| 2022-03-01 22:00 | 690.9 | 0 | 8.4 | 99.2 | 2.5 | 273.2
| 2022-03-01 23:00 | 690.8 | 0 | 8.4 | 99.2 | 1.6 | 288.8
2 | 2022-03-02 | 690.2 | 0 | 8.4 | 99.2 | 1.3 | 87.1
| 2022-03-02 01:00 | 690 | 0 | 8.4 | 99.2 | 1.2 | 346.6
| 2022-03-02 02:00 | 689.6 | 0 | 8.4 | 96.2 | 1.6 | 119.6
| 2022-03-02 03:00 | 689.3 | 0 | 8.8 | 84.7 | 3.8 | 90.8
| 2022-03-02 04:00 | 689.1 | 0 | 9.6 | 79.1 | 3.8 | 86.4
| 2022-03-02 05:00 | 689.4 | 0 | 8.7 | 84.5 | 0.9 | 155.9
| 2022-03-02 06:00 | 689.8 | 0 | 10.4 | 74.9 | 2.5 | 80.5
| 2022-03-02 07:00 | 689.8 | 0 | 13.1 | 67.4 | 2.3 | 353.5
| 2022-03-02 08:00 | 690 | 0 | 12.2 | 76.2 | 2.2 | 290.9
| 2022-03-02 09:00 | 689.8 | 0 | 14.1 | 70 | 3.1 | 277.5
| 2022-03-02 10:00 | 689.8 | 0 | 14.6 | 66.6 | 5.3 | 272
| 2022-03-02 11:00 | 689.5 | 0 | 14.7 | 70.7 | 5.8 | 273.5
| 2022-03-02 12:00 | 689.5 | 5.6 | 11.9 | 89.6 | 2.9 | 278.2
| 2022-03-02 13:00 | 689.6 | 1.4 | 10.6 | 97.2 | 1.8 | 283.2
| 2022-03-02 14:00 | 689.5 | 0 | 10.3 | 99.2 | 2 | 280.3
| 2022-03-02 15:00 | 689.3 | 0.2 | 10 | 99.2 | 1.5 | 289.4
| 2022-03-02 16:00 | 689.4 | 0.2 | 10.7 | 91.9 | 1.8 | 83.9
| 2022-03-02 17:00 | 689.6 | 0 | 10.1 | 92.6 | 1.8 | 312.5
| 2022-03-02 18:00 | 690.3 | 0 | 9.2 | 99.2 | 1.1 | 296.7
| 2022-03-02 19:00 | 690.7 | 0 | 9.6 | 98.1 | 0.8 | 126.3
| 2022-03-02 20:00 | 691 | 0 | 10.2 | 90.8 | 1.3 | 102
| 2022-03-02 21:00 | 691.3 | 0 | 10.2 | 86.2 | 1.8 | 86.1
| 2022-03-02 22:00 | 691.4 | 0 | 9.7 | 84 | 3.4 | 85.4
| 2022-03-02 23:00 | 691.3 | 0 | 9.1 | 88 | 2 | 59.2
3 | 2022-03-03 | 691.1 | 0 | 8 | 95.4 | 1.1 | 108
| 2022-03-03 01:00 | 690.3 | 0.2 | 9 | 80.4 | 3.4 | 82.4
| 2022-03-03 02:00 | 689.8 | 0 | 8.8 | 84.9 | 1.9 | 63.5
| 2022-03-03 03:00 | 689.8 | 0 | 8.1 | 84.3 | 1.5 | 106.1
| 2022-03-03 04:00 | 689.9 | 0 | 7.9 | 82.7 | 1.2 | 100.4
| 2022-03-03 05:00 | 690 | 0 | 8.1 | 80.2 | 1.9 | 115.2
| 2022-03-03 06:00 | 690.5 | 0 | 8.9 | 76.9 | 2.6 | 105.8
| 2022-03-03 07:00 | 691 | 0 | 11.1 | 72.2 | 1.8 | 286.8
| 2022-03-03 08:00 | 691 | 0 | 12.2 | 72.7 | 1.9 | 291.5
| 2022-03-03 09:00 | 690.8 | 0 | 12.8 | 74.4 | 3.9 | 272.3
| 2022-03-03 10:00 | 690.6 | 0 | 12.4 | 79.3 | 4.4 | 271.2
| 2022-03-03 11:00 | 690.8 | 0.2 | 11.2 | 90.4 | 4.6 | 271
| 2022-03-03 12:00 | 691 | 1.8 | 10.2 | 97.7 | 1.8 | 282.1
| 2022-03-03 13:00 | 690.8 | 2.2 | 10.1 | 87 | 3.5 | 85.5
| 2022-03-03 14:00 | 690.3 | 1 | 10.7 | 87 | 1.7 | 282.9
| 2022-03-03 15:00 | 689.9 | 0.2 | 10 | 97.6 | 1.8 | 282.3
| 2022-03-03 16:00 | 689.5 | 0 | 11.7 | 93.3 | 2.2 | 289.1
| 2022-03-03 17:00 | 689.6 | 0 | 10.4 | 98 | 1.5 | 304.5
| 2022-03-03 18:00 | 690.2 | 0.2 | 10.2 | 98.2 | 1.1 | 285.5
| 2022-03-03 19:00 | 690.6 | 0 | 10.4 | 96.3 | 1 | 278.7
| 2022-03-03 20:00 | 691.1 | 0 | 10.4 | 93.4 | 0.5 | 68
| 2022-03-03 21:00 | 691.5 | 0 | 10.2 | 93.2 | 0.6 | 262.9
| 2022-03-03 22:00 | 691.5 | 0 | 9.9 | 91.1 | 1 | 132.1
| 2022-03-03 23:00 | 691.4 | 0 | 9 | 96.4 | 1 | 97.6
4 | 2022-03-04 | 691 | 0 | 9 | 93 | 0.7 | 41.7
| 2022-03-04 01:00 | 690.5 | 0 | 8.6 | 95.6 | 1.1 | 278.3
| 2022-03-04 02:00 | 690.2 | 0 | 8.4 | 99.2 | 1.4 | 325
| 2022-03-04 03:00 | 690.1 | 0 | 8.5 | 98.5 | 1.1 | 337.4
| 2022-03-04 04:00 | 690.2 | 0 | 8.4 | 97.6 | 0.8 | 284.4
| 2022-03-04 05:00 | 690.7 | 0 | 8.1 | 98.9 | 1.2 | 83.6
| 2022-03-04 06:00 | 691.2 | 0 | 8.2 | 94.6 | 1.3 | 109.5
| 2022-03-04 07:00 | 691.5 | 0 | 9.6 | 90.8 | 1.9 | 279
| 2022-03-04 08:00 | 691.5 | 0 | 10.4 | 86.7 | 2.1 | 288.9
| 2022-03-04 09:00 | 691.3 | 0 | 11 | 87 | 3.6 | 272.1
| 2022-03-04 10:00 | 691.5 | 0 | 10.3 | 92.8 | 3.5 | 275.5
| 2022-03-04 11:00 | 691.3 | 0 | 10 | 96.1 | 3.9 | 271.5
| 2022-03-04 12:00 | 691.3 | 0 | 9.2 | 99.2 | 3.9 | 274.5
| 2022-03-04 13:00 | 691.2 | 0.4 | 8.8 | 99.2 | 3.7 | 276
| 2022-03-04 14:00 | 690.9 | 0 | 8.8 | 99.2 | 4.2 | 272.7
| 2022-03-04 15:00 | 690.8 | 0.2 | 8.7 | 99.2 | 3.7 | 272
| 2022-03-04 16:00 | 690.8 | 0 | 8.6 | 99.2 | 3.3 | 272.7
| 2022-03-04 17:00 | 691 | 0 | 8.5 | 99.2 | 2.5 | 274.2
| 2022-03-04 18:00 | 691.4 | 0 | 8.5 | 99.2 | 1 | 271.1
| 2022-03-04 19:00 | 691.7 | 0.2 | 8.7 | 99.2 | 1 | 266.4
| 2022-03-04 20:00 | 692.1 | 0 | 8.7 | 99.2 | 1.4 | 274.7
| 2022-03-04 21:00 | 692.4 | 0 | 8.5 | 99.2 | 0.9 | 340.2
| 2022-03-04 22:00 | 692 | 0 | 8.6 | 99.2 | 0.6 | 336
| 2022-03-04 23:00 | 691.6 | 0 | 8.6 | 99.2 | 1.2 | 289.2
5 | 2022-03-05 | 691.2 | 0 | 8.5 | 99.2 | 1.2 | 296.3
| 2022-03-05 01:00 | 690.8 | 0 | 8.2 | 99.2 | 2 | 280.8
| 2022-03-05 02:00 | 690.4 | 0 | 8.1 | 99.2 | 1.1 | 306.9
| 2022-03-05 03:00 | 690.1 | 0 | 8.5 | 95.9 | 1.1 | 96.5
| 2022-03-05 04:00 | 690 | 0 | 8.5 | 95.7 | 1.2 | 270
| 2022-03-05 05:00 | 690.2 | 0.4 | 8.3 | 98.8 | 0.9 | 17.4
| 2022-03-05 06:00 | 690.5 | 0 | 8.7 | 98 | 0.8 | 300.1
| 2022-03-05 07:00 | 690.6 | 0 | 11.1 | 76.5 | 1.5 | 58.2
| 2022-03-05 08:00 | 690.2 | 0 | 12.3 | 72.8 | 2.4 | 279.5
| 2022-03-05 09:00 | 690.1 | 0 | 12 | 84.2 | 4 | 271.2
| 2022-03-05 10:00 | 690.1 | 0 | 12.4 | 80.8 | 4.2 | 274.2
| 2022-03-05 11:00 | 689.8 | 0 | 13.8 | 76.3 | 4.1 | 280.6
| 2022-03-05 12:00 | 689.5 | 0 | 13.3 | 79.8 | 5.3 | 274.8
| 2022-03-05 13:00 | 689.2 | 0 | 11.4 | 88.5 | 5.1 | 272.6
| 2022-03-05 14:00 | 689.6 | 0.4 | 10.2 | 96.1 | 3.1 | 278.7
| 2022-03-05 15:00 | 689.5 | 0.2 | 9.7 | 99.2 | 3.1 | 276.5
| 2022-03-05 16:00 | 689.5 | 0 | 9.7 | 99.2 | 2.7 | 276
| 2022-03-05 17:00 | 689.5 | 0 | 9.3 | 99.2 | 2.9 | 282
| 2022-03-05 18:00 | 690.2 | 0 | 9.3 | 99.2 | 1.7 | 278.7
| 2022-03-05 19:00 | 690.5 | 0 | 9.4 | 99.2 | 0.9 | 87.7
| 2022-03-05 20:00 | 690.7 | 0 | 9.8 | 97.9 | 1.7 | 250.4
| 2022-03-05 21:00 | 691 | 0 | 9.1 | 99.2 | 2.7 | 276.6
| 2022-03-05 22:00 | 690.8 | 0 | 9 | 99.2 | 2.1 | 272.6
| 2022-03-05 23:00 | 690.4 | 0 | 8.9 | 99.2 | 2.9 | 278.5
6 | 2022-03-06 | 689.9 | 0 | 8.7 | 99.2 | 2.7 | 274.6
| 2022-03-06 01:00 | 689.5 | 0 | 8.5 | 99.2 | 2.6 | 277
| 2022-03-06 02:00 | 689.2 | 0 | 8.4 | 99.2 | 1.3 | 308.9
| 2022-03-06 03:00 | 689.1 | 0 | 8.4 | 99.2 | 0.8 | 334.9
| 2022-03-06 04:00 | 689 | 0 | 7.8 | 99.2 | 1.1 | 254.5
| 2022-03-06 05:00 | 689.4 | 0 | 7.3 | 99.2 | 1 | 42.9
| 2022-03-06 06:00 | 689.7 | 0 | 6.8 | 99.2 | 1.5 | 83.7
| 2022-03-06 07:00 | 690.2 | 0 | 7.9 | 99.2 | 1.3 | 315.8
| 2022-03-06 08:00 | 689.9 | 0 | 10.7 | 92.6 | 2.2 | 276.6
| 2022-03-06 09:00 | 689.5 | 0 | 12.4 | 79.1 | 3.5 | 274.5
| 2022-03-06 10:00 | 689.1 | 0 | 13.4 | 76.8 | 5.1 | 272.5
| 2022-03-06 11:00 | 688.7 | 0 | 14.2 | 75.4 | 5.3 | 274.2
| 2022-03-06 12:00 | 688.4 | 0 | 12.9 | 84.1 | 5.5 | 272.9
| 2022-03-06 13:00 | 688.4 | 0 | 10.9 | 95.4 | 3.6 | 277.8
| 2022-03-06 14:00 | 688.4 | 0 | 10.4 | 99.1 | 3.4 | 275.1
| 2022-03-06 15:00 | 688.3 | 0 | 9.9 | 99.2 | 3.3 | 274.4
| 2022-03-06 16:00 | 688.3 | 0 | 10 | 99.2 | 2.4 | 277
| 2022-03-06 17:00 | 688.4 | 0 | 9.8 | 99.2 | 2.8 | 275.5
| 2022-03-06 18:00 | 688.9 | 0 | 9.5 | 99.2 | 1.5 | 294.5
| 2022-03-06 19:00 | 689.4 | 0 | 9.6 | 99.2 | 1.2 | 287.5
| 2022-03-06 20:00 | 689.7 | 0 | 9.8 | 98.6 | 1 | 303
| 2022-03-06 21:00 | 690.1 | 0 | 9.6 | 98.8 | 1.2 | 303
| 2022-03-06 22:00 | 689.9 | 0 | 9.3 | 99.1 | 1.6 | 291.5
| 2022-03-06 23:00 | 689.6 | 0 | 8.9 | 99.2 | 2.4 | 275.9
7 | 2022-03-07 | 689.1 | 0 | 8.8 | 99.2 | 2.4 | 275.7
| 2022-03-07 01:00 | 688.8 | 0 | 8.6 | 99.2 | 3.1 | 274
| 2022-03-07 02:00 | 688.8 | 0.4 | 8.3 | 99.2 | 3 | 274.9
| 2022-03-07 03:00 | 688.8 | 0.2 | 8.3 | 99.2 | 2 | 276.2
| 2022-03-07 04:00 | 688.9 | 0 | 8.3 | 99.2 | 1.3 | 297.1
| 2022-03-07 05:00 | 689.1 | 0 | 8.4 | 99.2 | 1.3 | 287.1
| 2022-03-07 06:00 | 689.5 | 0 | 8.4 | 99.2 | 2.1 | 280.5
| 2022-03-07 07:00 | 689.9 | 0 | 9.1 | 99.2 | 1.1 | 316.8
| 2022-03-07 08:00 | 689.8 | 0 | 10.9 | 95 | 2.8 | 278.9
| 2022-03-07 09:00 | 689.4 | 0 | 11.5 | 87.9 | 4.2 | 272.1
| 2022-03-07 10:00 | 689.3 | 0 | 11.9 | 85.1 | 3.9 | 275.8
| 2022-03-07 11:00 | 688.8 | 0 | 13 | 78.2 | 4.5 | 275.3
| 2022-03-07 12:00 | 688.6 | 0 | 11.1 | 90.4 | 4.6 | 274.9
| 2022-03-07 13:00 | 688.8 | 0 | 9.5 | 98.4 | 3.5 | 275.5
| 2022-03-07 14:00 | 688.8 | 0 | 9.1 | 99.2 | 2.9 | 275.1
| 2022-03-07 15:00 | 688.4 | 0 | 8.9 | 99.2 | 2.8 | 279.7
| 2022-03-07 16:00 | 688.4 | 0 | 8.7 | 99.2 | 3.8 | 273.2
| 2022-03-07 17:00 | 689.1 | 0 | 8.2 | 99.2 | 3.6 | 274.5
| 2022-03-07 18:00 | 689.5 | 0.2 | 8.2 | 99.2 | 1.5 | 297.4
| 2022-03-07 19:00 | 690.1 | 0 | 8.3 | 99.2 | 2 | 275.9
| 2022-03-07 20:00 | 690.5 | 0.2 | 8.3 | 99.2 | 1.9 | 283.6
| 2022-03-07 21:00 | 690.9 | 0 | 8.4 | 99.2 | 2 | 276.1
| 2022-03-07 22:00 | 691 | 0 | 8.3 | 99.2 | 1.6 | 275.2
| 2022-03-07 23:00 | 690.3 | 0 | 8.2 | 99.2 | 1.9 | 266.5
8 | 2022-03-08 | 690 | 0 | 7.9 | 99.2 | 2.5 | 284.2
| 2022-03-08 01:00 | 689.9 | 0.4 | 7.8 | 99.2 | 2.7 | 273.3
| 2022-03-08 02:00 | 689.6 | 0.2 | 7.6 | 99.2 | 2.9 | 274.2
| 2022-03-08 03:00 | 689.6 | 0.6 | 7.5 | 99.2 | 2.7 | 271.9
| 2022-03-08 04:00 | 689.8 | 0 | 7.4 | 99.2 | 2.7 | 272.2
| 2022-03-08 05:00 | 690.1 | 0 | 7.3 | 99.2 | 2.7 | 272.1
| 2022-03-08 06:00 | 690.5 | 0 | 7.4 | 99.2 | 1.9 | 287.4
| 2022-03-08 07:00 | 691 | 0 | 7.7 | 99.2 | 1.7 | 299.1
| 2022-03-08 08:00 | 690.9 | 0 | 8.5 | 99.2 | 2.2 | 287.2
| 2022-03-08 09:00 | 691 | 0 | 8.6 | 99.2 | 3.5 | 273.9
| 2022-03-08 10:00 | 690.7 | 0 | 9.4 | 99.2 | 2.7 | 282.9
| 2022-03-08 11:00 | 690.3 | 0 | 9 | 99.2 | 3.8 | 273.7
| 2022-03-08 12:00 | 690.3 | 0 | 8.4 | 99.2 | 3.2 | 272.5
| 2022-03-08 13:00 | 689.7 | 0 | 9 | 99.2 | 3.5 | 277.6
| 2022-03-08 14:00 | 689.3 | 0 | 8.2 | 99.2 | 4.1 | 272.1
| 2022-03-08 15:00 | 689.3 | 0.2 | 8 | 99.2 | 3.2 | 269.7
| 2022-03-08 16:00 | 689.2 | 0 | 7.9 | 99.2 | 2.7 | 278.8
| 2022-03-08 17:00 | 689.7 | 0 | 7.7 | 99.2 | 2.1 | 284.8
| 2022-03-08 18:00 | 690.2 | 0 | 7.7 | 99.2 | 1.7 | 279.1
| 2022-03-08 19:00 | 690.5 | 0 | 7.9 | 99.2 | 1.2 | 286.6
| 2022-03-08 20:00 | 690.8 | 0 | 7.9 | 99.2 | 2.1 | 269.9
| 2022-03-08 21:00 | 691.3 | 0 | 7.7 | 99.2 | 1.5 | 289.9
| 2022-03-08 22:00 | 690.9 | 0 | 7.8 | 99.2 | 1.1 | 295.9
| 2022-03-08 23:00 | 690.5 | 0 | 7.6 | 99.2 | 2.4 | 271.6
9 | 2022-03-09 | 690.2 | 0 | 7.5 | 99.2 | 2.2 | 277.1
| 2022-03-09 01:00 | 689.8 | 0 | 7.4 | 99.2 | 2.2 | 270.9
| 2022-03-09 02:00 | 689.5 | 0 | 7.4 | 99.2 | 1.7 | 283.5
| 2022-03-09 03:00 | 689.5 | 0 | 7.2 | 99.2 | 2.5 | 276.7
| 2022-03-09 04:00 | 689.6 | 0 | 7.2 | 99.2 | 2 | 276.7
| 2022-03-09 05:00 | 689.8 | 0 | 7.2 | 99.2 | 1.8 | 276.5
| 2022-03-09 06:00 | 690.2 | 0 | 7.3 | 99.2 | 2.1 | 281.3
| 2022-03-09 07:00 | 690.8 | 0 | 7.4 | 99.2 | 2.1 | 275.8
| 2022-03-09 08:00 | 691 | 0 | 8 | 99.2 | 2 | 292.7
| 2022-03-09 09:00 | 690.6 | 0 | 9.5 | 99.2 | 3 | 280.3
| 2022-03-09 10:00 | 690.1 | 0 | 9.6 | 99.2 | 4.2 | 272.6
| 2022-03-09 11:00 | 690.3 | 0 | 8.3 | 99.2 | 3.7 | 276.3
| 2022-03-09 12:00 | 690.3 | 0.2 | 8.1 | 99.2 | 3.4 | 273.1
| 2022-03-09 13:00 | 690 | 0 | 8.1 | 99.2 | 3.5 | 273.4
| 2022-03-09 14:00 | 689.7 | 0 | 8.1 | 99.2 | 2.9 | 272.9
| 2022-03-09 15:00 | 689.5 | 0 | 8.1 | 99.2 | 3.2 | 270.9
| 2022-03-09 16:00 | 689.7 | 0.2 | 8 | 99.2 | 3.4 | 272.2
| 2022-03-09 17:00 | 689.8 | 0 | 7.8 | 99.2 | 2.9 | 272.8
| 2022-03-09 18:00 | 690 | 0 | 7.7 | 99.2 | 2.6 | 275.1
| 2022-03-09 19:00 | 690.4 | 0 | 7.6 | 99.2 | 2.1 | 280.1
| 2022-03-09 20:00 | 690.9 | 0 | 7.6 | 99.2 | 1.6 | 286.3
| 2022-03-09 21:00 | 691 | 0 | 7.7 | 99.2 | 0.9 | 4.3
| 2022-03-09 22:00 | 690.9 | 0 | 7.7 | 99.2 | 1.8 | 272.7
| 2022-03-09 23:00 | 690.8 | 0 | 7.6 | 99.2 | 1.6 | 277.8
10 | 2022-03-10 | 690.4 | 0 | 7.5 | 99.2 | 1 | 304.9
| 2022-03-10 01:00 | 690 | 0 | 7.5 | 99.2 | 1.5 | 281.5
| 2022-03-10 02:00 | 689.7 | 0 | 7.2 | 99.2 | 1 | 285.9
| 2022-03-10 03:00 | 689.5 | 0 | 7.1 | 99.2 | 0.9 | 273.9
| 2022-03-10 04:00 | 689.6 | 0 | 7.1 | 99.2 | 0.7 | 305.8
| 2022-03-10 05:00 | 689.7 | 0 | 7.3 | 98 | 0.6 | 93.2
| 2022-03-10 06:00 | 689.9 | 0 | 7.9 | 94 | 1.1 | 127.9
| 2022-03-10 07:00 | 690.2 | 0 | 9.1 | 91.2 | 1.3 | 312.2
| 2022-03-10 08:00 | 690 | 0 | 11 | 79.9 | 2 | 295
| 2022-03-10 09:00 | 689.5 | 0 | 11.9 | 76.8 | 3.9 | 273.2
| 2022-03-10 10:00 | 689.5 | 0 | 11.9 | 80.6 | 5 | 271.9
| 2022-03-10 11:00 | 689.2 | 0 | 11.2 | 86.8 | 4.8 | 272.6
| 2022-03-10 12:00 | 689 | 0 | 10.5 | 92.7 | 4.5 | 273.8
| 2022-03-10 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-10 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
11 | 2022-03-11 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-11 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
12 | 2022-03-12 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-12 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
13 | 2022-03-13 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-13 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
14 | 2022-03-14 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-14 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
15 | 2022-03-15 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-15 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
16 | 2022-03-16 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-16 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
17 | 2022-03-17 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-17 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
18 | 2022-03-18 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-18 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
19 | 2022-03-19 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-19 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
20 | 2022-03-20 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-20 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
21 | 2022-03-21 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-21 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
22 | 2022-03-22 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-22 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
23 | 2022-03-23 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-23 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
24 | 2022-03-24 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-24 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
25 | 2022-03-25 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-25 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
26 | 2022-03-26 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-26 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
27 | 2022-03-27 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-27 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
28 | 2022-03-28 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-28 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
29 | 2022-03-29 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-29 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
30 | 2022-03-30 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-30 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
31 | 2022-03-31 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 01:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 02:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 03:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 04:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 05:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 06:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 07:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 08:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 09:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 10:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 11:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 12:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 13:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 14:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 15:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 16:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 17:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 18:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 19:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 20:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 21:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 22:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
| 2022-03-31 23:00 | SE | SE | SE | SE | SE | SE
SE: Dato no registrado porque el equipo de medición fue desinstalado de la estación.
Nota: El equipo fue desinstalado el 10 de marzo para envío a calibración anual.

## Fórmula EPA (hidden)
De acuerdo a Compendium EPA Method IO-2.1 SAMPLING OF AMBIENT AIR FOR TOTAL SUSPENDED PARTICULATE MATTER (SPM) AND PM10 USING HIGH VOLUME (HV) SAMPLER
1.- Calcular el flujo promedio del periodo de muestreo corregido a las condiciones estándar
Dónde:
Qa (m³/min): | Velocidad del flujo del volumen real
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
Pstd (mm Hg): | Presión barométrica estándar según EPA (760 mm Hg)
Pa (mm Hg): | Presión barométrica ambiental
Ta (°K): | Temperatura ambiental
Tstd: | Temperatura estándar según EPA (298 °K)
2.- Calcular el volumen total de aire muestreado
Dónde:
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
Qstd (m³/min std): | Velocidad del flujo del volumen estándar
t (min): | Tiempo de muestreo
3.- Calcular la concentración de material particulado
Dónde:
PM10 (µg/m3 std): | Concentración de PM-10
Wf, Wi (g): | Pesos final e inicial de partículas de PM-10 colectadas en el filtro
10E6: | Conversión de g a µg
Vstd (m³std): | Volumen total de aire muestreado en condiciones estándar
𝑄𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑎×(𝑃𝑎/𝑃𝑠𝑡𝑑)×(𝑇𝑠𝑡𝑑/𝑇𝑎)
𝑉𝑠𝑡𝑑=𝑄𝑠𝑡𝑑×𝑡
𝑃𝑀10=(𝑊𝑓−𝑊𝑖)×(〖10〗^6/𝑉𝑠𝑡𝑑)