## PARAMETROS CRITICOS ORIENTE
PÁRAMETROS MONITOREADOS Y CRÍTICOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA ZONA ORIENTE DEL PERÚ REALIZADOS POR DIGESA, 2007
Región | DIRESA | Recurso Hídrico | Clase | N° Recu. Hídricos | N° Est. | N° Mon. Programados | N° Mon. Ejecutados | Parámetros Monitoreados | Parámetros Críticos | N° R. H. Párametros Críticos
AMAZONAS | Amazonas I - Chachapayas | Río Marañón (Cuenca baja) | VI | 1 | 3 |  | 2 | pH, OD, Cond, T°C, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Utcubamba | VI | 1 | 6 |  | 3 | pH, OD, Cond, T°C, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | Pb (1 vez) | 1
|  | Río Leyva | VI | 1 | 3 |  | 3 | pH, OD, Cond, T°C, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, As
|  | Río Imaza ó Chiriaco | VI |  | 4 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | Pb (1 vez) | 1
|  | Quebrada Sichoca | VI | 1 | 4 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | Pb (2 veces) | 1
|  | Quebrada Gocta | VI | 1 | 4 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | Pb (1 vez) | 1
|  | Lag. Pomacochas | VI | 1 | 3 |  | 3 | pH, OD, Cond, T°C, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, As | Pb (1 vez) | 1
|  | Río Santiago | VI | 1 | 2 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
| Amazonas II - Bagua | Río Marañón (Cuenca baja) | VI |  | 6 |  | 4 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | As (1 vez) y Pb (2 veces) | 1
|  | Río Nieva | VI | 1 | 1 |  | 2 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Chiriaco ó Imaza | VI | 1 | 4 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Hg ( 2 veces) | 1
|  | Quebrada Uyuentsa | VI |  | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Hg ( 1 vez) | 1
|  | Quebrada Numpatkain | VI | 1 | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Hg ( 1 vez) | 1
|  | Quebrada Pakui | VI | 1 | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg
|  | Río Utcubamba | VI | 1 | 2 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Cenepa | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg
SUB TOTAL |  |  |  | 13 | 34 |  |  |  |  | 8
MADRE DE DIOS | Madre de Díos | Río Colorado | VI | 1 | 6 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Inanbari | VI | 1 | 5 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg
|  | Río Dos de Mayo | VI | 1 | 5 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg | As, Cr, Hg y Pb (1 Vez) | 1
|  | Río Malinoswki | VI | 1 | 6 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Madre de Dios | VI | 1 | 8 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Pb (1 Vez) | 1
|  | Río Puquiri | VI | 1 | 5 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Cr y Pb (3 veces) | 1
|  | Río Huepetuhe | VI | 1 | 5 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Cr, Pb (3 veces), Hg (2 veces) y As (1 vez) | 1
|  | Río Caychihue | VI | 1 | 4 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Cr, Pb ( 3 veces) y Hg (2 veces) | 1
|  | Río Tambopata | VI | 1 | 6 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg
|  | Lago Valencia | VI | 1 | 3 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg
|  | Lago Tupac Amaru | VI | 1 | 3 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
SUB TOTAL |  |  |  | 11 | 56 |  |  |  |  | 5
UCAYALI | Ucayali | Río Abujao | VI | 1 | 1 |  | 2 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | Pb (1 veces) | 1
|  | Qda. Huayhuantal | VI | 1 | 1 |  | 2 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Pb y Hg (1veces) y C. Term. ( 1 vez). | 1
|  | Quebrada Paujil | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg
|  | Quebrada Shesha | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Aguaytia | VI | 1 | 1 |  | 1 | pH, OD, Cond, T°C, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, SDT, Turbiedad, Colif. Tot., Colif. Term.
|  | Río Ucayali | VI | 1 | 4 |  | 2 | pH, OD, Cond, T°C, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, SDT, Turbiedad, Colif. Tot., Colif. Term. | Pb y Colif. Term. (vez) | 1
|  | Río Calleria | VI | 1 | 1 |  | 2 | pH, OD, Cond, T°C, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, SDT, Turbiedad, Colif. Tot., Colif. Term.
|  | Lag. Yarinacocha | VI | 1 | 4 |  | 2 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
SUB TOTAL |  |  |  | 8 | 14 |  |  |  |  | 3
SAN MARTIN | San Martín | Río Huallaga | VI | 1 | 2 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Uchiza | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Torongo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Pushurungo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Tocache | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Clahuamayo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Mishoyo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Yacusisa | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Izcote | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Huayabamba | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Saposoa | VI | 1 | 2 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Shima | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Rio Sisa | VI | 1 | 2 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Biabo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Qda.Bombonajillo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Mayo | VI | 1 | 1 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Indoche | VI | 1 | 1 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Gera | VI | 1 | 1 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Quebrada Naranjos | VI | 1 | 1 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Quebrada Almendra | VI | 1 | 1 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Yuracyacu | VI | 1 | 2 |  | 3 | DBO, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | Pb (1 vez) | 1
|  | Río Tonchima | VI | 1 | 1 |  | 3 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Quebrada Choclino | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, TPH
|  | Río Tioyacu | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, TPH
|  | Río Negro | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, TPH
|  | Qda Huicungo | VI | 1 | 2 |  | 1 | A y G, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, TPH | Ay G (1 vez) | 1
|  | Río Shicayo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, TPH | Pb (1 vez) | 1
|  | Qda. Misquiyacu | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, TPH | Pb (1 vez) | 1
|  | Río Aguas Verdes | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Serranoyacu | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Agusa Claras | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Naranjillo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Qda. Naranjos | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Soritor | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Uquihua | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
SUB TOTAL |  |  |  | 35 | 40 |  |  |  |  | 4
LORETO | Loreto | Río Corrientes | VI | 1 | 6 |  | 1 | Cloruro, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg, Aceites y grasas y TPH
|  | Qda. Plantanayacu | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cloruro, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg, Aceites y grasas y TPH
|  | Qda. Nayanmaca | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cloruro, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg, Aceites y grasas y TPH
|  | Qda. Pavayacu | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cloruro, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg, Aceites y grasas y TPH
|  | Qda. Murayari | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cloruro, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg, Aceites y grasas y TPH
|  | Qda. Trompeterillo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cloruro, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg, Aceites y grasas y TPH
|  | Río Morona | VI | 1 | 2 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Hg ( 1 vez) | 1
|  | Río Marañon | VI |  | 3 |  | 2 | Cloruro, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg, Aceites y grasas y TPH | Hg ( 1 vez) | 1
|  | Río Pastaza |  | 1 | 6 |  | 3 | Cond.,Turb,As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn, Ay G, T°C y Cond
|  | Quebrada Ungurahui |  | 1 | 1 |  | 1 | Cond.,Turb,As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn
|  | Qda. Titiyacu |  | 1 | 1 |  | 1 | Cl-, TPH, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn
|  | Quebrada Ullpayacu |  | 1 | 1 |  | 1 | AyG, T°C, Cond, TPH, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn
|  | Quebrada Capahuari |  | 1 | 1 |  | 1 | AyG, T°C, Cond, TPH, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn
|  | Qda. Botadero |  | 1 |  |  | 1 | Hg, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn
|  | Quebrada Wisum | VI | 1 | 5 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Witoyacu | VI | 1 | 2 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Yavari | VI | 1 | 4 |  | 1 | pH, Cond, T°C, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Itaya |  | 1 | 4 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Qda. Felipe Caño |  | 1 | 1 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Amazonas |  | 1 | 2 |  | 1 | TPH, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg
|  | Río Nanay |  | 1 | 6 |  | 1 | TPH, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg
|  | Río Pintuyacu |  | 1 | 1 |  | 1 | TPH, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg
|  | Río Napo |  | 1 | 5 |  | 2 | Ay G, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg
|  | Río Curacay |  | 1 | 3 |  | 1 | Ay G, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg
|  | Río Mazán |  | 1 | 2 |  | 1 | Ay G, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb y Hg
|  | Qda Ullpayacu |  | 1 | 1 |  | 1 | TPH
SUB TOTAL |  |  |  | 25 | 62 |  |  |  |  | 2
PUNO | PUNO | Laguna Sillacunca | VI | 1 | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | As y Pb (3 veces) | 1
|  | Laguna Rinconada | VI | 1 | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | Hg (1 vez) | 1
|  | Laguna Lunar | VI | 1 | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb, Hg | As (2 veces) y Hg (1 vez), Pb (3 veces) | 1
|  | Río Ananea | III | 1 | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | As y Pb (3 veces), Cu (1 Vez) | 1
|  | Río Grande | III | 1 | 2 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | As y Pb (3 veces), Cu (1 Vez) | 1
|  | Río Crucero | III | 1 | 4 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | As (3 veces), Pb (2 veces) y Cu (1 Vez) | 1
|  | Qda. Chogñacota | III | 1 | 2 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río San Antón | III | 1 | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | As (1 vez) | 1
|  | Río Azángaro | III | 1 | 1 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Ramis | III | 1 | 2 |  | 2 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Lago Titicaca | VI | 1 | 3 |  | 1 | STS, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Silvania | III | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Angostura | III | 1 | 3 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Laguna Cajon Huyo | VI | 1 | 1 |  | 1 | Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Suches | III | 1 | 3 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb | Pb (1 vez) | 1
|  | Río Ayaviri | III | 1 | 1 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Santa Rosa | III | 1 | 1 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Macarí | III | 1 | 1 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
|  | Río Llalli | III | 1 | 1 |  | 1 | As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Pb
SUB TOTAL |  |  |  | 19 | 31 |  |  |  |  | 8
TOTAL ZONA ORIENTE: |  |  |  | 111 | 237 |  |  |  |  | 30
N° Ríos | N° Bahías y esteros | N° lagos y lagunas | N° Represas | Total
102 | 0 | 9 | 0 | 111
Fuente: DIGESA, Set. 2008